Приложение  № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000611000214 от «21» ноября 2011 г

Техническое задание

на соединитель для датчиков для портативного ультразвукового

медицинского диагностического аппарата Mindray M7

(производство: «Mindray Medical International Limited», Китай)

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 3 | Технические характеристики: |  |
| 4 | Совместимость с ультразвуковым медицинским диагностическим аппаратом Mindray M7 (производство: «Mindray Medical International Limited», Китай) | Наличие |
| 5 | Количество портов для подключения ультразвуковых датчиков | не менее 3 |
| 6 | Крепление на мобильную тележку УМТ-300 для установки и перевозки портативного ультразвукового медицинского диагностического аппарата | Наличие |
| 7 | Поддержка ультразвуковых датчиков трёхмерного (в том числе в режиме реального времени) сканирования | Возможность |
| 8 | Количество, шт. | 1 |