УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления

администрации города Перми

_______________/А.Г.Пантелеев/

«18»  ноября  2011 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Г.Звезда,9, ул.Советская,22, ул. Ленина,34.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  | ischenko-yua@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 212-17-53 |
| Контактное лицо |  | Ищенко Юлия Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, расположенных по адресам: ул. Г.Звезда,9, ул.Советская,22, ул. Ленина,34. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 917828 (девятьсот семнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с расчетом, представленным в техническом задании (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и в приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме на основании коммерческих предложений. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с техническим заданием (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и проектом муниципального контракта (приложение № 2 документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Г.Звезда,9, ул.Советская,22, ул. Ленина,34. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) оказанных Исполнителем услуг являются акты сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные обеими сторонами и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Оплата за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. При этом оплата осуществляется по техническому заданию заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и подлежит изменению в случаях: - уменьшения размера оплаты в связи с неоказанием (некачественным оказанием) услуг, применением санкций. Оплата оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 45891,40 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «27» ноября 2011 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «01» декабря 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «05» декабря 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, расположенных по адресам: ул. Г.Звезда,9, ул.Советская,22, ул. Ленина,34.

| Общая информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание |  | Общая площадь, кв.м. |  | Полезная площадь, кв.м. | Кол-во санузлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ленина,34 |  | 1339,2 |  | 935,1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Советская,22 |  | 233,7 |  | 168,2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Г.Звезда,9 |  | 619,1 |  | 430 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2192 |  | 1533,3 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Виды услуг | Периодичность выполнения |  | максимальное время выполнения |  |  |  | стоимость услуг, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | стоимость услуг в месяц |  |  |  | стоимость услуг в год |  |  |
| Раздел I. Техническое обслуживание внутренней электросети и электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осмотр вводно-распределительных устройств | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  | 908,77 |  |  |  | 10905,2 |  |  |
| 1.2. | Осмотр щитов распределительных силовых | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Осмотр щитков межэтажных | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Осмотр рубильников | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Осмотр щитов АВР | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Осмотр пунктов распределительных | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии | ежемесячно, до 20 числа текущего месяца |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Осмотр токовых трансформаторов | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Осмотр внешней подсветки здания | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов | 1 раз в квартал |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена вышедших из строя автоматических выключателей | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  | 5452,6 |  |  |  | 65431,2 |  |  |
| 2.2. | Замена вышедших из строя рубящих переключателей | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Замена вышедших из строя предохранителей | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Замена вышедших из строя держателей для предохранителей | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Замена вышедших из строя магнитных пускателей | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Протяжка болтовых соединений | 1 раз в квартал |  | 1 сутки |  |  |  | 454,38 |  |  |  | 5452,6 |  |  |
| 3.2. | Удаление токопроводящей пыли | 1 раз в квартал |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена вышедших из строя электрических выключателей | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  | 11813,97 |  |  |  | 141767,6 |  |  |
| 4.2. | Замена вышедших из строя электрических розеток | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Замена вышедших из строя люминесцентных ламп | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Замена вышедших из строя ламп накаливания | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Замена вышедших из строя электрических светильников | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Устранение порывов электрической проводки, начиная от ввода в здание | по мере необходимости |  | 3 часа |  |  |  | 4543,83 |  |  |  | 54526 |  |  |
| 5.2. | Замена вышедших из строя электрических распределительных коробок | по мере необходимости |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Замена поврежденной электрической проводки (за исключением проводки поврежденной во время проведения строительных ремонтов) | по мере необходимости |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах | по мере необходимости |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Контроль над производством работ, проводимых сторонними организациями на электротехнических сетях. | по мере необходимости |  | в течение производства работ подрядной организацией |  |  |  | 454,38 |  |  |  | 5452,6 |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 23627,93 |  |  |  | 283535,2 |  |  |
| Раздел II. Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ремонт и восстановление отдельных элементов сети теплоснабжения (замена вентилей, кранов, задвижек, набивка сальников, смена трубопроводов до 3-х метров в месяц и т.д.) | По мере необходимости |  | 1 неделя. При нарушении подачи теплоносителя – 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  | 62110 |  |  |
| 7.2. | Восстановление окраски металлоконструкций. | по заявке заказчика |  | 1 неделя |  | Январь |  | 1920 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Ревизия и ремонт насосов (отопления, подпиточных, ГВС): вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых уплотнений, смена подшипников. | при подготовке к опрессовке |  | 2 суток |  | Февраль |  | 2480 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Замена теплообменных аппаратов материалами заказчика (не более 2-х ед. в мес. на объект) | по заявке заказчика |  | 3 часа |  | Март |  | 2480 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель |  | 2480 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Восстановление гидроизоляции каналов. Очистка тепловой камеры от грязи и мусора. | по мере необходимости |  | 1 неделя |  | Май |  | 9320 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Проведение ревизии запорной арматуры на спускниках и воздушниках. | при подготовке к опрессовке |  | 1 неделя |  | Июнь |  | 9320 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Гидравлические испытания трубопроводов, узла управления, теплообменных аппаратов (опрессовка) с составлением актов тепловых сетей | до 01.09.12 |  | 1 сутки |  | Июль |  | 9320 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Вскрытие, ревизия, замена (при необходимости) запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижек, вентилей, клапанов). | при подготовке к опрессовке |  | 1 сутки |  | Август |  | 9320 |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Установка запорной арматуры на трубопроводах систем отопления (на стояках и подводках к отопительным приборам) | при подготовке к опрессовке |  | 1 сутки |  | Сентябрь |  | 9320 |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Очистка от грязи трубной системы теплообменных аппаратов | при подготовке к опрессовке |  | 1 неделя |  | Октябрь |  | 2050 |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Проверка водоводяных подогревателей на плотность | не реже 1 раза в 4 месяца |  | 1 неделя |  | Ноябрь |  | 2050 |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Ревизия и ремонт насосов (отопления, подпиточных, ГВС): вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых уплотнений, смена подшипников. | при подготовке к опрессовке |  | 2 суток |  | Декабрь |  | 2050 |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Замена теплообменных аппаратов (не более 2-х ед. в мес. на объект) | по заявке заказчика |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования | ежедневно |  | 1 сутки |  |  |  | 9542,05 |  |  |  | 114504,60 |  |  |
| 8.2. | Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей | по мере необходимости |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Прочистка либо замена сифонов, колен. | по мере засорения |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, смена отдельных участков трубопроводов (до 10м. в мес. на объект). | по мере необходимости |  | 48 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Контроль и ремонт подводок к водонагревательным бакам. | по мере необходимости |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов. | по мере необходимости |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Прочистка канализации до колодца ввода в центральную канализационную систему | по мере необходимости, не реже 1 раза в год |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176614,60 |  |  |
| Раздел III. Техническое обслуживание конструктивных элементов и прилегающей территории здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 9 внутренняя часть зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и т.д.) | По мере необходимости |  | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |  |  |  | 16357,80 |  |  |  | 196293,60 |  |  |
| 9.2. | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) | По мере необходимости |  | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Устранение повреждений и дефектов стен (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв.м. в мес. на объект | По мере необходимости |  | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Устранение повреждений и дефектов потолочных конструкций (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, окраска, замена потолочных плит типа «байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект) | По мере необходимости |  | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Устранение повреждений и дефектов полового покрытия (проклейка, частичная замена линолеума (до 10 кв.м./мес. на объект, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки и т.д.) Ремонт и восстановления производить идентичными материалами. | По мере необходимости |  | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. Установка и крепление дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери и т.д.) | По мере необходимости |  | 2 суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 10 наружная часть зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Устранение незначительных повреждений фасадной части, крылец, козырьков. | По мере необходимости |  | 2 недели |  |  |  | 5452,60 |  |  |  | 65431,20 |  |  |
| 10.2. | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замков, засовов, полотна, навесов, и т.д.). | По мере необходимости |  | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Ремонт и восстановление решеток на окнах и дверях и их составляющих. | По мере необходимости |  | 1 неделя. При потере функциональных характеристик – макс. 2 суток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Периодический осмотр кровли здания | 1 раз в месяц |  | 1сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Устранение течей кровли | по мере необходимости |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | Ремонт и восстановление ливневой системы кровли | осмотр –октябрь, апрель. Восстановление- по мере необходимости |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 11 Очистка кровли и прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Очистка кровли от снега и наледи по периметру крыши на ширину 0,5 м. от края. | по мере появления |  | при наличии сосулек и угрозы скатывания ледово-снежных масс – 4 часа. |  |  |  |  |  |  | 195953,40 |  |  |  |
| 11.2. | Полная очистка кровли от снега и наледи производится не реже 1 раза в 2 месяца | январь, март |  | 8 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | январь | 27481,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | февраль | 27481,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | март | 21592,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Очистка прилегающей территории зданий от снега, льда, грязи, мусора, листвы и т.д. в летний и зимний период Очистка тротуаров производится от фасада здания до бордюра проезжей части. Очистка дворовой части зданий – не более 250 кв.м. у каждого здания. Вывоз снега. | по мере необходимости |  | 1 сутки |  | апрель | 17666,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | май | 9814,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | июнь | 7766,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | июль | 7766,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | август | 7766,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сентябрь | 7766,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Подсыпка соляно-песчаной смесью | по мере необходимости |  | 2 часа |  | октябрь | 9814,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ноябрь | 23555,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Очистка от снега и льда крылец, ступеней | ежедневно |  | 2 часа |  | декабрь | 27481,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. | Очистка фасадов, стен, дверей и т.д. от расклеенных объявлений | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. | Очистка мусорных урн у входа в здание | ежедневно |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457678,20 |  |  |  |
| Итого по всем разделам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917828 |  |  |  |

| Примечание: |  |
| --- | --- |
| Работы по установке дополнительного оборудования выполняются материалами заказчика: - розетка, выключатель, диммер, светильник, электропровод (до 10м.), автомат, замки, решетки, напольное резиновое покрытие на входе и др. (не более 3х ед. в мес.). - зона эксплуатационной ответственности по тепловым сетям устанавливается по фланцам задвижек в центральной камере (ЦТП, элеваторный узел и т.д. по актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности). - зона эксплуатационной ответственности по системе водоснабжения и водоотведения устанавливается до точки врезки в центральный водопровод с отключающими задвижками и до колодца ввода в центральную канализационную систему (в соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности по сетям водопровода и канализации). - по административным зданиям ул. Г.Звезда,9 и Советская,22 работы по позициям 7.1-7.13; 10.4.-10.6; 11.1-11.3 не производятся. |  |

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г. Пермь	  «	»__________2011 года

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника хозяйственного управления Пантелеева Андрея Германовича, действующего на основании распоряжения главы администрации города от 24.11.2008 г. № 301-р (в редакции распоряжения от 01.11.2010 № 165-р), с одной стороны и  ____________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице с лице ____________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны,   заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 .Настоящий контракт заключен по результатам проведения аукциона  в электронной форме (протокол от «__» ___________ 2011г. №____________________) на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, расположенных по адресам: ул. Г.Звезда,9, ул.Советская,22, ул. Ленина,34..

1.2. Исполнитель своими материалами и техническими средствами, а также с привлечением субподрядной организации (при необходимости) обеспечивает оказание услуг, указанных в техническом задании (Приложение № 1) в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, далее по тексту «СНиП, ГОСТ, правила», в том числе:

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

- ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий. Ч.5 Выбор и монтаж электрооборудования.

- ГОСТ 12.1.030-81  ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.

- СНиП 12-03-2001, ч.1; 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ( ППБ 01-03).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).Ч.2-4.

2.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Начало оказания услуг «01» января 2012 г.

- Окончание оказания услуг  «31» декабря 2012 г.

- Приемка и оплата выполненных Исполнителем услуг осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ.

- Стоимость услуг, подлежащих выполнению, формируется на основании проведенного аукциона в электронной форме и составляет: _______________________________.

- . Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене составляет ______________.

- Стоимость услуг включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы.

- Стоимость услуг подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) услуг, применением штрафных санкций.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) оказанных Исполнителем услуг являются акты сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные обеими сторонами и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.6.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. а за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4. КАЧЕСТВО УСЛУГ.

- При оказании услуг Исполнитель обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество услуг определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

- Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам по обслуживанию объекта фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а)	требования устранения дефектов и недостатков Исполнителем за свой счет;

б)	снижения стоимости услуг.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Исполнителю в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

В случае не выполнения и не устранения дефектов в указанный срок, Заказчик соразмерно уменьшает  стоимость работ, по которым дефекты небыли  устранены.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

- В соответствии с условиями настоящего контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Вести журнал учета услуг с начала оказания услуг до их завершения.

5.2.	Обеспечить на объекте оказания услуг, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда.

5.3.	Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.4.	Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту оказания услуг уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода обслуживания объекта.

5.5. В случае приостановки оказания услуг, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.6. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

- Своевременно осуществлять приемку услуг, подписывать акты на оказанные услуги.

- Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов услуг в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате оказанных Исполнителем услуг в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Исполнителя.

- Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных актов фактически оказанных услуг.

6.5.	Заказчик осуществляет контроль качества оказанных Исполнителем услуг посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком.

6.6.	Для осуществления контроля качества оказания услуг и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- проводить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества оказания услуг;

- принимать выполненные объемы услуг и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества оказания услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Исполнитель несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при оказании услуг.

- Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения оказания услуг), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, правила).

7.4. В случае несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Исполнителем работ, Исполнитель обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.7. За нарушение Исполнителем срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств от общей стоимости работ по контракту.

8. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента отправления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона электронной формы настоящего контракта, подписанного электронной цифровой  подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

9.1.	Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2.	В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

- При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной  из сторон, она (сторона) обязана оповестить другую сторону не позднее двух календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ.

11.1. Приложение № 1. Техническое задание на обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий Администрации города Перми.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Исполнитель:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной максимальной цены контракта

| # Наименование товара/услуг | # Источник информации | # Цена за 1 кв.м. в год (по зданию ул.Ленина,34) | # Цена за 1 кв.м. в год (по зданиям ул.Газеты звезда,9, Советская,22) | # Средняя цена за 1 кв.м. в год (по зданию ул.Ленина,34). | # Средняя цена за 1 кв.м. в год (по зданиям ул.Газеты звезда,9, Советская,22) | # Ед. изм. | # Количество (по зданию ул.Ленина,34). | # Количество # (по зданиям ул.Газеты звезда,9, Советская,22) | # Начальная (максимальная) цена по зданию ул.Ленина,34) | # Начальная (максимальная) цена (по зданиям ул.Газеты звезда,9, Советская,22) | # Начальная (максимальная) цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |
| # Техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий | # Коммерческое предложение №1 | # 495 рублей | # 290 рублей | # 497,5 рублей | # 295 рублей | # кв.м. | # 1339,2 | # 852,8 | # 666252 | # 251576 | # 917828 |
|  | # Коммерческое предложение №2 | # 500 рублей | # 300 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |