Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

Дезинфицирующие  средства для обработки изделий медицинского назначения

| № поз. | № п/п | Требования к техническим характеристикам | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Наименование, марка | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия (Декларация о соответствии) | Наличие |
|  | 5 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 6 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая: | Наличие |
|  | 6.1 | - хирургические инструменты | Наличие |
|  | 6.2 | - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | Наличие |
|  | 6.3 | - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры и анестезиологического оборудования | Наличие |
|  | 6.4 | - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Наличие |
|  | 7 | Антимикробная активность: |  |
|  | 7.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза и грибы) | Наличие |
|  | 7.2 | - овоцидное действие в отношении возбудителей паразитарных болезней | Наличие |
|  | 8 | Класс опасности: |  |
|  | 8.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |
|  | 8.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 8.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 8.4 | - при введении в брюшину | не менее 5 |
|  | 9 | Состав: |  |
|  | 9.1 | - полимер N,N-1,6-гександиилбис (N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 0,75 и не более 1,25 |
|  | 9.2 | - N,N-бис - (3-аминопропил) додециламин, % | не менее 1,25 и не более 1,75 |
|  | 9.3 | -2-феноксиэтанол, % | не менее 0,75 и не более 1,25 |
|  | 9.4 | -2-пропанол,% | не менее 0,75 и не более 1,25 |
|  | 9.5 | -смесь дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида | не менее 1,5 и не более 2,5 |
|  | 9.6 | -ферментный комплекс (липаза, протеаза) | Наличие |
|  | 10 | Показатель активности водородных ионов (рН ) 1% водного раствора - в диапазоне | от 5,0 до 9,0 |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным способом изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл | не более 2,5 |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл | не более 0,5 |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |
|  | 14 | Фасовка | канистра 1 литр |
|  | 15 | Количество канистр | 3309 |
| 2 | 1 | Наименование, марка | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия (Декларация о соответствии) | Наличие |
|  | 5 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 6 | Средство предназначено: |  |
|  | 6.1 | - для предварительной, окончательной или предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом | Наличие |
|  | 6.2 | - для очистки гибких эндоскопов механическим способом в установках дезинфекционных эндоскопических | Наличие |
|  | 6.3 | - для предстерилизационной очистки инструментов к эндоскопам механизированным способом в ультразвуковых установках | Наличие |
|  | 7 | Класс опасности: |  |
|  | 7.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |
|  | 7.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 7.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 8 | Состав: два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), функциональные добавки | Наличие |
|  | 9 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 7,5 до 8,5 |
|  | 10 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для очистки эндоскопов ручным способом, мл. | не более 5,0 |
|  | 11 | Срок годности рабочего раствора | не менее рабочей смены |
|  | 12 | Фасовка | канистра 3,8 литра |
|  | 13 | Количество канистр | 32 |
| 3 | 1 | Наименование, марка | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия ( Декларация о соответствии ) | Наличие |
|  | 5 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 6 | Средство предназначено: |  |
|  | 6.1 | - для дезинфекции и предстерилизационной (или окончательной перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов) очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним | Наличие |
|  | 6.2 | - для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним | Наличие |
|  | 7 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 8 | Класс опасности: |  |
|  | 8.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 8.2 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 8.3 | - при парентеральном введении | не менее 4 |
|  | 9 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |
|  | 9.1 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не более 28,0 |
|  | 9.2 | - дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не более 2,0 |
|  | 9.3 | - активные альдегидные группы (глутаровый альдегид и глиоксаль) суммарно, % | не менее 5,1 и не более 5,7 |
|  | 10 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | не менее 3,7 и не более 6,7 |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой гибких и жестких эндоскопов, инструментов к эндоскопам, мл | не более 10,0 |
|  | 12 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 18 |
|  | 13 | Фасовка | канистра 5 литров |
|  | 14 | Количество канистр | 412 |
| 4 | 1 | Наименование, марка | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия (Декларация о соответствии) | Наличие |
|  | 5 | Жидкий концентрат | Наличие |
|  | 6 | Средство предназначено: |  |
|  | 6.1 | - для дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |
|  | 6.2 | - стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) | Наличие |
|  | 7 | Антимикробная активность: |  |
|  | 7.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 7.2 | - спороцидное действие | Наличие |
|  | 8 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |
|  | 8.1 | - пероксид водорода, % | не менее 11,0 и не более 13,0 |
|  | 8.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 1,5 и не более 2,5 |
|  | 8.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 1,5 и не более 2,5 |
|  | 9 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более 5 |
|  | 10 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, мин | не более 5 |
|  | 11 | Класс опасности: |  |
|  | 11.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 11.2 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 11.3 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства в диапазоне | от 4,0 до 7,0 |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для стерилизации изделий медицинского назначения, мл | не более 60,0 |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 14 |
|  | 15 | Фасовка | канистра 1 литр |
|  | 16 | Количество канистр | 828 |
| 5 | 1 | Наименование, марка | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия (Декларация о соответствии) | Наличие |
|  | 5 | Готовая к применению жидкость | Наличие |
|  | 6 | Средство предназначено: |  |
|  | 6.1 | - для дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |
|  | 6.2 | - для стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) | Наличие |
|  | 7 | Антимикробная активность: |  |
|  | 7.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 7.2 | - спороцидное действие | Наличие |
|  | 8 | Действующее вещество (ДВ): глутаровый альдегид - в диапазоне,% | от 2,4 до 3,0 |
|  | 9 | Время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более 20 |
|  | 10 | Время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним, мин. | не более 480 |
|  | 11 | Класс опасности: |  |
|  | 11.1 | - при введении в желудок | не менее 3 |
|  | 11.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 11.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 12 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |
|  | 13 | Фасовка | канистра 5 литров |
|  | 14 | Количество канистр | 209 |