Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

Антисептические средства для обработки рук и кожных покровов

| № поз. | № п/п | Требования к техническим характеристикам | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Наименование, марка | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия (Декларация о соответствии) | Наличие |
|  | 5 | Готовое к применению средство | Наличие |
|  | 6 | Средство предназначено: |  |
|  | 6.1 | - для гигиенической обработки рук медицинского персонала | Наличие |
|  | 6.2 | - для обработки рук хирургов | Наличие |
|  | 6.3 | - для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей | Наличие |
|  | 6.4 | - для обработки локтевых сгибов доноров | Наличие |
|  | 6.5 | - для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов | Наличие |
|  | 6.6 | - для обеззараживания резиновых перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |
|  | 6.7 | - для очистки и дезинфекции различных, в т.ч. труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч. загрязненных кровью | Наличие |
|  | 7 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 8 | Класс опасности: |  |
|  | 8.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |
|  | 8.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 8.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |
|  | 8.4 | - при парентеральном введении | не менее 5 |
|  | 9 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |
|  | 9.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0 |
|  | 9.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,17 и не более 0,23 |
|  | 9.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,07 и не более 0,13 |
|  | 9.4 | - смягчающие и функциональные добавки для ухода за кожей рук | Наличие |
|  | 10 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |
|  | 11 | Время обработки рук хирургов не более, мин. | не более 5 |
|  | 12 | Фасовка | канистра 1 литр |
|  | 13 | Количество канистр | 8251 |
| 2 | 1 | Наименование, марка | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия (Декларация о соответствии) | Наличие |
|  | 5 | Готовый к применению кожный антисептик | Наличие |
|  | 6 | Средство предназначено: |  |
|  | 6.1 | - для гигиенической обработки рук медицинского персонала | Наличие |
|  | 6.2 | - для обработки рук хирургов | Наличие |
|  | 6.3 | - для обработки кожи операционного и инъекционного полей | Наличие |
|  | 6.4 | - для обработки локтевых сгибов доноров | Наличие |
|  | 6.5 | - для обеззараживания резиновых перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |
|  | 7 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |
|  | 8 | Класс опасности: |  |
|  | 8.1. | - при введении в желудок | не менее 4 |
|  | 8.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |
|  | 9 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |
|  | 9.1 | - полигексаметиленгуанидин фосфат, % | не менее 0,6 и не более 1,0 |
|  | 9.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,37 |
|  | 9.3 | - дидецилдиметилбензиламмоний хлорид , % | не менее 0,03 |
|  | 10 | Обладает пролонгированным антимикробным действием, час. | не менее 3 |
|  | 11 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 10,0 |
|  | 12 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 5 |
|  | 13 | Фасовка | канистра 1 литр |
|  | 14 | Количество канистр | 963 |
| 3 | 1 | Наименование, марка | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия (Декларация о соответствии) | Наличие |
|  | 5 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие |
|  | 6 | Средство предназначено: |  |
|  | 6.1 | - для обработки кожи инъекционного поля пациентов | Наличие |
|  | 6.2 | - локтевых сгибов доноров | Наличие |
|  | 7 | Основа - нетканый материал белого цвета | Наличие |
|  | 8 | Пропиточный состав салфетки содержит: |  |
|  | 8.1 | - изопропиловый спирт в диапазоне, % | от 61,0 до 69,0 |
|  | 8.2 | - 2-феноксиэтанол в диапазоне, % | от 0,75 до 0,95 |
|  | 8.3 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорид суммарно в диапазоне, % | от 0,08 до 0,12 |
|  | 9 | Размер салфетки: |  |
|  | 9.1 | - длина в диапазоне, мм | от 71 до 81 |
|  | 9.2 | - ширина в диапазоне, мм | от 55 до 65 |
|  | 10 | Масса пропиточного состава на одну салфетку в диапазоне, г. | от 1,1 до 1,5 |
|  | 11 | Фасовка | упаковка 100 салфеток |
|  | 12 | Количество упаковок | 9671 |