Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Салфетки антисептические

| № поз. | № п/п | Требования к техническим характеристикам | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Наименование, марка | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |
|  | 4 | Сертификат соответствия (Декларация о соответствии) | Наличие |
|  | 5 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие |
|  | 6 | Средство предназначено: |  |
|  | 6.1 | - для обработки кожи до и после постановки инъекций | Наличие |
|  | 6.2 | - для обработки кожи до и после забора крови | Наличие |
|  | 7 | Основа – бумажный текстилеподобный материал | Наличие |
|  | 8 | Пропиточный состав салфетки содержит: |  |
|  | 8.1 | - этиловый спирт, % | не менее 70 |
|  | 9 | Размер салфетки: |  |
|  | 9.1 | - длина, мм | не менее 100 |
|  | 9.2 | - ширина, мм | не менее 60 |
|  | 10 | Масса пропиточного состава на одну салфетку, г. | не менее 1 |
|  | 11 | Фасовка | упаковка 100 салфеток |
|  | 12 | Количество упаковок | 15853 |