- Приложение № 1

- к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,  расположенных на территории Свердловского  района города Перми.

| 1. Предмет и стоимость контракта | Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Свердловского района города Перми. |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Адреса бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры указаны ниже в прилагаемом перечне. |
| 3. Основания для производства работ | - Постановление администрации г.Перми № 379 от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008, от 21.07.2009); - Постановление администрации г.Перми № 130 от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и опуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - указывать номера колодцев и тепловых камер, указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: 1.1. Технический паспорт, 1.2. Кадастровый паспорт, 1.3. Исполненная съемка в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети 1.4. Информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях; 1.5. Информация из технического паспорта для предъявления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 6. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ с момента заключения МК по 20.12.2011. |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,

расположенных на территории Свердловского района города Перми

| № | Адрес | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП-870 пос. Ново-Бродовский | Комплексная трансформаторная подстанция |
| 2 | КТП-6431 пос. Ново-Бродовский | Комплексная трансформаторная подстанция |
| 3 | КТП-6394 пос. Ново-Бродовский | Комплексная трансформаторная подстанция |
| 4 | КТП-6395 пос. Ново-Бродовский | Комплексная трансформаторная подстанция |
| 5 | от ТК на территории ОАО "Стар" до здания ДК им. Калинина по ул. Куйбышева,140 протяженностью 184,2 п.м. | Тепловая сеть |
| 6 | от ВК на ул. Куйбышева до здания ДК им. Калинина по ул. Куйбышева,140 протяженностью 60,7 п.м. | Сеть водоснабжения |
| 7 | от ВК на пересечении улиц Куйбышева-Лодыгина до ВК-1 у ДК им. М.И. Калинина по ул. Куйбышева,140 протяженностью 505,9 п.м. | Сеть водоснабжения |
| 8 | от ТП-8 находящейся на территории ОАО "Стар" от ТП-5 находящейся на территории ОАО "Стар" до здания ДК им. Калинина по ул. Куйбышева,140 протяженностью 306,7 п.м. | Кабельная линия 0,4 кВ |
| 9 | от здания ДК им. Калинина по ул. Куйбышева,140 до КК на перекрестке улиц Куйбышева-А. Гатауллина протяженностью380,4 п.м. | Сеть водооведения |
| 10 | от стены жилого дома по ул. Вижайская,27 включая транзит по дому до задвижек в подвале жилого дома по ул. Содлдатова,9, в том числе транзит по подвалу жилого дома по ул. Солдатова,11 протяженностью 173,6 п.м. | Тепловая сеть |