Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

на поставку расходных материалов (сред питательных гр.88)

для бактериологической лаборатории

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательный агар | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначен для культивирования микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 6 | Используется в санитарных исследованиях воды, стоков и других материалов | Наличие |  |
|  | 7 | При необходимости может быть обогащен углеводами, кровью, сывороткой | Наличие |  |
|  | 8 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 9 | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 24 – 26 |  |
|  | 10 | Натрий хлорид | 4 – 4,2 |  |
|  | 11 | Содержание агара в диапазоне | Не более 10,0 – 14,0 |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 0,25 кг |  |
|  | 13 | Количество, кг | 15 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для культивирования и подсчета широкого спектра аэробных бактерий | Наличие |  |
|  | 6 | Сухая | Наличие |  |
|  | 7 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 8 | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 13 – 16 |  |
|  | 9 | Панкреатический гидролизат казеина | 8 – 11 |  |
|  | 10 | Экстракт пекарных дрожжей или экстракт дрожжевой импортный | 1,5 – 3 |  |
|  | 11 | Натрий хлорид | 3 – 4 |  |
|  | 12 | Глюкоза | 0,5 – 1,5 |  |
|  | 13 | Содержание агара в диапазоне | Не более 10,0 – 14,0 |  |
|  | 14 | Количество, кг | 3 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Сухая | Наличие |  |
|  | 6 | Предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации многоатомного спирта (маннита) | Наличие |  |
|  | 7 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 8 | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 5 – 8 |  |
|  | 9 | Натрий хлористый | 3 – 5 |  |
|  | 10 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 0,2 – 0,5 |  |
|  | 11 | Содержание агара в диапазоне | Не более 2,0 – 3,0 |  |
|  | 12 | Бромтимоловый синий | 0,03 – 0,06 |  |
|  | 13 | рН в диапазоне | Не более 7,1 – 7,5 |  |
|  | 14 | Маннит | 3 – 5 |  |
|  | 15 | Температура хранения в сухом защищенном от света месте в диапазоне | Не менее +2…+25 °С |  |
|  | 16 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 17 | Количество, кг | 3 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Сухая | Наличие |  |
|  | 6 | Предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации глюкозы | Наличие |  |
|  | 7 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 8 | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 5 – 8 |  |
|  | 9 | Натрий хлористый | 3 – 5 |  |
|  | 10 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 0,2 – 0,5 |  |
|  | 11 | Содержание агара в диапазоне | Не более 2,0 – 3,0 |  |
|  | 12 | Бромтимоловый синий | 0,03 – 0,06 |  |
|  | 13 | рН в диапазоне | Не более 7,1 – 7,5 |  |
|  | 14 | Глюкоза | 3 – 5 |  |
|  | 15 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 16 | Количество, кг | 3 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Сухая | Наличие |  |
|  | 6 | Предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации лактозы | Наличие |  |
|  | 7 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 8 | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 5 – 8 |  |
|  | 9 | Натрий хлористый | 3 – 5 |  |
|  | 10 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 0,2 – 0,5 |  |
|  | 11 | Содержание агара в диапазоне | Не более 2,0 – 3,0 |  |
|  | 12 | Бромтимоловый синий | 0,03 – 0,06 |  |
|  | 13 | рН в диапазоне | Не более 7,1 – 7,5 |  |
|  | 14 | Лактоза | 3 – 5 |  |
|  | 15 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 16 | Количество, кг | 3 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Сухая | Наличие |  |
|  | 6 | Предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации сахарозы | Наличие |  |
|  | 7 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 8 | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 5 – 8 |  |
|  | 9 | Натрий хлористый | 3 – 5 |  |
|  | 10 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 0,2 – 0,5 |  |
|  | 11 | Содержание агара в диапазоне | Не более 2,0 – 3,0 |  |
|  | 12 | Бромтимоловый синий | 0,03 – 0,06 |  |
|  | 13 | рН в диапазоне | Не более 7,1 – 7,5 |  |
|  | 14 | Сахароза | 3 – 5 |  |
|  | 15 | Температура хранения в сухом защищенном от света месте в диапазоне | Не менее +2…+25 °С |  |
|  | 16 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 17 | Количество, кг | 3 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Сухая | Наличие |  |
|  | 6 | Предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации мальтозы | Наличие |  |
|  | 7 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 8 | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 5 – 8 |  |
|  | 9 | Натрий хлористый | 3 – 5 |  |
|  | 10 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 0,2 – 0,5 |  |
|  | 11 | Содержание агара в диапазоне | Не более 2,0 – 3,0 |  |
|  | 12 | Бромтимоловый синий | 0,03 – 0,06 |  |
|  | 13 | рН в диапазоне | Не более 7,1 – 7,5 |  |
|  | 14 | Мальтоза | 3 – 5 |  |
|  | 15 | Температура хранения в сухом защищенном от света месте в диапазоне | Не менее +2…+25 °С |  |
|  | 16 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 17 | Количество, кг | 3 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для выделения стафилококка из исследуемого материала | Наличие |  |
|  | 6 | Сухая | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | панкреатический гидролизат рыбной муки | Наличие |  |
|  | 9 | панкреатический гидролизат казеина | Наличие |  |
|  | 10 | дрожжевой экстракт | Наличие |  |
|  | 11 | хлорид натрия | Наличие |  |
|  | 12 | гидрофосфат натрия | Наличие |  |
|  | 13 | агар | Наличие |  |
|  | 14 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 15 | Количество, кг | 15 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Агар | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначен для выделения энтеробактерий | Наличие |  |
|  | 6 | Обладает дифференцирующими и слабыми селективными свойствами | Наличие |  |
|  | 7 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 8 | панкреатический гидролизат рыбной муки | 12 – 14 |  |
|  | 9 | экстракт пекарных дрожжей | 1 – 2 |  |
|  | 10 | натрий хлорид | 3,4 – 4,0 |  |
|  | 11 | натрий сульфит | 0,8 – 1,2 |  |
|  | 12 | натрий гидрофосфат | 0,5 – 0,8 |  |
|  | 13 | а-D-Лактоза | 8 – 12 |  |
|  | 14 | фуксин основной | 0,2 – 0,4 |  |
|  | 15 | Содержание агара в диапазоне | Не более 8 – 12 |  |
|  | 16 | рН готовой среды в диапазоне | Не более 7,2 – 7,6 |  |
|  | 17 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 18 | Количество, кг | 10 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для выделения шигелл и сальмонелл |  |  |
|  | 6 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 7 | панкреатический гидролизат кильки | 10,4 – 10,5 |  |
|  | 8 | натриевые соли желчных кислот | 3,46 – 3,5 |  |
|  | 9 | Содержание агара в диапазоне | Не более 5,94 – 7,94 |  |
|  | 10 | сухой питательный бульон | 8,62 – 8,68 |  |
|  | 11 | сахар молочный | 7,3 – 7,38 |  |
|  | 12 | атрия гидроцитрат двузамещенный | 8,5 – 8,6 |  |
|  | 13 | нейтральный красный | 0,05 – 0,055 |  |
|  | 14 | бриллиантовый зеленый | 0,0002 – 0,00026 |  |
|  | 15 | динатрия фосфат обезвоженный | 2,1 – 2,15 |  |
|  | 16 | натрий сериоватистокислый безводный | 5,1 – 5,15 |  |
|  | 17 | йод | 0,13 – 0,14 |  |
|  | 18 | сода кальцинированная | 2,4 – 2,5 |  |
|  | 19 | Фасовка | Не менее 0,25 кг |  |
|  | 20 | Количество, кг | 5 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для дифференциации энтеробактерий | Наличие |  |
|  | 6 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 7 | Пептический перевар животной ткани | 7 – 11 |  |
|  | 8 | Гидролизат казеина | 9 – 15 |  |
|  | 9 | Дрожжевой экстракт | 2 – 5 |  |
|  | 10 | Мясной экстракт | 2 – 5 |  |
|  | 11 | Лактоза | 9 – 11 |  |
|  | 12 | Сахароза | 8 – 13 |  |
|  | 13 | Глюкоза | 0,5 – 2 |  |
|  | 14 | Натрия хлорид | 3 – 6 |  |
|  | 15 | Железа сульфат | 0,1 – 0,5 |  |
|  | 16 | Феноловый красный | 0,02 – 0,05 |  |
|  | 17 | Агар-агар | 10 – 15 |  |
|  | 18 | Конечное значение рН (при 25 °С) в диапазоне | Не более 7,2 – 7,6 |  |
|  | 19 | Мочевина | 0,01 – 0,05 |  |
|  | 20 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 21 | Количество, кг | 7 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Питательная среда для выделения сальмонелл | Наличие |  |
|  | 5 | Для выделения сальмонелл из инфицированного материала | Наличие |  |
|  | 6 | Сухая | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | панкреатический гидролизат рыбной муки | Наличие |  |
|  | 9 | дрожжевой экстракт | Наличие |  |
|  | 10 | глюкоза | Наличие |  |
|  | 11 | цитрат висмута | Наличие |  |
|  | 12 | хлорид натрия | Наличие |  |
|  | 13 | гидрофосфат натрия | Наличие |  |
|  | 14 | сульфит натрия | Наличие |  |
|  | 15 | сульфат железа | Наличие |  |
|  | 16 | бриллиантовый зеленый | Наличие |  |
|  | 17 | агар | Наличие |  |
|  | 18 | Фасовка | Не менее 0,25 кг |  |
|  | 19 | Количество, кг | 3 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Агар для определения антибиотикочувствительности микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 5 | Сухая | Наличие |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 7 | панкреатический гидролизат кильки | Наличие |  |
|  | 8 | крахмал водорастворимый | Наличие |  |
|  | 9 | натрия хлорид | Наличие |  |
|  | 10 | натрий фосфорнокислый двухзамещенный | Наличие |  |
|  | 11 | агар | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 0,25 кг |  |
|  | 13 | Количество, кг | 4 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для выращивания и подсчёта общего числа дрожжевых и плесневых грибов | Наличие |  |
|  | 6 | Сухая | Наличие |  |
|  | 7 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 8 | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 9,8 – 10,1 |  |
|  | 9 | Панкреатический гидролизат казеина | 10 – 10,8 |  |
|  | 10 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 11 | Количество, кг | 10 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Агар | Наличие |  |
|  | 5 | Чувствительность к антибиотикам и сульфамидам, первичного выделения нейссерий, аэробных и факультативных анаэробных бактерий | Наличие |  |
|  | 6 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 7 | кислый казеиновый пептон (Н) | 17 – 18 |  |
|  | 8 | крахмал | 1 – 2 |  |
|  | 9 | вытяжка из говядины | 2 – 3 |  |
|  | 10 | бактериологичсекий агар | 15 – 20 |  |
|  | 11 | Конечная величина рН (при 25 °С) в диапазоне | Не более 7,2 – 7,6 |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 500 г |  |
|  | 13 | Количество, кг | 7 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 4 | Для выделения, культивирования и обнаружения гемолитической реакции требовательных микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 5 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 6 | Панкреатический гидролизат казеина | 10 – 15 |  |
|  | 7 | Дрожжевой экстракт | 4 – 7 |  |
|  | 8 | Панкреатический гидролизат сердца | 2 – 3 |  |
|  | 9 | Бактериологический агар | 13 – 15 |  |
|  | 10 | Пепсиновый гидролизат мяса | 5 – 6 |  |
|  | 11 | хлорид натрия | 5 – 6 |  |
|  | 12 | Кукурузный крахмал | 1 – 2 |  |
|  | 13 | Количество, кг | 3,5 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Агар | Наличие |  |
|  | 5 | Внешний вид | кремово-белый порошок |  |
|  | 6 | Влажность | Не более 10 % |  |
|  | 7 | Зольность | Не более 4,5 % |  |
|  | 8 | Прочность геля (1,5 %, Nikan) в диапазоне | Не более 800 – 1100 г/см3 |  |
|  | 9 | рН (1,5 %) перед автоклавированием в диапазоне | Не более 6,6 – 7,4 |  |
|  | 10 | рН (1,5 %) после автоклавирования в диапазоне | Не более 7,2 – 7,6 |  |
|  | 11 | Точка плавления (1,5 %) | Не более 85 °С |  |
|  | 12 | Точка гелеобразования (1,5 %) | Не более 35 °С |  |
|  | 13 | Прозрачность (1,5 %) | Не менее 12 NTU |  |
|  | 14 | Колориметрия (оптическая плотность) 430 мм | Не менее 0,200 |  |
|  | 15 | Размер частиц | Не более 95 % свыше 60 |  |
|  | 16 | Фасовка | Не менее 0,5 кг |  |
|  | 17 | Количество, кг | 3 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда для контроля стерильности | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для контроля стерильности медицинских иммунобиологических препаратов | Наличие |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 7 | гидролизат казеина неглубокой степени расщепления | Наличие |  |
|  | 8 | ферментативный | Наличие |  |
|  | 9 | экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных сред сухой (ЭКД) | Наличие |  |
|  | 10 | натрия тиогликолят | Наличие |  |
|  | 11 | натрия хлорид | Наличие |  |
|  | 12 | глюкоза | Наличие |  |
|  | 13 | цистеин гидрохлорид | Наличие |  |
|  | 14 | натрий углекислый | Наличие |  |
|  | 15 | агар микробиологический | Наличие |  |
|  | 16 | Температура хранения в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте в диапазоне | Не менее +2…+25 °С |  |
|  | 17 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 18 | Количество, кг | 4 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Компонент питательных сред | Наличие |  |
|  | 4 | Мелкодисперсный порошок светло-желктого цвета | Наличие |  |
|  | 5 | Хорошо растворим в воде | Наличие |  |
|  | 6 | Состав, %: |  |  |
|  | 7 | Аминий азот в диапазоне | Не более 4,2 – 4,6 |  |
|  | 8 | Общий азот в диапазоне | Не более 11,63 – 13,03 |  |
|  | 9 | Влага в диапазоне | Не более 2,3 – 3,7 |  |
|  | 10 | Свободные аминокислоты: |  |  |
|  | 11 | лейцин в диапазоне | Не более 2,61 – 3,31 |  |
|  | 12 | лизин в диапазоне | Не более 2,87 – 3,29 |  |
|  | 13 | аргинин в диапазоне | Не более 2,35 – 3,43 |  |
|  | 14 | фенилаланин в диапазоне | Не более 1,18 – 3,1 |  |
|  | 15 | Зола в диапазоне | Не более 16,1 – 21,5 |  |
|  | 16 | Гидролизат криля и кильки каспийской | Наличие |  |
|  | 17 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 18 | Количество, кг | 2 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательный бульон | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначен для культивирования микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 6 | Сухой | Наличие |  |
|  | 7 | Формула: |  |  |
|  | 8 | Пептон ферментативный | Наличие |  |
|  | 9 | Экстракт мясной | Наличие |  |
|  | 10 | Натрий хлористый | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, кг | 5 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда для выделения бифидобактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Для выделения бифидобактерий из клиничсекого материала | Наличие |  |
|  | 6 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 7 | печеночный бульон | 1 – 1,1 |  |
|  | 8 | пептон ферментативный | 10 – 11 |  |
|  | 9 | лактоза | 10 – 11 |  |
|  | 10 | L-цистин | 0,1 – 0,15 |  |
|  | 11 | Натрий хлористый | 5 – 5,2 |  |
|  | 12 | Агар | 0,75 – 0,8 |  |
|  | 13 | рН готовой среды в диапазоне | Не более 6,8 – 7,4 |  |
|  | 14 | Фасовка | Не менее 0,2 л |  |
|  | 15 | Количество, литр | 7 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда для выделения лактобактерий | Наличие |  |
|  | 5 | Состоит из двух компонентов: | Наличие |  |
|  | 6 | 1. Гидролизат обезжиренного молокаферментативного сухого (ГОМ) в виде мелкодисперсного гигроскопического порошка бело-серого цвета | 33 – 33,2 |  |
|  | 7 | 2. Агаризованный раствор минеральных компонентов (гель): | Наличие |  |
|  | 8 | марганец сернокислый | 0,1 – 0,12 г |  |
|  | 9 | магний сернокислый | 0,4 – 0,42 г |  |
|  | 10 | калий фосфорнокислый двузамещенный | 4 – 4,2 г |  |
|  | 11 | цистеин | 0,4 – 0,42 г |  |
|  | 12 | глюкоза | 40 – 40,5 г |  |
|  | 13 | пептон | 20 – 20,2 г |  |
|  | 14 | автолизат дрожжей пекарских | 0,1 – 0,12 л |  |
|  | 15 | натрий уксуснокислый | 10 – 10,2 г |  |
|  | 16 | аммоний лимоннокислый двузамещенный | 4 – 4,2 г |  |
|  | 17 | агар микробиологический | 2 – 2,2 г |  |
|  | 18 | вода дистилированная | 1 – 1,01 л |  |
|  | 19 | Температура хранения в сухом помещении в диапазоне | Не менее +4…+25 °С |  |
|  | 20 | Количество, литр | 7 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Магниевая среда | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для накопления и выделения патогенных энтеробактерий при санитарных исследованиях продуктов питания, сырья и объектов внешней среды | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 7 | Количество, кг | 3 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Среда для индикации Ureaplasma urealit. | Наличие |  |
|  | 5 | Жидкая | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка | Не менее 1 фл. × 200 мл |  |
|  | 7 | Количество, литр | 5 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Среда для индикации Micoplasma genitalium | Наличие |  |
|  | 5 | Глюкозоферментирующая | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкая | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка | Не менее 1 фл. × 200 мл |  |
|  | 8 | Количество, литр | 5 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Среда для индикации Micoplasma hominis | Наличие |  |
|  | 5 | Аргининзависимая | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкая | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка | Не менее 1 фл. × 200 мл |  |
|  | 8 | Количество, литр | 5 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для культивирования перевиваемых линий клеток и первично-трипсинизированных тканевых культур животных и человека | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкая | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка | 0,45 – 0,5 мл |  |
|  | 8 | Количество, фасовка | 10 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Среда | Наличие |  |
|  | 4 | Жидкая | Наличие |  |
|  | 5 | Для кровяных культур | Наличие |  |
|  | 6 | Для детей | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка | Не менее 1 фл. × 20 мл |  |
|  | 8 | Количество флаконов в комплекте | Не менее 10 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Среда | Наличие |  |
|  | 4 | Жидкая | Наличие |  |
|  | 5 | Для кровяных культур | Наличие |  |
|  | 6 | Для взрослых | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка | Не менее 1 фл. × 50 мл |  |
|  | 8 | Количество флаконов в комплекте | Не менее 10 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Полужидкая среда для поддержания жизнеспособности микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 4 | Забуференный физиологический раствор в среде, препятствующий избыточному росту посторонней микрофлоры и способствующий лучшему выделению патогенных микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 5 | Активированный уголь способствующий лучшему сохранению Neisseria gonorroeae и кишечных патогенов (Salmonella и Shigella) | Наличие |  |
|  | 6 | Сохраняет жизнеспособность Neisseria gonorroeae, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Gardnerella vaginalis | Наличие |  |
|  | 7 | Состав среды в одной пробирке: |  |  |
|  | 8 | Активированный уголь | 9 – 11 |  |
|  | 9 | Гидрофосфат натрия | 0,9 – 1,3 |  |
|  | 10 | Хлорид калия | 0,2 – 0,4 |  |
|  | 11 | Хлорид кальция | 0,1 – 0,5 |  |
|  | 12 | Бактериологический агар № 2 | 7,1 – 7,6 |  |
|  | 13 | Хлорид натрия | 3 – 3,7 |  |
|  | 14 | Тиогликолят натрия | 0,9 – 1,2 |  |
|  | 15 | Дигидрофосфат калия | 0,2 – 0,4 |  |
|  | 16 | Хлорид магния | 0,1 – 0,3 |  |
|  | 17 | Состав: |  |  |
|  | 18 | Стерильная пробирка | Наличие |  |
|  | 19 | • полистироловая | Наличие |  |
|  | 20 | • с углем | Наличие |  |
|  | 21 | Стерильный тампон для взятия мазка | Наличие |  |
|  | 22 | • на пластиковой палочке | Наличие |  |
|  | 23 | • с пробкой | Наличие |  |
|  | 24 | Количество штук в упаковке | Не менее 100 шт. |  |
|  | 25 | Количество, упаковка | 5 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Среда для сохранения как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 4 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 5 | Глицерофосфат натрия | 8 – 15 |  |
|  | 6 | Тиогликолят натрия | 0,5 – 1,5 |  |
|  | 7 | Метиленовый синий | 0,001 – 0,004 |  |
|  | 8 | Агар № 2 | 2 – 5 |  |
|  | 9 | Хлорид кальция | 0,1 – 0,5 |  |
|  | 10 | Состав: |  |  |
|  | 11 | Стерильная пробирка | Наличие |  |
|  | 12 | • полистироловая | Наличие |  |
|  | 13 | Стерильный тампон для взятия мазка | Наличие |  |
|  | 14 | • на пластиковой палочке | Наличие |  |
|  | 15 | • с пробкой | Наличие |  |
|  | 16 | Среда обеспечивает жизнеспособность: |  |  |
|  | 17 | Стрептококков, кишечных патогенов и стафилококков в диапазоне | Не менее 48 – 72 ч |  |
|  | 18 | Neisseria gonorroeae | Не менее 48 ч |  |
|  | 19 | Haemophilus influenzae в диапазоне | Не менее 12 – 24 ч |  |
|  | 20 | Bordetella pertussis в диапазоне | Не менее 12 – 24 ч |  |
|  | 21 | Gardnerella vaginalis в диапазоне | Не менее 12 – 24 ч |  |
|  | 22 | Количество штук в упаковке | Не менее 100 шт. |  |
|  | 23 | Количество, упаковка | 5 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Бульон | Наличие |  |
|  | 5 | Для культивирования патогенных стрептококков, менингококков, пневмококков, также грибов и дрожжей | Наличие |  |
|  | 6 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 7 | Пептон желатиновый | 10 – 12 |  |
|  | 8 | Вытяжка из мозга теленка | 7,5 – 7,8 |  |
|  | 9 | Вытяжка из сердца быка | 10 – 11 |  |
|  | 10 | Na2HPO4 | 2,5 – 2,9 |  |
|  | 11 | Хлорид натрия | 5 – 5,5 |  |
|  | 12 | Декстроза | 2,0 – 2,4 |  |
|  | 13 | Конечная величина рН при 25 °С в диапазоне | Не более 7,2 – 7,6 |  |
|  | 14 | Фасовка | Не менее 500 г |  |
|  | 15 | Количество, кг | 0,5 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для тестов на стерильность | Наличие |  |
|  | 6 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 7 | Гидролизат казеина | 15 – 18 |  |
|  | 8 | Папаиновый перевар соевой муки | 5 – 8 |  |
|  | 9 | Натрия хлорид | 5 – 7 |  |
|  | 10 | Агар-агар | 15 – 17,5 |  |
|  | 11 | Фасовка | Не менее 500 г |  |
|  | 12 | Количество, кг | 0,5 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Экстракт пекарных дрожжей | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 6 | Количество, кг | 3 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Набор для приготовления среды Хью-Лейфсона | Наличие |  |
|  | 5 | Расчитан на 1 л готовой среды | Наличие |  |
|  | 6 | Сухой | Наличие |  |
|  | 7 | Количество, комплект | 4 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Продукт ферментативного гидролиза животных тканей | Наличие |  |
|  | 5 | Используется в качестве источника азота для роста бактерий | Наличие |  |
|  | 6 | Химические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Среднее содержание амино-азота (AN) | Не менее 3,0 % |  |
|  | 8 | Среднее содержание общего азота (TN) | Не менее 15,55 % |  |
|  | 9 | Отношение AN/TN | Не менее 19,20 % |  |
|  | 10 | Среднее содержание сухого вещества | Не менее 96,8 % |  |
|  | 11 | Зольность | Не менее 4,7 % |  |
|  | 12 | рН [2 % раствор] | 6,5 – 7,5 |  |
|  | 13 | Элементный профиль: |  |  |
|  | 14 | Кальций, магний, калий, натрий | Наличие |  |
|  | 15 | Аминокислоты | Не менее 18 |  |
|  | 16 | Фасовка | Не менее 500 г |  |
|  | 17 | Количество, кг | 1 |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для выделения и культивирования холерного вибриона | Наличие |  |
|  | 6 | Сухая | Наличие |  |
|  | 7 | Состав, г/л: |  |  |
|  | 8 | Пептон сухой ферментативный | 22 – 24 |  |
|  | 9 | Экстракт пекарных дрожжей | 0,5 – 1,2 |  |
|  | 10 | Глюкоза | 0,4 – 0,7 |  |
|  | 11 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 1,3 – 1,7 |  |
|  | 12 | Натрий хлористый | 12,3 – 12,6 |  |
|  | 13 | Натрий пиросернистокислый | 1,0 – 1,5 |  |
|  | 14 | Натрий углекислый в диапазоне | Не более 2,0 – 3,0 |  |
|  | 15 | агар в диапазоне | Не более 8,0 – 12,0 |  |
|  | 16 | рН в диапазоне | Не более 7,8 – 8,2 |  |
|  | 17 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 18 | Количество, кг | 0,25 |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Пептон основной | Наличие |  |
|  | 5 | Сухой | Наличие |  |
|  | 6 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 7 | Пептон сухой ферментативный | 100 – 101 |  |
|  | 8 | Натрий хлористый | 50 – 50,1 |  |
|  | 9 | Калий азотнокислый | 1 – 1,05 |  |
|  | 10 | Натрий углекислый в диапазоне | Не более 8 – 12 |  |
|  | 11 | Натрий пиросернистокислый (метабисульфит) | 3,5 – 3,55 |  |
|  | 12 | рН в диапазоне | Не более 7,9 – 8,7 |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 0,5 кг |  |
|  | 14 | Количество, кг | 0,25 |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 4 | Предназначена для родовой идентификации энтеробактерий по тесту с метиловым красным и в реакции Фогеса-Проскауэра | Наличие |  |
|  | 5 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 6 | панкреатический гидролизат кормовых дрожжей | 4,0 – 4,7 |  |
|  | 7 | Д-глюкоза | 5,0 – 5,5 |  |
|  | 8 | динатрия фосфат обезвоженный | 3,5 – 4,2 |  |
|  | 9 | рН в диапазоне | Не более 7,7 – 8,1 |  |
|  | 10 | Фасовка | Не менее 400 г |  |
|  | 11 | Количество, кг | 2 |  |
| 40 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная среда | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначена для идентификации энтеробактерий | Наличие |  |
|  | 6 | Сухая | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 8 | Натрий хлористый | Наличие |  |
|  | 9 | Магний сернокислый | Наличие |  |
|  | 10 | Аммоний фосфорнокислый однозамещенный | Наличие |  |
|  | 11 | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | Наличие |  |
|  | 12 | Натрий уксуснокислый | Наличие |  |
|  | 13 | Бромтимоловый синий водорастворимый | Наличие |  |
|  | 14 | Агар микробиологический | Наличие |  |
|  | 15 | Температура хранения в герметично закрытой упаковке в защищенном от света месте в диапазоне | Не менее +2…+25 °С |  |
|  | 16 | Фасовка | Не менее 250 г |  |
|  | 17 | Количество, кг | 2 |  |
| 41 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Агар | Наличие |  |
|  | 5 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 6 | Казеиновый пептон | 10 – 15 |  |
|  | 7 | Хлорид натрия | 4 – 6 |  |
|  | 8 | Бактериологический агар | 10 – 15 |  |
|  | 9 | Соевый пептон | 1 – 2 |  |
|  | 10 | Дезоксирибонуклеиновая кислота | 10 – 15 |  |
|  | 11 | Фасовка | Не менее 500 мл |  |
|  | 12 | Количество, кг | 0,5 |  |
| 42 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Бульон | Наличие |  |
|  | 5 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 6 | Триптиказеино-соевый бульон | 10 – 15 |  |
|  | 7 | Дрожжевой экстракт | 4 – 6 |  |
|  | 8 | Козеиновый пептон | 2 – 4 |  |
|  | 9 | L-цистеин | 0,1 – 1 |  |
|  | 10 | Декстроза | 4 – 6 |  |
|  | 11 | Трис (гидроксиметил аминометан) | 2 – 5 |  |
|  | 12 | Мясной пептон | 2 – 5 |  |
|  | 13 | Гемин | 0,01 – 0,03 |  |
|  | 14 | Фасовка | Не менее 500 г |  |
|  | 15 | Количество, кг | 0,5 |  |
| 43 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Агар хромогенный | Наличие |  |
|  | 5 | Сухой |  |  |
|  | 6 | Формула в г/л: |  |  |
|  | 7 | Пептоновая смесь | 10 – 15 |  |
|  | 8 | Хромогенный субстрат | 1 – 3 |  |
|  | 9 | Факторы роста | 75 – 80 |  |
|  | 10 | Бактериологический агар | 11 – 14 |  |
|  | 11 | Фасовка | Не менее 100 г |  |
|  | 12 | Количество, кг | 0,5 |  |
| 44 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Питательная агар | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначен для выделения и быстрой идентификации кандид из клинических образцов | Наличие |  |
|  | 6 | Формула в граммах на литр: |  |  |
|  | 7 | Глюкоза | 20 – 21 |  |
|  | 8 | Хлорамфеникол | 0,5 – 0,53 |  |
|  | 9 | Бактериологический агар | 15 – 16 |  |
|  | 10 | Пептон | 10 – 10,5 |  |
|  | 11 | Хромогенная смесь | 0,4 – 0,44 |  |
|  | 12 | Конечная величина рН в диапазоне | Не более 5,9 – 6,3 |  |
|  | 13 | Фасовка | 100 – 500 г |  |
|  | 14 | Количество, кг | 1 |  |
| 45 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Добавка для обогащения питательных сред на выделение гемофильных бактерий и нейсерий | Наличие |  |
|  | 4 | Формула: |  |  |
|  | 5 | Флакон А (полиобогатительная добавка для роста): |  |  |
|  | 6 | Глютамин | Не менее 100 мг |  |
|  | 7 | Аденин | Не менее 10 мг |  |
|  | 8 | NAD | Не менее 2,5 мг |  |
|  | 9 | Кокарбоксилаза | Не менее 1 мг |  |
|  | 10 | Гуанин | Не менее 0,3 мг |  |
|  | 11 | Нитрат железа | Не менее 0,2 мг |  |
|  | 12 | Аминобензойная кислота | Не менее 0,13 мг |  |
|  | 13 | Витамин В12 | Не менее 0,1 мг |  |
|  | 14 | Тиамина гидрохлорид | Не менее 0,03 мг |  |
|  | 15 | Флакон Б (полиобогатительный восстанавливающий раствор): |  |  |
|  | 16 | Дистилированная вода | Не более 5 мл |  |
|  | 17 | Глюкоза | Не менее 0,5 г |  |
|  | 18 | Фасовка | Не менее 5 пар фл. × 500 мл |  |
|  | 19 | Срок годности | Не менее 2 лет |  |
|  | 20 | Количество, набор | 1 |  |
| 46 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пакет | Наличие |  |
|  | 4 | Газогенераторный | Наличие |  |
|  | 5 | Для облигатных анаэробов | Наличие |  |
|  | 6 | При вскрытии упаковки автоматически активируется, находясь на воздухе | Наличие |  |
|  | 7 | Газовый состав: |  |  |
|  | 8 | О2 | 0% |  |
|  | 9 | СО2 в диапазоне | Не более 10 – 21 % |  |
|  | 10 | Объем | Не менее 1,5 л |  |
|  | 11 | Без присутствия воды | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, штука | 10 |  |
| 47 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пакет | Наличие |  |
|  | 4 | Газогенераторный | Наличие |  |
|  | 5 | Для факультативных анаэробов | Наличие |  |
|  | 6 | При вскрытии упаковки автоматически активируется, находясь на воздухе | Наличие |  |
|  | 7 | Газовый состав: |  |  |
|  | 8 | О2 в диапазоне | Не более 8 – 9 % |  |
|  | 9 | СО2 в диапазоне | Не более 7 – 8 % |  |
|  | 10 | Без присутствия воды | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, штука | 25 |  |
| 48 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Растворитель, гомогенизатор образцов мокроты | Наличие |  |
|  | 5 | Состав, г/фл.: |  |  |
|  | 6 | Дитиотреитол | 0,1 – 0,15 |  |
|  | 7 | Натрия хлорид | 0,78 – 0,83 |  |
|  | 8 | Калия хлорид | 0,02 – 0,03 |  |
|  | 9 | Натрия гидрофосфат | 0,112 – 0,115 |  |
|  | 10 | Калия дигидрофосфат | 0,02 – 0,03 |  |
|  | 11 | Конечное значение рН (при 25 °С) в диапазоне | Не менее 7,2 – 7,6 |  |
|  | 12 | Объем флакона | Не менее 100 мл |  |
|  | 13 | Количество флаконов в упаковке | Не менее 5 фл. |  |
|  | 14 | Количество, упаковка | 1 |  |

Остаточный срок годности не менее 60 % от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара.