УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального учреждения здравоохранения «ГКБ № 7»

_______________ / Л.В.Полякова

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой Договор

на поставку расходных материалов (сред питательных гр.88)

для бактериологической лаборатории

МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» |
| Место нахождения |  | 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24 |
| Адрес электронной почты |  | Permgkb7_fk@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 281-25-88 |
| Контактное лицо |  | Разоренова Екатерина Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка расходных материалов (сред питательных гр.88) для бактериологической лаборатории |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 772 485,30 (семьсот семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 30 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены Договора |  | Начальная (максимальная) цена контракта сформирована исходя из средней стоимости товара на основании коммерческих предложений Поставщиков. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Количество поставляемого товара указано в Приложении № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме «Техническое задание (Спецификация)». |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Подробные характеристики товаров указаны в Приложении № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме «Техническое задание (Спецификация)». Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24, бактериологическая лаборатория МУЗ ГКБ №7 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | партиями с момента заключения договора по 30.06.2012г., по предварительной заявке Заказчика |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата будет производиться в течение трех месяцев безналичным перечислением денежных средств на счет поставщика после поставки партии товара, подписания товарно-транспортной накладной и после предъявления счета и счета-фактуры. Аванс не предусмотрен. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | средства ОМС, средства предпринимательской деятельности, целевые средства |
| Порядок формирования цены Договора (цены лота) |  | Цена Договора должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; - Показатели могут быть подготовлены по форме Приложения № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме «Техническое задание (Спецификация)». |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - Сведения могут быть подготовлены по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме «Техническое задание (Спецификация)». |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 38624,27 - (Тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 27 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 01.12.2011 17.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 06.12.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 09.12.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 38624,27 - (Тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 27 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГКБ №7 л/с 04920010434). ИНН; 5904080200. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения гражданско-правового договора № _____ от «____»__________ 2011 г. на поставку _________________________для МУЗ «ГКБ № 7». |