Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

на поставку расходных материалов (сыворотки и иммуноглобулины, гр.84, 91)

для бактериологической лаборатории

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для ориетировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |  |
|  | 7 | Сухая | Наличие |  |
|  | 8 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОКА | Наличие |  |
|  | 11 | Количество ампул в упаковке | Не менее 10 амп. × 1 мл |  |
|  | 12 | Количество, коробка | 4 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для ориетировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |  |
|  | 7 | Сухая | Наличие |  |
|  | 8 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОКВ | Наличие |  |
|  | 11 | Количество ампул в упаковке | Не менее 10 амп. × 1 мл |  |
|  | 12 | Количество, коробка | 2 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для ориетировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |  |
|  | 7 | Сухая | Наличие |  |
|  | 8 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОКС | Наличие |  |
|  | 11 | Количество ампул в упаковке | Не менее 10 амп. × 1 мл |  |
|  | 12 | Количество, коробка | 2 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для ориетировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |  |
|  | 7 | Сухая | Наличие |  |
|  | 8 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОКД | Наличие |  |
|  | 11 | Количество ампул в упаковке | Не менее 10 амп. × 1 мл |  |
|  | 12 | Количество, коробка | 2 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для ориетировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |  |
|  | 7 | Сухая | Наличие |  |
|  | 8 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОКЕ | Наличие |  |
|  | 11 | Количество ампул в упаковке | Не менее 10 амп. × 1 мл |  |
|  | 12 | Количество, коробка | 2 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О1 : К1 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 5 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О 151 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 2 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О33 : К | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 2 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О18ас : К77 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 2 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О114 : К90 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 3 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для использования на последнем этапе серологической идентификации эшерихий кишечной и не кишечной локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | группа О: | Наличие |  |
|  | 11 | О26 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 2 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О55 : К59 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О111ав : К58 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О126 : 71 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О128авс : К67 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О119 : К69 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О25 : К11 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О44 : К74 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О75 : К | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О124 : К72 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О20 : К84 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О143 : К | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О125 : К70 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О127а : К63 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка для идентификации эшерихий по К и О антигенам в развернутой реакции агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 11 | О144 : К | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О20 : К84 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 2 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О26 : К60 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 2 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О55 : К59 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 2 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О111 : К58 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 2 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О25 : К11 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 1 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О44 : К74 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 1 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О75 : К | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 1 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О86 : К61 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 1 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О125 : К70 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 1 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О126 : К71 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 1 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О127 : К63 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 1 |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О127 : К63 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 1 |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О119 : К69 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 1 |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О119 : К69 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 2 |  |
| 40 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О124 : К72 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 2 |  |
| 41 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О142 : К86 | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 2 |  |
| 42 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |  |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |  |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |  |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |  |
|  | 9 | Сухой | Наличие |  |
|  | 10 | Для РА | Наличие |  |
|  | 11 | тип ОК: | Наличие |  |
|  | 12 | О144 : К | Наличие |  |
|  | 13 | Фасовка | Не менее 1 мл × 1 амп. |  |
|  | 14 | Количество, ампула | 2 |  |
| 43 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка Флекснера I-IV, Зонне | Наличие |  |
|  | 5 | Шигеллезная | Наличие |  |
|  | 6 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА и РПГА | Наличие |  |
|  | 10 | Поливалентная | Наличие |  |
|  | 11 | Фасовка | Не менее 10 амп. × 2 мл |  |
|  | 12 | Количество, коробка | 1 |  |
| 44 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная АВСДЕ | Наличие |  |
|  | 5 | Поливалентная | Наличие |  |
|  | 6 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | Фасовка | Не менее 10 амп. × 2 мл |  |
|  | 11 | Количество, коробка | 1 |  |
| 45 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | О-групповая | Наличие |  |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 8 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 9 | Сухая | Наличие |  |
|  | 10 | Редких групп | Наличие |  |
|  | 11 | Для РА | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 10 амп. × 2 мл |  |
|  | 13 | Количество, коробка | 1 |  |
| 46 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | Монорецепторная | Наличие |  |
|  | 6 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | Группа О: | Наличие |  |
|  | 11 | О9 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 2 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 3 |  |
| 47 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | Монорецепторная | Наличие |  |
|  | 6 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | Группа О: | Наличие |  |
|  | 11 | О1 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 2 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 3 |  |
| 48 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | Монорецепторная | Наличие |  |
|  | 6 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | Группа О: | Наличие |  |
|  | 11 | О12 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 2 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 3 |  |
| 49 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | Монорецепторная | Наличие |  |
|  | 6 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | Группа О: | Наличие |  |
|  | 11 | О4 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 2 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 3 |  |
| 50 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | Монорецепторная | Наличие |  |
|  | 6 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | Группа H: | Наличие |  |
|  | 11 | Hgm | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 2 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 3 |  |
| 51 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | Монорецепторная | Наличие |  |
|  | 6 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | Группа H: | Наличие |  |
|  | 11 | Hi | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 2 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 3 |  |
| 52 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная | Наличие |  |
|  | 5 | Монорецепторная | Наличие |  |
|  | 6 | Агглютинирующая | Наличие |  |
|  | 7 | Адсорбированная | Наличие |  |
|  | 8 | Сухая | Наличие |  |
|  | 9 | Для РА | Наличие |  |
|  | 10 | Группа H: | Наличие |  |
|  | 11 | H1,2 | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка | Не менее 2 мл × 1 амп. |  |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |  |
| 53 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сыворотка крупного рогатого скота | Наличие |  |
|  | 5 | Жидкая | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка | Не менее 400 мл |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 10 |  |
| 54 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Сыворотка лошадиная | Наличие |  |
|  | 5 | Для бактериологических целей | Наличие |  |
|  | 6 | Нормальная | Наличие |  |
|  | 7 | Жидкая | Наличие |  |
|  | 8 | Фасовка | Не менее 1 фл. × 100 мл |  |
|  | 9 | Количество, флакон | 15 |  |
| 55 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Плазма кроличья | Наличие |  |
|  | 5 | Цитратная | Наличие |  |
|  | 6 | Объем ампулы | Не менее 10 мл |  |
|  | 7 | Количество ампул в коробке | Не менее 1 амп. |  |
|  | 8 | Количество, коробка | 20 |  |

Остаточный срок годности не менее 60 % от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара.