Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 97 от «24» ноября 2011 года

Техническое задание на Холодильник фармацевтический

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник фармацевтический | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |
| 7 | Система циркуляции воздуха | Наличие |
| 8 | Автоматическое поддерживание температуры в камере | Наличие |
| 9 | Система оповещения при отклонении температуры от заданной | Наличие |
| 10 | Общий объем, л не менее | 250 |
| 11 | Потребляемая мощность, Вт не более | 340 |
| 12 | Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| 13 | Температура в холодильной камере в пределах | +2…+14 |
| 14 | Техническое описание на русском языке | Наличие |
| 15 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 16 | Количество, шт. | 1 |
| Дополнительные условия |  |  |
| 17 | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |
| 18 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |
| 19 | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено, года, не ранее | 2011 |
| 20 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |

Исполнитель                               Меркер В.Г.