Приложение №1 к извещению

о запросе котировок  № 0356300149511000025

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адгезив SINGL BOND2 6мл | Набор стоматологический SINGL BOND2 (адгезив) 6мл | фл | 1 |
| - 7 | Микроаппликаторы № 100 | Стоматологические пластиковые микроаппликаторы по 100 штук в упаковке разового применения. Соответствует требованиям нормативных документов стандартам серии ГОСТ ИСО 10993 | уп | 8 |
|  | Каналорасширитель (ручной) Reamer (или эквивалент) 6шт № 15 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих граней. Длина 25мм. В упаковке 6штук. | уп | 13 |
|  | Каналорасширитель (ручной) Reamer (или эквивалент) 6шт № 20 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих граней. Длина 25мм. В упаковке 6штук. | уп | 13 |
|  | Каналорасширитель (ручной) Reamer (или эквивалент) 6шт № 25 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих граней. Длина 25мм. В упаковке 6штук. | уп | 13 |
|  | Каналорасширитель (ручной) Reamer (или эквивалент) 6шт № 30 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих граней. Длина 25мм. В упаковке 6штук. | уп | 8 |
|  | Диски 3М ESPE Sof-Lex (или эквивалент) № 50 | Абразивные стоматологические диски разового применения для шлифовки и полировки. Сверхтонкие, крупнозернистые. В упаковке 50 штук ЗМ ESPE Sof-Lex. | уп | 13 |
|  | Полиры дентальные Кенда (или эквивалент) | Одним из ключевых факторов создания качественной, эстетической, комфортабельной и продолжительной в эксплуатации для пациента являетсяее хорошо отполирован. поверхность. Абразивные, наполненные кремнием резиновые полировочные головки разового использования для композитных реставраций средней и малой абразивности. Выпускается 3 варианта формы рабочей части: чашеобразная колесовидная, пламевидная. | шт | 40 |
|  | Каналорасширитель (бурав ручной) Hedstroem Colorinox (или эквивалент) 6шт №15 | Предназначена для выравнивания стенок корневых каналов. Длина 25мм. В упаковке 6штук. | уп | 13 |
|  | Каналорасширитель (бурав ручной) Hedstroem Colorinox (или эквивалент) 6шт № 20 | Предназначена для выравнивания стенок корневых каналов. Длина 25мм. В упаковке 6штук. | уп | 13 |
|  | Каналорасширитель (бурав ручной) Hedstroem Colorinox (или эквивалент) 6шт № 25 | Предназначена для выравнивания стенок корневых каналов. Длина 25мм. В упаковке 6штук. | уп | 13 |
|  | Каналорасширитель (бурав ручной) Hedstroem Colorinox (или эквивалент) 6шт № 30 | Предназначена для выравнивания стенок корневых каналов. Длина 25мм. В упаковке 6штук. | уп | 8 |
|  | Каналорасширитель Протейпер S2 21 мм 6шт А 0416 (или эквивалент) | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов - трех формирующих (Sх S1 S2) и трех финишных Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 2 |
|  | Каналорасширитель Протейпер Sх 19 мм 6шт А 0416 (или эквивалент) | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов - трех формирующих (Sх S1 S2) и трех финишных Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 2 |
|  | Каналорасширитель Протейпер F1 25 мм 6шт А 0417 (или эквивалент) | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов - трех формирующих (F1 F2 F3) и трех финишных Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 2 |
|  | Каналорасширитель Протейпер F2 25 мм 6шт А 0417 (или эквивалент) | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов - трех формирующих (F1 F2 F3) и трех финишных Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 2 |
|  | Каналорасширитель Протейпер F3 25 мм 6шт А 0417 (или эквивалент) | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов - трех формирующих (F1 F2 F3) и трех финишных Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. | уп | 2 |
|  | Штифты титановые 008S | Штифты стоматологические конические, титановые внутриканальные для разового пользования. В упаковке 25 штук | уп | 3 |
|  | Штифты титановые108S | Штифты стоматологические конические, титановые внутриканальные для разового пользования. В упаковке 25 штук | уп | 3 |
|  | Штифты гуттаперчевые 120шт №20 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения. | уп | 3 |
|  | Штифты гуттаперчевые 120шт №25 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения. | уп | 3 |
|  | Штифты гуттаперчевые 120шт ассорти 15-40 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения. | уп | 3 |
|  | Штифты гуттаперчевые 6%конусности 60шт. №20 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения 6% конусности. В упаковке 60шт. | уп | 2 |
|  | Штифты гуттаперчевые 6%конусности 60шт. №20 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения 6% конусности. В упаковке 60шт. | уп | 2 |
|  | Штифты стальные анкерные S1 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 2 |
|  | Штифты стальные анкерные S2 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 2 |
|  | Штифты стальные анкерные S3 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 2 |
|  | Штифты стальные анкерные М2 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 2 |
|  | Полировальные щеточки Кенда (или эквивалент) | Абразивные щеточки для полирования композитных реставраций. Щетина изготовлена из специального синтетического волокна, содержащего мельчайшие частицы абразива карбида кремния. Не требуется дополнительного применения полировочной пасты. Выпускается две формы щеточек: чашеобразная и конусовидная. | шт | 39 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук