Приложение 1

Техническое задание

К извещению о проведении котировки цен  от «25» ноября 2011г. № 97

на поставку средств медицинских для процедур почечной заместительной терапии

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Магистраль артериовенозная |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |
|  | 6 | Артериальная линия | Наличие |  |
|  | 7 | Венозная линия | Наличие |  |
|  | 8 | Диаметр насосного сегмента, мм | 8 |  |
|  | 9 | Венозная ловушка с фильтром | Наличие |  |
|  | 10 | Диаметр венозной ловушки, мм | 20 |  |
|  | 11 | Двухлитровый пакет с зажимом для сбора отработанного раствора | Наличие |  |
|  | 12 | Цветная маркировка частей магистрали | Наличие |  |
|  | 13 | Гидрофобный фильтр для датчика давления | Наличие |  |
|  | 14 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 30 |  |
|  | 16 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 17 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 2 | 1 | Магистраль для проведения гемодиафильтрации в режиме «он-лайн» |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |
|  | 6 | Система для замещающего раствора для проведения гемодиафильтрации в режиме «он-лайн» должна быть совместима с аппаратом «искусственная почка» модели Dialog/Dialog+. | Наличие |  |
|  | 7 | Внутренний диаметр насосного сегмента | 6 мм |  |
|  | 8 | Длина насосного сегмента | 30-35 см. |  |
|  | 9 | Общая длина магистрали, не менее | 100 см |  |
|  | 10 | Дополнительные отведения с зажимом до и после насосного сегмента. | Наличие |  |
|  | 11 | Стерилизация без использования этиленоксида | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 1 |  |
|  | 15 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 16 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 3 | 1 | Диализатор низкопоточный с площадью поверхности мембраны 1,8 м2 |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |
|  | 6 | Мембрана. | Низкопоточный полисульфон. |  |
|  | 7 | Эффективная площадь поверхности, Т.м. | 1,8 |  |
|  | 8 | Толщина мембраны, мкм. | 40 |  |
|  | 9 | КУФ (стандарт определения: кровь, гематокрит 32%, протеины 6%, Т=37 С0), мл/ч/мм.рт.ст | 12,3 |  |
|  | 10 | Клиренсы, мл/мин (условия определения: кровоток 200 мл/мин, поток диализата 500 мл/мин, скорость ультрафильтрации – 0,0 мл/мин): |  |  |
|  | 11 | Мочевины | 192 |  |
|  | 12 | Креатинина | 180 |  |
|  | 13 | Фосфата | 157 |  |
|  | 14 | Витамина В12 | 100 |  |
|  | 15 | Объем заполнения крови | 110 |  |
|  | 16 | Сухая стерилизация гамма-излучением. | Наличие |  |
|  | 17 | Защита от образования водного конденсата – влагопоглотитель в составе стерильной упаковки. | Наличие |  |
|  | 18 | В каждом диализаторе пакетика с силкогелем | Наличие |  |
|  | 19 | Отделяемый стикер учета использования. | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 30 |  |
|  | 21 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 22 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 4 | 1 | Бикарбонатный концентрат |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |
|  | 6 | Сухой концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Содержание бикарбонат-ионов в готовом растворе не менее, ммоль/л | 35 |  |
|  | 8 | 1 упаковка бикарбонатного концентрата рассчитана на 50 литров раствора | Наличие |  |
|  | 9 | Упаковка - полиэтиленовый пакет | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 30 |  |
|  | 11 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 12 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 5 | 1 | Жидкий ацидный (кислотный) концентрат |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат, раствор всех компонентов в единой упаковке. | Наличие |  |
|  | 7 | Герметичная упаковка, на 10 л концентрированного раствора | Наличие |  |
|  | 8 | Содержание ионов в готовом растворе (при смешивании с бикарбонатным компонентом) (ммоль/л): |  |  |
|  | 9 | Натрий | 138 |  |
|  | 10 | Калий | 2 |  |
|  | 11 | Кальций | 1,75 |  |
|  | 12 | Магний | 1 |  |
|  | 13 | Ацетат | 3 |  |
|  | 14 | Глюкоза | 5,55 |  |
|  | 15 | Количество, кан. | 20 |  |
|  | 16 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 17 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |