Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 23.11.2011г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм | Количество | Назначение* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система иммуноферментная для определения анти-HAV-G | набор | 6 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А. 12х8 анализов, ИФА двухстадийный «непрямой» - вариант, для количественного и качественного определения специфических IgG; объем исследуемого образца не более 10 мкл (конечное разведение сыворотки 1:100); диапазон измерений 0 - 200 мМЕ/мл; цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета; общее время инкубаций не более 1 ч. 25 мин; наличие готовых форм конъюгата и ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, регистрационного удостоверения; срок годности набора не менее 9 месяцев; |
| 2 | Тест-система иммуноферментная для определения анти-HAV-M | набор | 6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита А.12х8 анализов, ИФА, двухстадийный «Capture» - вариант; объем исследуемого образца не более 10 мкл; конечное разведение сыворотки 1:10, цветовая индикация внесения реагентов; готовые к использованию контрольные образцы; наличие готового рабочего раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, таблицы интерпретации результатов, регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА; общее время инкубаций: не более 2ч 55мин (термостат), не более 1 ч. 40 мин (шейкер); срок годности набора не менее 12 месяцев; |