Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «28» ноября 2011года

№0156300028711000037

Техническое задание

Место выполнения работ:

г.Пермь, Кировский район, ул. Гальперина, 8

Стоимость выполнения работ:

Общая максимальная (начальная) цена: 24 938 (Двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) руб. 64 коп. Обоснованием максимальной (начальной) цены является локальный сметный расчет (Приложение №4 к извещению о проведении запроса котировок).

Состав и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |
| 1 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,08 |
| 2 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,01 |
| 3 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,16 |
| 4 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,75 |
| 5 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 1 |
| 6 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,015 |
| Раздел 2 |  |  |  |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1,5 |
| 8 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 1,5 |

Условия выполнения работ:

Требования к производству работ:

Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При производстве работ необходимо согласовать с Заказчиком.

Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, журнал учета входного контроля материалов и конструкций, в котором фиксируется качество строительных материалов, конструкций, и специальные журналы работ.

Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

Все работы выполняются в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением  норм и требований электрической и пожарной  безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Персонал Подрядчика должен иметь необходимые допуски на выполнение соответствующих работ в соответствии с действующим законодательством.

Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

Требования к сдаче выполненных работ:

Приёмка и согласование выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика, комиссией совместно с Заказчиком и Подрядчиком, с подписанием акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

По окончанию работ Заказчику передается исполнительная документация:

-  акты освидетельствования скрытых работ;

-  сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;

-  счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.