Приложение № 1

к извещению от « 28 » ноября 2011г № 91

о проведении запроса котировок

Техническое задание

Предмет контракта: поставка медицинской мебели для МУЗ «МСЧ № 7»

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Банкетка медицинская со спинкой разборная |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | Тонкостенный профиль(углеродистая сталь, сечение трубы 20 на 30 мм.) с нанесением полимерного покрытия. |  |
|  | Ложе | Ложе обтянуто винилискожей. Внутри поролон высокой плотности. |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 1500 |  |
|  | Ширина, мм | 480 |  |
|  | Высота, мм | 430 |  |
|  | Наличие спинки | Указать |  |
|  | Наличие усилителей ложа | Указать |  |
|  | Цвет обивки светло-серый | Указать |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | Не менее 130 |  |
|  | Средний срок службы, лет | Не менее 10 |  |
|  | Масса, кг | Не более 17 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 2 | Наименование | Диван медицинский на металлическом каркасе |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | Тонкостенный стальной профиль с нанесением экологически чистой эпоксидной краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Обивка сидения и спинки | Обивка сидения и спинки – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой. |  |
|  | Цвета обивки | светло-серый |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 1500 |  |
|  | Ширина, мм | 480 |  |
|  | Высота, мм | 820 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | Не менее 170 |  |
|  | Масса, кг | Не более 30 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 3 | Наименование | Кровать медицинская металлическая |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Ложе кровати | Ложе кровати изготовлено из тонкостенного стального П-образного профиля и сварной сетки. Покрытие полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим средствам. |  |
|  | Размер ячейки | Ячейки размером 50 на 50 мм |  |
|  | Спинки кровати | Спинки кровати полукруглые выполнены из тонкостенной стальной трубы диаметром не менее 60 мм. Покрытие полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим средствам. |  |
|  | Расстояние между дугами в центральной части | не менее 200 мм |  |
|  | Наличие усилителя по горизонтали | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 2000 |  |
|  | Ширина, мм | 840 |  |
|  | Высота, мм | 760 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | Не менее 130 |  |
|  | Масса, кг | Не более 25 |  |
|  | Средний срок службы, лет | Не менее 10 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  |
| 4 | Наименование | Кровать функциональная медицинская двухсекционная |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | Каркас из стали с полимерным покрытием. Профильная труба не менее 6x3 см |  |
|  | Цвет каркаса | светло-серый |  |
|  | Количество секций кровати | 2 |  |
|  | Материал ложа | Реечное ложе из стали с полимерным покрытием (ширина реек 7.5см, толщина металла не менее 1.5 см) |  |
|  | Длина спинной секции, мм | 695 |  |
|  | Наличие свободного расстояния между секциями | Указать |  |
|  | Свободное расстояние между головной и средней неподвижной секцией, мм | 40 |  |
|  | Наличие плавного перехода | Указать |  |
|  | Наличие с внутренней стороны на каждой секции усилителя | Указать |  |
|  | Размер усилителя | На спинной секции профильная труба длина 655 мм, ширина 50 мм, высота 10 мм. |  |
|  | Угол наклона спинной секции | не менее - 0 - 90 град. |  |
|  | Наличие двух съемных торцевых панелей | Указать |  |
|  | Материал панели | Ударопрочный ABS-пластик шириной не менее 50 мм с фиксацией к раме и возможностью подбора цвета декоративных вставок |  |
|  | Цвет вставок | Голубой и светло-фиолетовый. |  |
|  | Наличие на спинках с двух сторон свободных пространств для оперативного перемещения | Указать |  |
|  | Ножки кровати | Ножки из стали с полимерным покрытием. ( не менее 55x55 мм.), с каучуковым основанием |  |
|  | Наличие необходимых креплений для установки колес диаметром 125 мм в любой момент эксплуатации кровати | Указать |  |
|  | Наличие компактного выдвижного металлического механизма регулировки спинной секции | Указать |  |
|  | Наличие ручек из хромированной стали, покрытых ударопрочным ABS-пластиком (складной механизм выдвижения при помощи подпружинного кольца) | Указать |  |
|  | Наличие отверстия под штатив с пластиковой заглушкой со стороны головы | Указать |  |
|  | Габаритные размеры отверстия | Диаметр 14 мм на растоянии 80 см с левой и правой стороны кровати Card holder металлический |  |
|  | Наличие держателей для катетеров | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 2030 |  |
|  | Ширина, мм | 910 |  |
|  | Высота, мм | 500 |  |
|  | Длина ложа, мм | Не менее 1890 |  |
|  | Ширина ложа, мм | Не менее 900 |  |
|  | Максимально допустимая нагрузка, кг | Не менее 200 |  |
|  | Масса, кг | Не более 55 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 5 | Наименование | Кровать-тележка для новорожденных из нержавеющей стали с пластиковой кювезой, с матрацем |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | Нержавеющая стальная труба, устойчивая к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов |  |
|  | Материал кувеза | Прозрачное оргстекло, с кармашком для именной таблички |  |
|  | Регулировка угла наклона кувеза | от 0° до 25°. |  |
|  | Наличие самоориентирующихся колес, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством | Указать |  |
|  | Диаметр колес, мм | Не менее 100 |  |
|  | Наличие матраца с чехлом из клеенки ПВХ | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 980 |  |
|  | Ширина, мм | 590 |  |
|  | Высота, мм | 1040 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | Не менее 20 |  |
|  | Масса, кг | Не более 20 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  |
| 6 | Наименование | Матрац |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал | Поролон, бязь |  |
|  | Наличие чехла ПВХ | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 1900 |  |
|  | Ширина, мм | 800 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  |
| 7 | Наименование | Пост дежурной медицинской сестры трехсекционный |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | ЛДСП |  |
|  | Рабочая поверхность | ЛДСП 18 мм |  |
|  | Дверки | ЛДСП 18 мм |  |
|  | Вращение дверок при помощи осей, фиксация при помощи магнитных держателей | Указать |  |
|  | Наличие алюминиевых ручек для открывания/закрывания дверок | Указать |  |
|  | Наличие 3-х независимых секций | Указать |  |
|  | 1 секция | стол с надстройкой, с тремя полками высота от пола 800 мм |  |
|  | Наличие свободных пространств | Указать |  |
|  | 2 секция | стол с надстройкой с тремя полками, высота от пола 800 мм |  |
|  | Наличие свободных пространств | Указать |  |
|  | 3 секция | угловой столик с надстройкой с двумя полками, высота от пола 800 мм |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 2600 |  |
|  | Ширина, мм | 2600 |  |
|  | Высота, мм | 1180 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 8 | Наименование | Пост дежурной медицинской сестры двухсекционный |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | ЛДСП |  |
|  | Рабочая поверхность | ЛДСП 18 мм |  |
|  | Дверки | ЛДСП 18 мм |  |
|  | Вращение дверок при помощи осей, фиксация при помощи магнитных держателей | Указать |  |
|  | Наличие алюминиевых ручек для открывания/закрывания дверок | Указать |  |
|  | Наличие 2-х независимых секций | Указать |  |
|  | 1 секция | стол, тумба с тремя ящиками, надстройка с четырьмя полками. высота от пола 800 мм |  |
|  | Наличие свободных пространств | Указать |  |
|  | 2 секция | приставной столик, тумба с дверкой и открытой полкой. Высота от пола 800 мм |  |
|  | Наличие свободных пространств | Указать |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 1500 |  |
|  | Ширина, мм | 1500 |  |
|  | Высота, мм | 1200 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 9 | Наименование | Ростомер металлический |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | Изготовлен из стального профиля и листовой стали с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Платформа | Выполнена из листовой стали |  |
|  | Шкала | Проградуирована в миллиметрах до 2100 мм |  |
|  | Номинальная нагрузка на платформу, кг | не менее 250 |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 400 |  |
|  | Ширина, мм | 550 |  |
|  | Высота, мм | 2170 |  |
|  | Масса, кг | Не более 12 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 10 | Наименование | Стеллаж металлический 5-ти полочный |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | Изготовлен из листовой стали с эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Толщина стоек, мм | 2,0 |  |
|  | Толщина полок, мм | 0,8 |  |
|  | Шаг отверстий для крепления полок, мм | 25 |  |
|  | Распределенная нагрузка на полку, кг | Не более 100 |  |
|  | Распределенная нагрузка на секцию, кг | Не более 400 |  |
|  | Наличие пластикового подпятника | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 700 |  |
|  | Ширина, мм | 400 |  |
|  | Высота, мм | 2000 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 11 | Наименование | Стол манипуляционный (анестезиолога) металлический |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | профильная труба. |  |
|  | Наличие четырех выдвижных ящиков на телескопических направляющих, один запирается на ключ. | Указать |  |
|  | Наличие выдвижного лотка. | Указать |  |
|  | Наличие трех крючков | Указать |  |
|  | Диаметр колес, мм | 50 |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 800 |  |
|  | Ширина, мм | 410 |  |
|  | Высота, мм | 920 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 12 | Наименование | Стол манипуляционный из нержавеющей стали, с телескопическим устройством |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | Изготовлен из нержавеющего стального профиля и листа. |  |
|  | Столешница | Изготовлена из нержавеющего стального листа |  |
|  | Колеса | самоориентирующиеся |  |
|  | Диаметр колеса, мм | 50 |  |
|  | Номинальная распределительная нагрузка, кг | Не менее 20 |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина мм | 600 |  |
|  | Ширина, мм | 400 |  |
|  | Высота, мм | 900 – 1250 |  |
|  | Масса, кг | Не более 12 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 13 | Наименование | Столик манипуляционный передвижной металлический с двумя полками и выдвижным ящиком (полки нержавеющая сталь, имп.колеса) |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | изготовлен из стального профиля с эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Столешница и полка | Изготовлена из нержавеющей стали. |  |
|  | Ящик | Изготовлен из стального листа с эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Наличие боковой ручки в виде дуги | Указать |  |
|  | Колеса | самоориентирующиеся |  |
|  | Диаметр колеса, мм | 50 |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Ширина, мм | 930 |  |
|  | Глубина, мм | 460 |  |
|  | Высота, мм | 930 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | 30 |  |
|  | Масса, кг | 18 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 14 | Наименование | Столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с двумя полками. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | изготовлен из нержавеющей стальной трубы, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Наличие двух полок | Указать |  |
|  | Полки | Изготовлены из нержавеющей стали устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Наличие бортиков над каждой полкой | Указать |  |
|  | Наличие боковой ручки в виде дуги | Указать |  |
|  | Колеса | Самоориентирующиеся, из немаркой серой резины. Два колеса- с автономным тормозным устройством. |  |
|  | Диаметр колеса, мм | 50 |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 640 |  |
|  | Ширина, мм | 420 |  |
|  | Высота, мм | 890 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | 30 |  |
|  | Масса, кг | Не более 16 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 15 | Наименование | Столик туалетно-пеленальный разборный. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | изготовлен из тонкостенного стального профиля с экологически чистым эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Обивка столешницы и бортиков | Полумягкая, из винилискожи, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих и моющих средств. |  |
|  | Цвет обивки | белый |  |
|  | Полка для пеленок | Ламинированная ДСП |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 850 |  |
|  | Ширина, мм | 710 |  |
|  | Высота, мм | 960 |  |
|  | Номинальная нагрузка | 50 |  |
|  | Масса, кг | Не более 17 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 16 | Наименование | Стул лабораторный на пневмопружине. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | изготовлен из хромированного стального профиля. |  |
|  | Колеса | самоориентирующиеся |  |
|  | Диаметр колеса, мм | 50 |  |
|  | Обивка сидения | выполнена из винилискожи |  |
|  | Регулировка по высоте с помощью пневмопружины | Указать |  |
|  | Диапазон регулировки, мм | 730-870 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | 80 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 17 | Наименование | Кресло офисное |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | изготовлен из стального профиля |  |
|  | Колеса | самоориентирующиеся |  |
|  | Диаметр колеса, мм | 50 |  |
|  | Обивка сидения и спинки | выполнена из винилискожи, черного цвета |  |
|  | Диапазон регулировки, мм | 730-870 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | 80 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 18 | Наименование | Кресло для отдыха |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Обивка сиденья, спинки и подлокотников | выполнена из винилискожи |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 19 | Наименование | Стол компьютерный. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | Выполнен из ЛДСП 16 мм |  |
|  | Столешница | Выполнена из ЛДСП 18 мм |  |
|  | Выдвижная панель под клавиатуру | Наличие |  |
|  | Полка под системный блок | Наличие |  |
|  | Цвет | Ольха |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 700 |  |
|  | Ширина, мм | 500 |  |
|  | Высота, мм | 750 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  |
| 20 | Наименование | Стол журнальный. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | Выполнен из ЛДСП 16 мм |  |
|  | Столешница | Выполнена из ЛДСП 18 мм |  |
|  | Колеса | Самоориентирующиеся мебельные |  |
|  | Цвет | Ольха |  |
|  | Наличие двух полок | Указать |  |
|  | Наличие двух вертикальных отсеков для журналов | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 900 |  |
|  | Ширина, мм | 560 |  |
|  | Высота, мм | 500 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 21 | Наименование | Тележка внутрикорпусная с подъемной панелью и боковыми ограждениями для перевозки больных, в комплекте с матрацем. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | Изготовлен из стального профиля сечением 30х60 мм |  |
|  | Боковые ограждения | Изготовлены из стальной трубы круглого сечения, диаметр 20 мм; возможность опускания вдоль тележки |  |
|  | Ложе | Изготовлено из стального листа толщиной 1,5 мм, по углам – пластиковые отбойники |  |
|  | Наличие усилителя ложа тележки (расположено изнутри) | Указать |  |
|  | Изменение высоты ложа | При помощи импортного гидропривода, установленного в задней части тележки |  |
|  | Покрытие | Экологически чистое полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Колеса | Самоориентирующиеся, из немаркой серой резины, два колеса- с автономным тормозным устройством. |  |
|  | Диаметр колеса, мм | 125 |  |
|  | Матрац | изготовлен из поролона обшитого винилискожей |  |
|  | Толщина поролона, мм | 40 |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 2200 |  |
|  | Ширина, мм | 700 |  |
|  | Высота, мм | 470-870 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | 150 |  |
|  | Масса, кг | Не более 80 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 60 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 22 | Наименование | Тележка для перевозки больных со съемной панелью с подголовником, в комплекте с матрацем. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | изготовлен из тонкостенного стального профиля |  |
|  | Ложе тележки | из сварной сетки, диаметром 4 мм, размер ячейки 50х50 мм |  |
|  | Регулировка угла наклона подголовника | Ступенчатая от 0 до 45 градусов, при помощи механизма Ростомат |  |
|  | Покрытие каркаса, ложа | экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска, устойчивая к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Колеса | Самоориентирующиеся, из немаркой серой резины, два колеса- с автономным тормозным устройством. |  |
|  | Диаметр колеса, мм | 125 |  |
|  | Наличие поролонового матраца с чехлом из винилискожи | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 2100 |  |
|  | Ширина, мм | 640 |  |
|  | Высота, мм | 770 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | 130 |  |
|  | Масса, кг | Не более 30 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 23 | Наименование | Тумба под медицинскую аппаратуру двухдверная. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | Выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм |  |
|  | Столешница | Выполнена из ЛДСП толщиной 22 мм |  |
|  | Задняя стенка | Выполнена из ламинированной ДВП |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Полка, 1 шт. | Установлена на съемные полкодержатели, выполнена из ЛДСП |  |
|  | Дверки | Выполнены из ЛДСП, лткрываются/закрываются при помощи ручек, вращаются на петлях производства Германия |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 904±5 |  |
|  | Ширина, мм | 534±5 |  |
|  | Высота, мм | 935±5 |  |
|  | Расстояние между полками (снизу вверх), мм | 377, 404 |  |
|  | Масса нетто, кг | 54 |  |
|  | Масса брутто, кг | 57 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 24 | Наименование | Тумба прикроватная подкатная на мебельных колесах с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | Выполнен из ЛДСП 16 мм |  |
|  | Столешница | Выполнена из ЛДСП 18 мм |  |
|  | Наличие выдвижного ящика | Указать |  |
|  | Наличие нижнего отделения с дверкой | Указать |  |
|  | Наличие полки с изменяемой регулировкой высоты | Указать |  |
|  | Тумба | Установлена на мебельные колеса диаметром 50 мм , не оставляющих следов на полу. |  |
|  | Цвет изделия | белый |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Ширина, мм | 430 |  |
|  | Глубина, мм | 450 |  |
|  | Высота, мм | 660 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | Не менее 50 |  |
|  | Масса, кг | 17 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 25 | Наименование | Тумба прикроватная подкатная на мебельных колесах, с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | Выполнен из ЛДСП 16 мм |  |
|  | Столешница | Выполнена из ЛДСП 18 мм |  |
|  | Наличие свободной ниши | Указать |  |
|  | Наличие нижнего отделения с дверкой | Указать |  |
|  | Наличие полки с изменяемой регулировкой высоты | Указать |  |
|  | Тумба | Установлена на мебельные колеса диаметром 50 мм , не оставляющих следов на полу. |  |
|  | Цвет изделия | белый |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Ширина, мм | 430 |  |
|  | Глубина, мм | 450 |  |
|  | Высота, мм | 660 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | 50 |  |
|  | Масса, кг | Не более 17 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  |
| 26 | Наименование | Тумба медицинская с выдвижными ящиками. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | Выполнен из ЛДСП 16 мм |  |
|  | столешница | выполнена из ЛДСП 22 мм |  |
|  | Задняя стенка и дно ящиков | выполнена из ламинированной ДВП |  |
|  | Ножки | регулируемые |  |
|  | Наличие двух секций | Указать |  |
|  | Наличие выдвижных ящиков – 4 шт.- в первой секции | Указать |  |
|  | Наличие съемной полки и дверки из ЛДСП во второй секции | Указать |  |
|  | Расстояние между полками (снизу вверх), мм | 377. 404 |  |
|  | Выдвижение ящиков | На роликовых направляющих при помощи ручки |  |
|  | Внутренние размеры ящиков, мм | 366х468х160 |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 904±5 |  |
|  | Ширина, мм | 534±5 |  |
|  | Высота, мм | 935±5 |  |
|  | Масса нетто, кг | 54 |  |
|  | Масса брутто,кг | 57 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 27 | Наименование | Тумбочка прикроватная (сталь с пластиковым напылением). |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал каркаса | сталь толщиной не менее 1,5 мм с пластиковым напылением |  |
|  | Наличие выдвижного ящика | Указать |  |
|  | Наличие полки с двумя делениями | Указать |  |
|  | Наличие двух выдвижных ручек по бокам для оперативного перемещения | Указать |  |
|  | Материал ручек | нержавеющая сталь |  |
|  | Размеры ручек, мм | длина- 350; Расстояние при выдвинутом состоянии- 40 |  |
|  | Наличие дверцы с ручкой якорного типа с углублением в металле | Указать |  |
|  | Цвет каркаса | Светло-серый |  |
|  | Цвет дверки, ящика и столешницы | Светло-фиолетовый |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 490 |  |
|  | Ширина, мм | 400 |  |
|  | Высота, мм | 755 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 28 | Наименование | Шкаф медицинский для белья одностворчатый с двумя отделениями. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал шкафа | выполнен из ламинированной ДСП 16 мм |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Наличие двух отделений | Указать |  |
|  | Наличие дверки и двух полок в верхнем отделении | Указать |  |
|  | Наличие дверки и двух полок в нижнем отделении | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 450 |  |
|  | Ширина, мм | 560 |  |
|  | Высота, мм | 1800 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 29 | Наименование | Шкаф медицинский для белья одностворчатый с одной дверкой. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Материал шкафа | выполнен из ламинированной ДСП 16 мм |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Наличие одной дверки | Указать |  |
|  | Наличие пяти полок | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 450 |  |
|  | Ширина, мм | 560 |  |
|  | Высота, мм | 1800 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 30 | Наименование | Шкаф для личной гигиены двухстворчатый, с полкой для головных уборов и перекладиной для вешалок. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | выполнен из ламинированной ДСП 16 мм |  |
|  | Наличие двух створок | Указать |  |
|  | Наличие полки для головных уборов | Указать |  |
|  | Наличие перекладины для вешалок | Указать |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 860 |  |
|  | Ширина, мм | 560 |  |
|  | Высота, мм | 1800 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  |
| 31 | Наименование | Шкаф для документов одностворчатый. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | выполнен из ламинированной ДСП 16 мм |  |
|  | Наличие противоударного канта ПВХ 2 мм торцевых частей элементов шкафа | Указать |  |
|  | Наличие одной дверки | Указать |  |
|  | Наличие пяти полок | Указать |  |
|  | Цвет | Ольха |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм | 550 |  |
|  | Ширина, мм | 390 |  |
|  | Высота, мм | 2000 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
| 32 | Наименование | Шкаф общего назначения двухстворчатый. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | выполнен из ламинированной ДСП 16 мм |  |
|  | Наличие двух отделений | Указать |  |
|  | Наличие двух открытых полок верхнего отделения | Указать |  |
|  | Наличие двух дверок и полки нижнего отделения | Указать |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Ширина, мм | 860 |  |
|  | Глубина, мм | 380 |  |
|  | Высота, мм | 1800 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 33 | Наименование | Шкаф общего назначения двухстворчатый. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | выполнен из ламинированной ДСП 16 мм |  |
|  | Наличие двух отделений | Указать |  |
|  | Наличие двух полок и двух дверок верхнего отделения | Указать |  |
|  | Наличие двух полок и двух дверок нижнего отделения | Указать |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Ширина, мм | 860 |  |
|  | Глубина, мм | 560 |  |
|  | Высота, мм | 1800 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 34 | Наименование | Шкаф общего назначения одностворчатый. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Шкаф | выполнен из ламинированной ДСП |  |
|  | Наличие двух отделений | Указать |  |
|  | Наличие двух открытых полок верхнего отделения | Указать |  |
|  | Наличие одной полки за дверцей нижнего отделения | Указать |  |
|  | Цвет | белый |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Ширина, мм | 450 |  |
|  | Глубина, мм | 380 |  |
|  | Высота, мм | 1800 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
| 35 | Наименование | Шкаф для одежды металлический 2-х створчатый. |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Каркас | изготовлен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм, покрытие- экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска, устойчивая к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Поставка в разобранном виде, сборка на заклепках | Указать |  |
|  | Наличие двух отделений | Указать |  |
|  | Наличие полки для головных уборов в каждом отделении | Указать |  |
|  | Наличие перекладины для вешалки в каждом отделении | Указать |  |
|  | Наличие врезных замков дверок и петель для навесного замка | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Ширина, мм | 660 |  |
|  | Глубина, мм | 500 |  |
|  | Высота, мм | 1790 |  |
|  | Масса одной секции, кг | Не более 40 |  |
|  | Срок службы, лет | Не менее 10 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  |
| 36 | Наименование | Штатив медицинский для вливаний пятиопорный |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Штатив | Изготовлен из стальной трубы круглого сечения, покрытие- экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска, устойчивая к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. |  |
|  | Пятиопорное основание | на самоориентирующихся колесах диаметром 50 мм, из немаркой серой резины, два колеса- с автономным тормозным устройством. |  |
|  | Наличие двух флаконодержателей | Указать |  |
|  | Наличие четырех крючков для инфузионных пакетов | Указать |  |
|  | Наличие телескопического устройства для регулировки высоты от 1300 до 2200 мм | Указать |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Высота, мм | 1300- 2200 |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг | 5 |  |
|  | Масса, кг | Не более 5 |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |
|  | Наличие документов: | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |