Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку аппаратуры медицинской для ухода за новорожденными для МУЗ «МСЧ № 7»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 7», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Колодкина Сергея Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _______________________________________ действующий на основании____________  с другой стороны, именуемые далее Стороны, на основании  результата открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2011 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора.

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику аппаратуру медицинскую для ухода за новорожденными (далее - товар) и оказать вспомогательные услуги, а Заказчик – принять его и оплатить.

1.2. Технические характеристики, модель, производитель, год выпуска, комплектация, серийный (заводской) номер указаны в сведениях о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара (Приложение № 1), спецификации (Приложения № 2), являющихся неотъемлемой частью договора.

2. Качество и комплектность товара

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в сведениях о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара  (Приложение № 1)  к договору.

2.2. Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и составляет _________ месяцев.

2.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика.

После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

3.Тара, упаковка и маркировка

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне них должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки

4.1 Поставка товара,  монтаж, установка, погрузо-разгрузочные работы, инструктаж персонала Заказчика и ввод товара в эксплуатацию должны осуществляться Поставщиком в течение  30 дней со дня заключения  договора по адресу: 614030,  г. Пермь, ул. Писарева, 56.

Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом ввода в эксплуатацию, подписываемым сторонами.

4.2 Товар поставляется Заказчику по накладной. Поставка оформляется актом сдачи-приемки. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 1 рабочего дня с момента получения извещения Поставщика о готовности товара к отгрузке. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить их количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям контракта и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

4.5. Заказчик может в одностороннем порядке до момента поставки товара путем направления письменного уведомления в адрес Поставщика внести изменения в договор в части места доставки товара.

4.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается Заказчиком и считается не поставленным.

4.7. Не позже дня, следующего за днем подписания акта ввода товара в эксплуатацию, Поставщик оформляет с Заказчиком акт сверки задолженности.

4.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору в части поставки товара (полностью или в отношении соответствующей части товара) с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет:_________________(_________________________________) рублей.

5.2. Цена включает все расходы по поставке товаров Заказчику, монтажу, установке, погрузо-разгрузочным работам,  инструктаже персонала Заказчика  и ввода в эксплуатацию, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

5.3. Заказчик оплатит поставленные Поставщиком товары путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней после поставки товара и получения оформленного должным образом комплекта документов в следующем составе: счета-фактуры, накладной, акта сверки задолженности между Поставщиком и Заказчиком, акта ввода оборудования в эксплуатацию, акта сдачи-приемки.

6.Ответственность

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора.

6.2.3. За поставку товара с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

6.2.4. За нарушение сроков поставки  и ввода товара в эксплуатацию Заказчик вправе удержать с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему, установленную в п. 6.2.1,6.2.2, 6.2.3 сумму неустойки.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение договора

7.1 Договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий договора (п.1.2. настоящего договора) Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Споры, возникающие, при исполнении настоящего договора, решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае неполучения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.5. К настоящему договору прилагается сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара (Приложение № 1), спецификация (Приложения № 2).

9. Адреса и банковские реквизиты:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть №7» | Поставщик: |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56 Почтовый адрес: 614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56 тел.(342)274-64-56 | Юридический адрес: |
| Банковские реквизиты: р/с 40404810600000030042 в РКЦ Пермь, г. Перми БИК 045744000 ОГРН 102590150945 ИНН 5907001781 / КПП 590701001 | Банковские реквизиты: |

- 10. Подписи сторон

- Заказчик                                                                                       Поставщик

- _________________/С.В.Колодкин                                       _____________/_______________

- М.П.	               М.П.

- Приложение № 1

к договору № _____________ от «____» ____________ 2011г.

Техническое задание

Предмет контракта: поставка аппаратуры медицинской для ухода за новорожденными для МУЗ «МСЧ № 7»

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Позиция №1 Комплекс реанимационный для новорожденных |  |  |
| 1.1 | Наименование | Указать |  |
| 1.2 | Модель | Указать |  |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 1.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 1.6 | Назначение прибора | Проведение реанимационных мероприятий с новорожденными в комфортных условиях |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
| 1.7 | Два режима обогрева — ручной и автоматический | Наличие |  |
| 1.8 | Диапазон поддерживаемой температуры в автоматическом режиме не менее, С | 34-37 |  |
| 1.9 | Возможность задать температуру нагрева ложа, выбором соответствующей температуры, с пульта управления в ручном режиме | Наличие |  |
| 1.10 | Возможность задать текущее время и время сеанса | Наличие |  |
| 1.11 | Поворот ложа для новорожденного и блока обогрева в горизонтальной плоскости, в обе стороны, относительно центра не менее, С | 90 |  |
| 1.12 | Съемная кассета для рентгеновской пленки, расположенная под ложем | Наличие |  |
| 1.13 | Подача звукового сигнала при контроле времени, с интервалом в 5 минут | Наличие |  |
| 1.14 | Датчики контроля температуры ложа не менее, шт | 2 |  |
| 1.15 | Подача аварийного звукового и светового сигналов и отключение нагрева ложа в случаях: |  |  |
| 1.16 | повышения температуры ложа выше 38,5 С | Наличие |  |
| 1.17 | отклонения от заданной температуры более, чем на 1С | Наличие |  |
| 1.18 | отсутствия или обрыва датчика | Наличие |  |
| 1.19 | пропадания сети 220 В (только звуковой сигнал) | Наличие |  |
| 1.20 | Диапазон регулирования температуры поверхности ложа не менее, С | 34-37 |  |
| 1.21 | Растояние от поверхности ложа до источника обогрева не менее, мм | 880 |  |
| 1.22 | Освещенность ложа не менее, лк | 470 |  |
| 1.23 | Питание устройства от сети переменного тока, В/Гц | 220/50 |  |
| 1.24 | Потребляемая мощность не более, ВА | 850 |  |
| 1.25 | Габаритные размеры не менее, мм | 750х1250х1980 |  |
| 1.26 | Масса устройства не более, кг | 120 |  |
| 1.27 | Шаг задания температуры не более, С | 0,1 |  |
| 1.28 | Точность поддержания температуры, С |  |  |
| 1.29 | в автоматическом режиме не более | +1 |  |
| 1.30 | в ручном режиме не более | +2 |  |
| 1.31 | Комплект поставки |  |  |
| 1.32 | Стойка (стол неонатальный) в составе: | 1 |  |
| 1.33 | Г-образная стойка на 4-х колесах оснащенных тормозами | 1 |  |
| 1.34 | Ложе для новорожденного | 1 |  |
| 1.35 | Ящики для хранения принаджлежностей и вспомогательного материала | 2 |  |
| 1.36 | Линейка для замера роста новорожденного, расположенная на боковых стенках ложа | Наличие |  |
| 1.37 | Пульт управления | Наличие |  |
| 1.38 | Блок обогрева | Наличие |  |
| 1.39 | Эластичный подогреваемый матрасик | Наличие |  |
| 1.40 | Стойки и полки для размещения реанимационного оборудования в столе | Наличие |  |
| 1.42 | Количество комплектов, шт | 2 |  |
| 2 | Позиция №2 Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии |  |  |
| 2.1 | Наименование | Указать |  |
| 2.2 | Модель | Указать |  |
| 2.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 2.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 2.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 2.6 | Назначение прибора | Обеспечение подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии |  |
| 2.7 | Технические характеристики |  |  |
| 2.8 | Возможность универсального применения прибора вне зависимости от принадлежности пациента к той или иной возрастной категории | Наличие |  |
| 2.9 | Принцип работы аппарата: Непрерывный кондуктивный (сухой) подогрев потока жидкости, протекающей по инфузионной магистрали через специальный многоразовый нагревательный контур | Наличие |  |
| 2.10 | Тип работы | Постоянный |  |
| 2.11 | Блок управления с микропроцессорным контроллером, самотестированием при каждом включении аппарата, подсвеченным дисплеем с индикацией текущей температуры нагрева контура и режима работы, сенсорной кнопкой управления | Наличие |  |
| 2.12 | Специальный многоразовый нагревательный контур: | Наличие |  |
| 2.13 | длина, не более, см | 150 |  |
| 2.14 | внутренний диаметр не менее, мм | 4,5 |  |
| 2.15 | нагревательные элементы внутри контура не менее, шт | 2 |  |
| 2.16 | датчики контроля температуры нагрева контура | Наличие |  |
| 2.17 | Установка температуры нагревательных элементов в диапазоне не более | 39°С ±2° |  |
| 2.18 | Время нагрева не более, мин | 2 |  |
| 2.19 | Сигналы тревоги - звуковые и визуальные при t 43°С ±1°, градусов - автоматическое отключение аппарата при t 43°С ±1°, градусов | Наличие |  |
| 2.20 | Требования к электропитанию - напряжение и частота питания -потребляемая мощность не более, Ватт | 100-240В 50/60 Гц 75 |  |
| 2.21 | Требования к электробезопасности тип защиты степень защиты от поражения электротоком степень влагозащищенности | I, защитное заземление ВF, защита от воздействия дефибриллятора IPX2 |  |
| 2.22 | Габариты блока управления не более, мм | 90х60х160 |  |
| 2.23 | Универсальный зажим для крепления аппарата на стойке | Наличие |  |
| 2.24 | Вес аппарата в комплекте не более, кг | 1,3 |  |
| 2.25 | Расходные материалы: Использование стандартных инфузионных магистралей любого производителя | Наличие |  |
| 2.26 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 2.27 | Количество комплектов, шт | 1 |  |
| 3 | Позиция №3 Портативный пульсоксиметр с системой тревог |  |  |
| 3.1 | Наименование | Указать |  |
| 3.2 | Модель | Указать |  |
| 3.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 3.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 3.6 | Характеристика основных компонентов оборудования |  |  |
| 3.7 | Принцип работы: Красная / инфракрасная абсорбция | Наличие |  |
| 3.8 | Дисплей цифровой, жидкокристалический, не менее 7 цифр | Наличие |  |
| 3.9 | Жидкокристаллическая шкала пульсации, отражающая силу сигнала | Наличие |  |
|  | Тревоги: |  |  |
| 3.10 | устанавливаемые верхний / нижний пределы тревоги для сатурации и частоты пульса | Наличие |  |
| 3.11 | Звуковая индикация частоты пульса | Наличие |  |
| 3.12 | Автовыключение: монитор автоматически выключается не более чем через 3.5 минуты после отсутствия поступления новых данных | Наличие |  |
| 3.13 | Индикатор разряда батарей: включается не более чем за 15 минут до полного разряда батарей | Наличие |  |
| 3.14 | Индикатор разряда батарей: включается не более чем за 15 минут до полного разряда батарей | Наличие |  |
| 3.15 | Индикатор состояния монитора: отображает коды ошибок | Наличие |  |
| 3.16 | Инфракрасный порт для передачи данных (не менее чем за 24 часа наблюдения) на компьютер или принтер | Наличие |  |
| 3.17 | Технические характеристики: |  |  |
| 3.18 | Сатурация SpO2: |  |  |
| 3.19 | Диапазон не менее | 0-100% |  |
| 3.20 | Точность измерения: в диапазоне 80% - 100% - не более | +/- 2% (1 стандартное отклонение) |  |
| 3.21 | Разрешение не более, % | 1 |  |
| 3.22 | Усреднение не более, секунд | 8 |  |
| 3.23 | Частота сердечных сокращений (частота пульса): |  |  |
| 3.24 | Диапазон не менее, ударов/мин | 30-250 |  |
| 3.25 | Точность измерения не более, удара/мин | +/- 2 |  |
| 3.26 | Разрешение не более, удара/мин | 1 |  |
| 3.27 | Усреднение не более, секунд | 8 |  |
| 3.28 | Общие характеристики: |  |  |
| 3.29 | Размер не более, см | 11 х 6 х 3 |  |
| 3.30 | Вес (с батареями) не более, гр | 162 |  |
| 3.31 | Энергопотребление: |  |  |
| 3.32 | 2 батареи АА | Наличие |  |
| 3.33 | время работы не менее, часов | 16 |  |
| 3.34 | Комплектация: |  |  |
| 3.35 | Y-датчик (для неонатальных/педиатрических пациентов) | Наличие |  |
| 3.36 | Адаптер для работы пульсоксиметра от сети 220 В | Наличие |  |
| 3.37 | Устройство переключения с АА-батареек на сеть 220 В | Наличие |  |
| 3.38 | Аккумуляторные батареи — 2 шт. | Наличие |  |
| 3.39 | Зарядное устройство для аккумуляторных батарей — 1 шт. | Наличие |  |
| 3.40 | Дополнительные условия: |  |  |
| 3.41 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 3.42 | Доставка, установка и подготовка к работе у конечного пользователя | Наличие |  |
| 3.43 | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года | Наличие |  |
| 3.44 | Количество комплектов, шт | 3 |  |
| 4 | Позиция №4 Набор для проведения затрудненной интубации новорожденных в анатомически сложных случаях |  |  |
| 4.1 | Наименование | Указать |  |
| 4.2 | Модель | Указать |  |
| 4.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 4.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 4.6 | Технические характеристики: |  |  |
| 4.7 | Подсветка рабочей зоны ларингоскопа обеспечивается от световода, расположенного на клинке. | Наличие |  |
| 4.8 | Источник света – светодиод, расположенный в ручке ларингоскопа | Наличие |  |
| 4.9 | Ручка ларингоскопа |  |  |
| 4.10 | Ручка должна соответствовать международному стандарту ISO 7376(3) | Наличие |  |
| 4.11 | Конструкция ручки должна обеспечивать срок ее службы не менее 5 лет без износа от частой смены клинков | Наличие |  |
| 4.12 | Ручка должна подходить к использованию с любыми клинками системы Green с источником света в верхней части ручки | Наличие |  |
| 4.13 | Источник света - светодиод с ярким белым спектром излучения | Наличие |  |
| 4.14 | Источник питания - литий ионная аккумуляторная батарея, расположенная внутри ручки, с индикатором заряда | Наличие |  |
| 4.15 | Время непрерывной работы ларингоскопа от полностью заряжённой батареи не менее 10 часов | Наличие |  |
| 4.16 | Время полной зарядки аккумуляторной батареи не более, часов | 10 |  |
| 4.17 | Материал внешнего покрытия ручки предохраняет перчатки врача от разрывов и препятствует выскальзыванию ее из руки | Наличие |  |
| 4.18 | Оптический клинок для затрудненной интубации |  |  |
| 4.19 | Клинок выполнен из нержавеющей стали | Наличие |  |
| 4.20 | Геометрия клинка должна позволять проводить интубацию без запрокидывания головы пациента и широкого раскрывания рта | Наличие |  |
| 4.21 | Оптическая система должна давать возможность обзора рабочей зоны под углом не менее 44 градусов к основной оси инструмента | Наличие |  |
| 4.22 | Клинок должен иметь порт для подачи кислорода в рабочую зону с обдувом оптической системы | Наличие |  |
| 4.23 | Конструкция окуляра должна быть приспособлена для присоединения видеокамеры с возможностью передачи изображения на монитор | Наличие |  |
| 4.24 | Клинки Miller: |  |  |
| 4.25 | Должны иметь световоды для освещения рабочей зоны | Наличие |  |
| 4.26 | Комплектация: |  |  |
| 4.27 | ручка ларингоскопа с аккумуляторной батареей и зарядным устройством | Наличие |  |
| 4.28 | клинок оптический для затрудненной интубации | Наличие |  |
| 4.29 | набор клинков типа Miller размеров, «0» и «1» | Наличие |  |
| 4.30 | Количество комплектов, шт | 1 |  |
| 5 | Позиция №5 Комплект оборудования и расходных материалов для первичной реанимации новорожденных |  |  |
| 5.1 | Наименование | Указать |  |
| 5.2 | Модель | Указать |  |
| 5.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 5.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 5.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 5.6 | Назначение прибора | Комплект оборудования предназначен для первичной реанимации новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, в любых условиях. |  |
| 5.7 | Общее описание и комплектация: |  |  |
| 5.8 | Общий вес не более, кг | 2 |  |
| 5.9 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V | Наличие |  |
| 5.10 | Реанимационный набор для новорожденных: |  |  |
| 5.11 | клапан для автоматического контроля давления новорожденного | Наличие |  |
| 5.12 | давление - до 50 см Н20 | Наличие |  |
| 5.13 | мешок силиконовый саморасправляющийся | Наличие |  |
| 5.14 | выпускной клапан с резервуаром для кислорода | Наличие |  |
| 5.15 | лицевая силиконовая маска для новорожденных (размер L - большая) | Наличие |  |
| 5.16 | лицевая силиконовая маска для новорожденных (размер S - маленькая) | Наличие |  |
| 5.17 | воздуховоды для детей (размеры: L, S) | Наличие |  |
| 5.18 | Ручной баллонный аспиратор (Максимальное давление: 210 мм Hg) | Наличие |  |
| 5.19 | Набор для восстановления проходимости дыхательных путей: |  |  |
| 5.20 | силиконовая рифленая трубка | Наличие |  |
| 5.21 | рифленый коннектор | Наличие |  |
| 5.22 | кислородная трубка с адаптером | Наличие |  |
| 5.23 | силиконовый катетер для отсасывания слизи, 10 Fr | Наличие |  |
| 5.24 | шпатель для отдавливания языка | Наличие |  |
| 5.25 | Набор для интубации трахеи новорожденного: |  |  |
| 5.26 | клинок ларингоскопа с лампой, неонатальный; ручка ларингоскопа с батарейками | Наличие |  |
| 5.27 | эндотрахеальные трубки с манжетами, размеры L,M,S для детей | Наличие |  |
| 5.28 | шприц для манжеты | Наличие |  |
| 5.29 | пластырь хирургический | Наличие |  |
| 5.30 | гемостатический зажим | Наличие |  |
| 5.31 | хирургические ножницы, изогнутые | Наличие |  |
| 5.32 | стилет (проводник) | Наличие |  |
| 5.33 | щипцы Мэгилла, малые | Наличие |  |
| 5.34 | Сумочка для шпателя и воздуховодов | Наличие |  |
| 5.35 | Чемодан | Наличие |  |
| 5.36 | Количество комплектов, шт | 2 |  |
| 6 | Позиция №6 Лампа для проведения фототерапии |  |  |
| 6.1 | Наименование | Указать |  |
| 6.2 | Модель | Указать |  |
| 6.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 6.4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 6.5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Указать | № ______, от ______ по ______ |
| 6.6 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |
| 6.6 | 4 флуоресцентных лампы голубого света (435 нм) мощностью 18 Вт | Наличие |  |
| 6.7 | 2 флуоресцентных лампы дневного света мощностью 18 Вт | Наличие |  |
| 6.8 | Срок работы ламп не менее, часов | 2000 |  |
| 6.9 | Защитный кожух для ламп | Наличие |  |
| 6.10 | Переключатель белый/голубой свет | Наличие |  |
| 6.11 | Таймер с установкой нуля (терапевтический) | Наличие |  |
| 6.12 | Таймер общего времени работы, 0 – 99999 часов | Наличие |  |
| 6.13 | Мобильная стойка на 3 антистатических колесах (2 с блокировкой) | Наличие |  |
| 6.14 | Угол поворота не менее, С | 180 |  |
| 6.15 | Освещенность (в диапазоне 400 – 500 нм, на расстоянии 450 мм от лампы): |  |  |
| 6.16 | 4 голубых лампы + 2 белых не менее, Вт/м2 | 16,5 |  |
| 6.17 | 6 голубых ламп не менее, Вт/м2 | 18,9 |  |
| 6.18 | Максимальная освещенность в терапевтическом диапазоне (для кроваток, закрытых пластиковым колпаком, или инкубаторов) не менее, Вт/м2/нм | 56 – 64 |  |
| 6.19 | Максимальная освещенность в терапевтическом диапазоне (для кроваток не закрытых пластиковым колпаком или инкубаторов) не менее, Вт/м2/нм | 62 – 68 |  |
| 6.20 | Площадь освещения на расстоянии 45 см не менее, см (см2) | 30 х 60 (1800) |  |
| 6.21 | Минимальное расстояние между лампой и поверхностью, на которой лежит ребенок: не менее, см | 45 |  |
| 6.22 | Размер лампового блока не более, см | 47 х 40 х 10 |  |
| 6.23 | Диапазон регулировки высоты от пола до нижнего края модуля не менее, см | 115 - 155 |  |
| 6.24 | Высота основания не менее, см | 7,5 |  |
| 6.25 | Расположение электрических компонентов системы в основании | Наличие |  |
| 6.26 | Вес (с мобильным основанием) не более, кг | 17,8 |  |
| 6.27 | Потребляемая мощность не более, Вт | 180 |  |
| 6.28 | Класс защиты: I, уровень защиты: тип В | Наличие |  |
| 6.29 | Классификация согласно MDD 93/42: класс 2А | Наличие |  |
| 6.30 | Соответствие стандарту: CE 0123, в соответствии с MDD 93/42 EEC | Наличие |  |
| 6.31 | Соответствие спецификациям: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-50 | Наличие |  |
| 6.32 | Очки защитные для фототерапии, диаметр головы 20 – 24 см, 1 комплект из 6 шт | Наличие |  |
| 6.33 | Очки защитные для фототерапии, диаметр головы 23 – 34 см, 1 комплект из 6 шт | Наличие |  |
| 6.34 | Очки защитные для фототерапии, диаметр головы 30 – 35 см, 1 комплект из 6 шт | Наличие |  |
| 6.35 | Дополнительные условия: |  |  |
| 6.36 | Аппарат производства 2011 г. | Наличие |  |
| 6.37 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 6.38 | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года | Наличие |  |
| 6.39 | Количество комплектов, шт | 1 |  |

- Приложение № 2

к договору № _____________ от «____» ____________ 2011г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Производитель | Срок поставки (со дня подписания договора) | Единица измерения | Кол-во | Цена единицы продукции с учетом всех налогов и всех прочих расходов (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 30 дней | коплект | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть №7» | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _________________ Колодкин С.В. | __________________ /_________________ |
| МП «____» _____________ 2011 г. | МП «____» _____________ 2011 г. |