Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 28 ноября 2011г. №0356300079211000236

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонтных работ по обслуживанию  компрессорной станции медицинского сжатого воздуха MIL’S,

поршневой станции MIL’S и вакуумной станции MIL’S

| № | # Наименование оборудования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристики | Параметры и условия |
| 1. | Проведение ремонтных работ по обслуживанию компрессорной станции сжатого медицинского воздуха MIL’S - замена масла; - замена масляного фильтра | 1 шт. |
| 2. | Проведение ремонтных работ по обслуживанию центральной вакуумной станции MIL’S: - разборка и сборка вакуумных насосов Evisa (2 шт) - замена масла; - замена масляного фильтра (2 шт); - замена картриджей для бактериального фильтра | 1 шт |
| 3. | Проведение ремонтных работ по обслуживанию поршневой станции MIL’S - замена масла; - замена фильтра циклонного типа | 1 шт |
| 4. | Документы |  |
| 4.1. | Лицензия на техническое обслуживание изделий медицинской техники | Наличие |
| 5. | Гарантийные обязательства |  |
| 5.1. | Гарантия на работы, не менее | 12 мес. |

- И.о. главного врача МУЗ «ГДКБ № 1»                                                    И.Ф. Туранская