| № п.п. | Наименование товара | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система инфузионная для переливания растворов | шт. | 1 750 |
| 2 | Стилет для эндотрахеальной трубки | шт. | 92 |
| 3 | Перчатки смотровые стерильные, М | шт. | 30 |
| 4 | Перчатки смотровые стерильные, L | шт. | 25 |
| 5 | Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные, М | шт. | 200 |
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 50 мл. | шт. | 1 |
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 20 мл. | шт. | 10 |
| 8 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 10 мл. | шт. | 20 |
| 9 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 2 мл. | шт. | 30 |
| 10 | Электрод мультифункциональный | шт. | 4 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. Наименование, количество товара.

- Требования к товару, параметры и условия требований к товару: система инфузионная для переливания растворов.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Устройство стерильно | Соответствие |
| 5 | Металлический шип (игла к емкости) | Наличие |
| 6 | Капельная камера со встроенным фильтром | Наличие |
| 7 | Игла для пунктирования вены | Наличие |
| 8 | Диаметр иглы, мм. | Не более 0,8 |
| 9 | Длина иглы, мм. | Не менее 40 |
| 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Соответствие |
| 11 | Трубка иглы изготовлена из нержавеющей стали | Соответствие |
| 12 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 13 | Срок годности | Наличие |
| 14 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80% |

- Требования к товару, параметры и условия требований к товару: стилет для эндотрахеальной трубки.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Материал | гибкий алюминий, покрытый имплантационно-нетоксичным ПВХ |
| 5 | Общая длина металлического стержня, мм. | не менее 380 |
| 6 | Внешний диаметр, мм. | не менее 4,7 |
| 7 | Длина, мм. | не менее 390 |
| 8 | Длина в согнутом состоянии, мм. | не менее 345 |
| 9 | Стерилизация | оксидом этилена |
| 10 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 11 | Срок годности | Не менее 5 лет |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: перчатки медицинские смотровые стерильные, M.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Материал | натуральный латекс |
| 5 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Неопудренная |
| 6 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони | Наличие |
| 7 | Длина манжеты с окантовкой, мм | не менее 250 и не более 280 |
| 8 | Неанатомическое строение | Наличие |
| 9 | Толщина, мм. | Не менее 0,10 мм, Не более 0,18мм. |
| 10 | Стерилизация | гамма-лучи |
| 11 | Размер по европейскому стандарту (EN 13402) | M |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: перчатки медицинские смотровые стерильные, L.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Материал | натуральный латекс |
| 5 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Неопудренная |
| 6 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони | Наличие |
| 7 | Длина манжеты с окантовкой, мм | не менее 250 и не более 280 |
| 8 | Неанатомическое строение | Наличие |
| 9 | Толщина, мм. | Не менее 0,10 мм, Не более 0,18мм. |
| 10 | Стерилизация | гамма-лучи |
| 11 | Размер по европейскому стандарту (EN 13402) | L |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: перчатки нитриловые неопудренные нестерильные, М.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Материал | синтетический нитрил без латекса |
| 5 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Неопудренная |
| 6 | Текстурированная, шероховатая поверхность | микротекстурирование на пальцах |
| 7 | Длина манжеты с окантовкой, мм | не менее 240 и не более 250 |
| 8 | Неанатомическое строение | Наличие |
| 9 | Высокая эластичность | Наличие |
| 10 | Внутренняя поверхность обработана гелем | Наличие |
| 11 | Размер по европейскому стандарту (EN 13402) | M |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |

6. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 50 мл.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 5 | Вместимость, мл | Не менее 50мл. Не более 55мл. |
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы, мм | не менее 90 |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм. | не менее 20 |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 1,2х40 |
| 18 | Заточка иглы | трехгранная |
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |
| 21 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |
| 24 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |

7. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 20 мл.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 5 | Вместимость, мл | Не менее 20мл., Не более 25мл. |
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы, мм | не менее 70 |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 17 |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,8х38 |
| 18 | Заточка иглы | трехгранная |
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |
| 21 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |
| 24 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |

8. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 10 мл.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 5 | Вместимость, мл | Не менее 10мл. Не более 15мл. |
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы, мм | не менее 58 |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 15 |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | наличие |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 17 | Размер иглы, мм. | 0,8х38 |
| 18 | Заточка иглы | трехгранная |
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |
| 21 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |
| 24 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |

9. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 2 мл.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 5 | Вместимость, мл | Не менее 2 мл. Не более 2,5 мл. |
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы, мм | не менее 32 |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 12 |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 17 | Размер иглы, мм. | 0,6х32 |
| 18 | Заточка иглы | трехгранная |
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | Не менее 0,1 |
| 21 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |
| 24 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |

10. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: электрод мультифункциональный к дефибриллятору M-series, производства Zoll.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Назначение: - ЭКГ мониторирование - Дефибрилляция - Внешняя транскутанная электрокардиостимуляция | Соответствие |
| 5 | Тип электрода | Взрослый одноразовый |
| 6 | Поляризованные электроды | Наличие |
| 7 | Низкое сопротивление | Соответствие |
| 8 | Верхний электрод: |  |
| 8.1 | Диаметр электрода, см. | Не более 16,0 |
| 8.2 | Площадь, электрода, см2 | Не более 201,0 |
| 9 | Грудной электрод: |  |
| 9.1 | Длина, см. | Не более 16,5 |
| 9.2 | Ширина, см. | Не более 13,0 |
| 9.3 | Площадь электрода, см² | Не более 210,0 |
| 10 | Кабель для предварительного подключения | Наличие |
| 11 | Длина кабеля, см. | Не менее 60 |
| 12 | Срок годности, мес. | Не менее 10 |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |