Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

- Система инфузионная для переливания растворов

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Устройство стерильно |  |
| 5 | Металлический шип (игла к емкости) |  |
| 6 | Капельная камера со встроенным фильтром |  |
| 7 | Игла для пунктирования вены |  |
| 8 | Диаметр иглы, мм. |  |
| 9 | Длина иглы, мм. |  |
| 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
| 11 | Трубка иглы изготовлена из нержавеющей стали |  |
| 12 | Индивидуальная упаковка |  |
| 13 | Срок годности |  |
| 14 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара |  |

- Стилет для эндотрахеальной трубки

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Материал |  |
| 5 | Общая длина металлического стержня, мм. |  |
| 6 | Внешний диаметр, мм. |  |
| 7 | Длина, мм. |  |
| 8 | Длина в согнутом состоянии, мм. |  |
| 9 | Стерилизация |  |
| 10 | Индивидуальная упаковка |  |
| 11 | Срок годности |  |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара |  |

- Перчатки медицинские смотровые стерильные, M

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Материал |  |
| 5 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток |  |
| 6 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони |  |
| 7 | Длина манжеты с окантовкой, мм |  |
| 8 | Неанатомическое строение |  |
| 9 | Толщина, мм. |  |
| 10 | Стерилизация |  |
| 11 | Размер по европейскому стандарту (EN 13402) |  |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара |  |

4. Перчатки медицинские смотровые стерильные, L

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Материал |  |
| 5 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток |  |
| 6 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони |  |
| 7 | Длина манжеты с окантовкой, мм |  |
| 8 | Неанатомическое строение |  |
| 9 | Толщина, мм. |  |
| 10 | Стерилизация |  |
| 11 | Размер по европейскому стандарту (EN 13402) |  |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара |  |

5. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные, М

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Материал |  |
| 5 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток |  |
| 6 | Текстурированная, шероховатая поверхность |  |
| 7 | Длина манжеты с окантовкой, мм |  |
| 8 | Неанатомическое строение |  |
| 9 | Высокая эластичность |  |
| 10 | Внутренняя поверхность обработана гелем |  |
| 11 | Размер по европейскому стандарту (EN 13402) |  |
| 12 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара |  |

6.  Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 50

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца |  |
| 5 | Вместимость, мл |  |
| 6 | Материал цилиндра |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 10 | Длина шкалы, мм |  |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра |  |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм. |  |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне |  |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью |  |
| 17 | Размер иглы |  |
| 18 | Заточка иглы |  |
| 19 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 21 | Метод стерилизации |  |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей |  |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой |  |
| 24 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара |  |

7. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 20 мл.

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца |  |
| 5 | Вместимость, мл |  |
| 6 | Материал цилиндра |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 10 | Длина шкалы, мм |  |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра |  |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне |  |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью |  |
| 17 | Размер иглы |  |
| 18 | Заточка иглы |  |
| 19 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 21 | Метод стерилизации |  |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей |  |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой |  |
| 24 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара |  |

8. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 10 мл.

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца |  |
| 5 | Вместимость, мл |  |
| 6 | Материал цилиндра |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 10 | Длина шкалы, мм |  |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра |  |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне |  |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью |  |
| 17 | Размер иглы, мм. |  |
| 18 | Заточка иглы |  |
| 19 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 21 | Метод стерилизации |  |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей |  |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой |  |
| 24 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара |  |

9. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 2 мл.

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца |  |
| 5 | Вместимость, мл |  |
| 6 | Материал цилиндра |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |
| 10 | Длина шкалы, мм |  |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра |  |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне |  |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью |  |
| 17 | Размер иглы, мм. |  |
| 18 | Заточка иглы |  |
| 19 | Внешнее покрытие иглы |  |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм |  |
| 21 | Метод стерилизации |  |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей |  |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой |  |
| 24 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара |  |

10. Электрод мультифункциональный к дефибриллятору M-series, производства Zoll.

| № п/п | Требования к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Назначение: - ЭКГ мониторирование - Дефибрилляция - Внешняя транскутанная электрокардиостимуляция |  |
| 5 | Тип электрода |  |
| 6 | Поляризованные электроды |  |
| 7 | Низкое сопротивление |  |
| 8 | Верхний электрод: |  |
| 8.1 | Диаметр электрода, см. |  |
| 8.2 | Площадь, электрода, см2 |  |
| 9 | Грудной электрод: |  |
| 9.1 | Длина, см. |  |
| 9.2 | Ширина, см. |  |
| 9.3 | Площадь электрода, см² |  |
| 10 | Кабель для предварительного подключения |  |
| 11 | Длина кабеля, см. |  |
| 12 | Срок годности, мес. |  |
| 13 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара |  |

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати