ИЗВЕЩЕНИЕ от 29 ноября 2011  года № 82

о проведении запроса котировок

на поставку катетеров

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3»

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

| Наименование муниципального участника | Муниципальное учреждение здравоохранения «городская клиническая больница №3» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025. г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Средства по программе модернизации здравоохранения Пермского края. |
| Наименование, характеристики и количество поставляемого товара | Поставка катетеров. |
| Место доставки поставляемых товаров | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Сроки поставок товаров | Со дня заключения гражданско-правового договора до 20.12.2011 года согласно заявкам Заказчика |
| Сведения о включенных в цену товаров | Доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Начальная (максимальная) цена договора | 284 075 (Двести восемьдесят четыре тысячи семьдесят пять) рублей 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Приложение №4 к извещению |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А (9-ти этажный корпус, 2 этаж, 5 каб. – экономический отдел) |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17 часов 00 минут (время местное) 08 декабря 2011 года с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни, кроме пятницы ( с 8.30 час. до 17.00 час.) |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте), по эл.почте за подписью ЭЦП по форме Приложение № 2 |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора | Не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания протокола |
| Срок и условия оплаты поставок товаров | В течение 5 банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (п.12 ст.43 Закона 94-ФЗ) |

Главный врач									        А.С.Буторин

МП

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 29 декабря 2011 года  № 82

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Катетеры.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | ## Кол-во | ## Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер кислородный носовой взрослый | шт. | 300 | 31,00 | 9 300,00 |
| 2 | Катетер аспирационный с ВК-контролем №18 | шт. | 2 000 | 18,50 | 37 000,00 |
| 3 | Катетер Нелатона №14 | шт. | 500 | 11,35 | 5 675,00 |
| 4 | Катетер Нелатона №12 | шт. | 500 | 11,35 | 5 675,00 |
| 5 | Катетер Нелатона женский №10 | шт. | 300 | 11,35 | 3 405,00 |
| 6 | Катетер Фолея 2-х ходовой №14 | шт. | 300 | 28,00 | 8 400,00 |
| 7 | Катетер Фолея 2-х ходовой №16 | шт. | 300 | 28,00 | 8 400,00 |
| 8 | Катетер подключичный 1,4 | Шт. | 120 | 11,00 | 1 320,00 |
| 9 Система «катетер на игле» для пункции периферических вен |  |  |  |  |  |
| Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке |  |  |  |  | Соответствие |
| Используемые материалы |  |  |  |  | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - FEP - фторэтиленпропилен |
| Размер 20G - 1.1 мм, длина 33 мм, скорость потока не менее 61 мл/мин |  |  |  |  |  |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 29,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 1 200 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 34 800,00 |
| 10 Система «катетер на игле» для пункции периферических вен |  |  |  |  |  |
| Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке |  |  |  |  | Соответствие |
| Используемые материалы |  |  |  |  | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - FEP - фторэтиленпропилен |
| Размер 22G - 0.9 мм, длина 25 мм, скорость потока не менее 36 мл/мин |  |  |  |  |  |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 29,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 1 200 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 34 800,00 |
| 11 Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с двухканальным катетером и клапанной канюлей |  |  |  |  |  |
| Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером и клапанной канюлей |  |  |  |  | Соответствие |
| Назначение: |  |  |  |  | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД |
| Материал катетера: |  |  |  |  | Термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан |
| Состав набора: |  |  |  |  | Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 7F/2,4 мм, длина катетера 30 см, каналы дистальный 16G (поток – 53 мл/мин), проксимальный 16G (поток - 40 мл/мин). Пункционная клапанная V-канюля тонкостенная, с овальным срезом 1,3 x 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок, боковой порт с клапаном для проводника. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 574,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 150 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 86 100,00 |
| 12 Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с одноканальным катетером |  |  |  |  |  |
| Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером |  |  |  |  | Соответствие |
| Назначение: |  |  |  |  | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД |
| Материал катетера: |  |  |  |  | Термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан |
| Состав набора: |  |  |  |  | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G/1,4 мм, длина катетера 20 см, скорость потока 20 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 0,9 х 50 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 328,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 150 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 49 200,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 284 075,00 |