Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 03563001418110137 от 29 «ноября» 2011г.

Техническое задание

На поставку кислорода газообразного медицинского для нужд МУЗ «МСЧ № 11»

.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Максимальная цена договора, (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород газообразный медицинский ГОСТ 5583-78 | мз | 16 038 | 500 000,00 |

Условия и параметры:

- Поставка кислорода в баллонах Поставщика. Баллоны должны соответствовать требованиям ПБ 10-115-96 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением».

- Поставка кислорода автомобильным специализированным транспортом Поставщика в соответствии с общими требованиями при перевозке опасных грузов.

- Качество кислорода должно быть подтверждено действующими сертификатами или паспортом соответствия.

- Возможность доставки продукции в день до 40 баллонов.

- Наличие у поставщика действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности или на производство лекарственных средств.