Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300042211000105  от  «__» ноября  2011г.

Техническое задание

.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Максимальная цена договора, (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкий медицинский кислород ГОСТ 6331-78 | кг | 28 560 | 499 800, 00 |

Условия и параметры:

- Характеристики жидкого медицинского кислорода:

- Объемная доля кислорода - не менее 99,5 %

- Содержание ацетилена – отсутствует

- Содержание влаги и механических примесей – отсутствует

- Содержание масла – отсутствует

- Запах - отсутствует

- Поставка кислорода жидкого медицинского производится в криогенных сосудах Поставщика. Криогенные сосуды предоставляются Заказчику на безвозмездной основе на период действия договора. Криогенные сосуды должны соответствовать требованиям ПБ 03-576-03 («Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением»).

- Поставка кислорода осуществляется автомобильным специализированным транспортом Поставщика в соответствии с общими требованиями при перевозке опасных грузов.

- Поставщик обязан в срок не более чем через 24 часа с момента подачи заявки Заказчика, осуществить поставку жидкого медицинского кислорода и осуществить заливку и подключение к системе потребления медицинских газов Заказчика.

- Качество кислорода должно быть подтверждено действующим сертификатом и  паспортом соответствия.

- Наличие у Поставщика лицензии на производство медицинских газов (для производителей медицинских газов) или  лицензия на фармацевтическую деятельность (для организаций, не являющихся производителями медицинских газов, но осуществляющих их поставку в медицинские учреждения).