ИЗВЕЩЕНИЕ от 30 ноября 2011  года № 83

о проведении запроса котировок

на поставку трубок прочих

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3»

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

| Наименование муниципального участника | Муниципальное учреждение здравоохранения «городская клиническая больница №3» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025. г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Средства по программе модернизации здравоохранения Пермского края. |
| Наименование, характеристики и количество поставляемого товара | Поставка трубок прочих. |
| Место доставки поставляемых товаров | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Сроки поставок товаров | Со дня заключения гражданско-правового договора до 22.12.2011 года согласно заявкам Заказчика |
| Сведения о включенных в цену товаров | Доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Начальная (максимальная) цена договора | 481 750 (Четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Приложение №4 к извещению |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А (9-ти этажный корпус, 2 этаж, 5 каб. – экономический отдел) |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 16 часов 00 минут (время местное) 09 декабря 2011 года с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни, кроме пятницы ( с 8.30 час. до 17.00 час.) |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте), по эл.почте за подписью ЭЦП по форме Приложение № 2 |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора | Не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания протокола |
| Срок и условия оплаты поставок товаров | В течение 5 банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (п.12 ст.43 Закона 94-ФЗ) |

Главный врач									        А.С.Буторин

МП

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 30 ноября 2011 года  № 83

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Трубки прочие.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | ## Кол-во | ## Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка дыхательного контура эндотрахеальная с манжетой, размер 8,0 мм Назначение: проведение оральной интубации трахеи у взрослых. Состав: коннектор белый диаметром 15 мм с пальцевыми упорами, прозрачный воздуховод с градуировкой стандартно изогнутый, скошенный атравматичный дистальным кончиком с глазком Мерфи, манжета цилиндрическая раздувная, пилотный балон с пружинным клапаном для поддува манжеты. Размер 8,0 | шт. | 30 | 140,00 | 4 200,00 |
| 2 | Трубка дыхательного контура эндотрахеальная с манжетой, размер 9,0 мм Назначение: проведение оральной интубации трахеи у взрослых. Состав: коннектор белый диаметром 15 мм с пальцевыми упорами, прозрачный воздуховод с градуировкой стандартно изогнутый, скошенный атравматичный дистальным кончиком с глазком Мерфи, манжета цилиндрическая раздувная, пилотный балон с пружинным клапаном для поддува манжеты. Размер 9,0 | шт. | 100 | 140,00 | 14 000,00 |
| 3 | Трахеостомическая интубационная трубка с/м, с дополнительным каналом санации надманжеточного пространства №9. Для интубации через трахеостому , изготовлена из термопластичного прозрачного полимерного материала, R-контрастная полоска на боковой поверхности трубки, анатомически изогнутая, с внутренним стилетом для облегчения установки, манжета низкого давления большого объема, дополнительный канал для ирригации и санации подсвязочного пространства, встроенный в заднюю стенку трубки, с дистальным отверстием, расположенным над манжеткой, и проксимальной удлинительной трубкой с заглушкой на разъеме Луер, шейный фланец с отверстиями для фиксации лентой, в комплекте с лентой, стерильно упакованная. | шт. | 150 | 596,00 | 89 400,00 |
| 4 | Трахеостомическая интубационная трубка с/м, с дополнительным каналом санации надманжеточного пространства №8. Для интубации через трахеостому , изготовлена из термопластичного прозрачного полимерного материала, R-контрастная полоска на боковой поверхности трубки, анатомически изогнутая, с внутренним стилетом для облегчения установки, манжета низкого давления большого объема, дополнительный канал для ирригации и санации подсвязочного пространства, встроенный в заднюю стенку трубки, с дистальным отверстием, расположенным над манжеткой, и проксимальной удлинительной трубкой с заглушкой на разъеме Луер, шейный фланец с отверстиями для фиксации лентой, в комплекте с лентой, стерильно упакованная. | шт. | 50 | 583,00 | 29 150,00 |
| 5 | Трахеостомическая интубационная трубка с/м, с дополнительным каналом санации надманжеточного пространства №8,5. Для интубации через трахеостому , изготовлена из термопластичного прозрачного полимерного материала, R-контрастная полоска на боковой поверхности трубки, анатомически изогнутая, с внутренним стилетом для облегчения установки, манжета низкого давления большого объема, дополнительный канал для ирригации и санации подсвязочного пространства, встроенный в заднюю стенку трубки, с дистальным отверстием, расположенным над манжеткой, и проксимальной удлинительной трубкой с заглушкой на разъеме Луер, шейный фланец с отверстиями для фиксации лентой, в комплекте с лентой, стерильно упакованная. | шт. | 50 | 360,00 | 18 000,00 |
| 6 | Гладкоствольный дыхательный контур с V-образным тройником и влагосборником. | шт. | 300 | 1 090,00 | 327 000,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 481 750,00 |