Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 02.12.2011г. № 0356300165911000015

Требование

| Наименование | Требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластырь фиксирующий (адгезивный) в рулоне | Пластырь адгезивный для фиксации повязок, укрепления измерительных приборов, зондов, канюль. Требования к материалу: пластырь из белого нетканого материала, особо мягкий, растягивается в поперечном направлении; должен обладать высокой воздухо- и паропроницаемостью, не вызывать мацерацию кожи, надежно крепиться, удаляться безболезненно и без остатков. Должен подвергаться лучевой стерилизации, быть устойчивым к облучению Функциональные характеристики: Основа повязки: нетканый полиэстер Клеющее вещество: синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли Защитная бумага: контактный слой ламинированный полиэтиленом и обработанный силиконом; оборотная сторона - печать Масса на квадратный метр: приблизительно 80 гр. Склеивающая сила: мин. 2 Н/25 мм Упаковка пластыря: в рулоне, упакованный в картонную коробку Срок годности: 5 лет с даты выпуска |  |  |
|  | Размер: 5 см х 10 м | шт | 150 |
|  | Размер: 10 см х 10 м | шт | 150 |
| Повязка самоклеящаяся (адгезивная) | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка на рану должна быть из мягкого нетканого материала с закругленными краями, со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой. Состав: основа – нетканый полиэстер; Клейкая поверхность: синтетический каучуковый клей без канифоли Впитывающая подушечка – абсорбирующая вискоза; Покрытие – полиэтиленовая сетка Защитный слой: обработанная силиконом бумага с отметкой места вскрытия Впитывающая подушечка: масса на м2 – примерно 185 г., поглощающая способность от 1100 г/м2 Основа: масса на м2 – около 80 г., клеящая сила мин 13 Н/25 мм. Стерилизация: наличия (оксид этилена) Срок годности: 5 лет с даты выпуска |  |  |
|  | Размер: 7,2 см х 5 см | Шт | 500 |
|  | Размер: 10 см х 8 см | Шт | 250 |
|  | Размер: 10 см х 6 см | Шт | 250 |
|  | Размер: 15 см х 6 см | шт | 250 |
| Повязка самоклеящаяся (адгезивная) 4-х слойная | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: должна состоять из белого нетканого полиэстера, клеевой основы: прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержать канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки должна представлять: - слой, контактирующего с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи: абсорбирующий экссудат и перемещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром - удерживающий слой: из доли суперабсорбента (SAF), который должен блокировать экссудат в толще подушечки даже при давлении. Обкладка: силиконовая бумага впитывающая способность: от 4000 г/м2. Срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. |  |  |
|  | Размер: 7,2 см х 5 см | Шт | 250 |
|  | Размер: 10 см х 8 см | Шт | 250 |
|  | Размер: 10 см х 6 см | Шт | 250 |
|  | Размер: 15 см х 6 см | шт | 250 |
| Повязка самоклеящаяся (адгезивная) антибактериальная | самоклеящаяся стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа должна быть выполнена из нетканого полиэстэра с гипоаллергенным клеем без канифоли. Слой "подушечки", контактирующий с раной должен быть из синтетического материала, не прилипающего к ране; слой серебросодержащий с антибактериальным эффектом; 2 абсорбирующих слоя, последний из которых должен надежно удерживать эксудат |  |  |
|  | Размер: 7,2 см х 5 см | Шт | 250 |
|  | Размер: 10 см х 8 см | Шт | 250 |
|  | Размер: 10 см х 6 см | Шт | 250 |
|  | Размер: 15 см х 6 см | шт | 250 |
| Постьинъеционный самоклеящийся (адгезивный) пластырь | Гипоалергенный постинъекционный пластырь должен быть из мягкого высокоэластичного материала цвета кожи, с синтетическим каучуковым клеем, нанесенным полосками. Размер не более 4х1,6 см. Упаковка: по 250 шт. в коробку | уп | 10 |
| Палстырь адгезивный (самоклеящийся) | Гипоаллергенный хирургический пластырь из нетканого материала с синтетическим каучуковым клеем для щадящей фиксации всех видов повязок, для пациентов с особо чувствительной кожей Основа повязки: должны быть из нетканого материала: 20% полиэстера, 80% целлюлозы, скрепленные винилацетатом Клеящее вещество: Синтетический каучуковый клей, без канифоли, нанесен полосками Катушка должна быть изготовлена из полистирола Масса на квадратный метр: не менее 70 г. Склеивающая сила: минимально 7 Н/25 мм Размер: 2,5 см на 5 м. | шт | 10 |