|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МУК «Клуб «Юбилейный» _______________ /Е.А. Микрюкова/ «___»________________ 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по установке дверных блоков из ПВХ (устранение нарушений требований пожарной безопасности) в здании муниципального учреждения культуры «Клуб «Юбилейный»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение культуры «Клуб «Юбилейный» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира д.1 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира д.1 |
| Адрес электронной почты |  | klub-y@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 2-95-73-12 |
| Контактное лицо |  | Микрюкова Елена Алексеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  | Установка дверных блоков из ПВХ (устранение нарушений требований пожарной безопасности) в здании муниципального учреждения культуры «Клуб «Юбилейный» |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 214 979,00 (двести четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят девять )рублей 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Основанием для формирования начальной (максимальной) цены контракта является приложение № 2, составленное на основании проведенного исследования цен на рынке в текущих ценах на четвёртый квартал 2011г. |
| Объем выполняемых работ |  | Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием - приложение № 1, к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация г. Пермь п. Новые Ляды ул. Мира д.1 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало производства работ: с момента заключения контракта. Окончание производства работ: не более 10 (десять) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | 24 месяца с момента подписания акта окончательной приёмки выполненных работ Заказчиком |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (согласно приложению №1 – техническое задание, условиям муниципального контракта). Заказчик контролирует соблюдение сроков окончания выполненных работ; - проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов; - подписывает акты сдачи-приёмки выполненных работ. - осуществляет приёмку скрытых работ, выполненных работ и результата работ; - проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям технического задания. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объёмов работ являются акт приёмки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура (счет) предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется Заказчиком еженедельными платежами по безналичному расчёту в течение 10 дней с момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры, (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учётом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте. Документы, являющиеся основанием для оплаты выполненных работ, Подрядчик еженедельно предоставляет Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчётом, составленным Подрядчиком. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя стоимость всех работ, предусмотренных техническим заданием, фактическую стоимость материалов, изделий и конструкций, используемых при проведении работ, с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, вывоз мусора, уплату налогов и сборов, взимаемых в связи с исполнением контракта, а также других обязательных платежей, уплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и других расходов Подрядчика, связанных с исполнением контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к Рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключаемого контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие в реестре не добросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать следующие сведения: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак который содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемый для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
| - Втора часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать следующие сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 4299,58 (четыре тысячи двести девяносто девять рублей) рублей 58 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «12» декабря 2011 года 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «12» декабря 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «15» декабря 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об                               открытом аукционе в электронной форме

# Техническое задание

# на выполнение работ по установке дверных блоков из ПВХ в

# здании муниципального учреждения культуры «Клуб «Юбилейный»

| № | Вид работ | Ед. измер. | объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж блоков деревянных дверных двупольных (1,7х2,1) | шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж блоков деревянных дверных однопольных (0,9х2,1) | шт. | 9 |
| 3. | Установка блоков дверных двупольных(1,7х2,1) из ПВХ с доводчиком , замком, верх-стекло, низ – сэндвич, ручка- скоба. | шт. | 1 |
| 4. | Установка блоков дверных однопольных (0,9х2,1) из ПВХ с доводчиком, замком, верх-стекло, низ-сэндвич, ручка- скоба. | шт. | 8 |
| 5. | Установка блоков дверных однопольных (0,9х2,1) из ПВХ с доводчиком, замком, верх- сэндвич, низ-сэндвич, ручка- скоба. | шт. | 2 |

Приложение № 2

к документации об открытом   аукционе в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

# Для проведения открытого аукциона в электронной форме на  право заключить Муниципальный контракт на  выполнение работ по установке дверных блоков из ПВХ

# (устранение нарушений требований пожарной безопасности) в здании  муниципального учреждения культуры «Клуб «Юбилейный».

# Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании проведенного исследования цен на рынке.

| № п/п | Источник информации | # Цена работ, руб. | # Средняя цена # Работ руб. | # Начальная (максимальная) цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Организация №1 | # 210 937,00 | # 214 979,00 | # 214 979,00 |
| 2 | # Организация №2 | # 215 000,00 |  |  |
| 3 | # Организация №3 | # 219 000,00 |  |  |

На основании вышеизложенной информации был проведен мониторинг цен и принято решение объявить аукцион с начальной максимальной ценой контракта 214 979,00(двести четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят  девять) рублей 00 копеек.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  №

# на  выполнение работ по установке дверных блоков из ПВХ

(устранение нарушений требований пожарной безопасности) в здании  муниципального учреждения культуры «Клуб «Юбилейный»

г. Пермь                                                                                             	«____» ________ 2011 г.

Муниципальное учреждение культуры «Клуб «Юбилейный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Микрюковой Елены Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем 	“Подрядчик” 	в 	лице___________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. Согласно решению аукционной комиссии (протокол №__ от "___"_____2011г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по приведению в нормативное состояние помещений муниципального учреждения культуры «Клуб «Юбилейный» далее по тексту «объект».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с:

а) техническим заданием (Приложение к настоящему контракту), предоставленным Заказчиком.

б) локальным сметным расчётом (Приложение к настоящему контракту), предоставленным Подрядчиком.

в) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения контракта.

1.3. Работы считаются выполненными после подписания акта окончательной приемки выполненных работ Заказчиком, или его уполномоченным представителем.

2.	Сроки выполнения работ

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ: не более 10 (десять) календарных дней с момента заключения муниципального  контракта.

.

3.	Стоимость работ, порядок оплаты

3.1. Общая стоимость выполняемых работ, включающая стоимость всех работ, предусмотренных техническим заданием, стоимость материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы на погрузку материалов,  их транспортировку до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории производства работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта составляет __________________________________, включая НДС, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании  протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не подлежит корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом

3.3. Цена Контракта подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.4. Основание для рассмотрения  последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объёмов работ являются акт приёмки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счет-фактура (счет)  предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически  выполненные Подрядчиком объёмы работ  осуществляется Заказчиком еженедельными платежами по безналичному  расчёту в течение 10 дней с момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления  счета-фактуры, (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учётом применения экономических санкций  согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Указанные в настоящем пункте документы, являющиеся основанием для оплаты выполненных работ, Подрядчик еженедельно предоставляет Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчётом, составленным  Подрядчиком.

3.6. Оплата Контракта производится путём перечисления платёжным поручением денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Оплата по муниципальному контракту третьим  лицам не допускается.

4.	Качество работ и гарантийные обязательства

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии  и материалам,  согласно нормативной документации ( СНиП, ГОСТ и др.).

4.2. Срок предоставления гарантии качества всего объёма выполняемых работ составляет 24 месяца с момента подписания акта окончательной приёмки выполненных работ Заказчиком в соответствии с п. 6.4. настоящего контракта.

4.3. Гарантия заключается в безвозмездном  восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.4. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, осуществляется Подрядчиком в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов и недостатков, возникших по вине Подрядчика.

4.5. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

-	по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

-	по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

-	иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать акт о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в акте дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5.	Производство работ

5.1. Заказчик имеет право:

- контролировать  соблюдение сроков окончания выполнения работ;

- проверять ход выполнения работ и оценивать качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, рабочего проекта;

- подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ;

- осуществлять приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ;

- проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям технического задания.

5.2.  Подрядчик оформляет акты на выполненные работы. Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ, а также производит проверку актов на выполненные работы и соответствие используемых Подрядчиком материалов условиям контракта.

5.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

5.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он была информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6. В случае если Заказчиком в ходе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одной недели. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения дефектов и недостатков, либо привлечь других лиц для устранения дефектов и недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения дефектов и недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ.

6. Приемка работ

6.1. Приемка работ осуществляется по факту выполненных работ.

6.2.Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, извещает Подрядчика о дате и месте проведения приемки результата работ. Приемка результата работ оформляется актом приемки выполненных работ.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

6.4. Окончательная приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, и подтверждается  актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком – с одной стороны, Подрядчиком – с другой стороны.

7. Обязанности Подрядчика

При выполнении настоящего Контракта:

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат  представителю Заказчика.

7.1.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

7.1.3. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту (все оборудование, материалы и конструкции, используемые при проведении работ должны иметь сертификаты и другие документы, подтверждающие их качество в соответствии с действующим законодательством);

7.1.4. Осуществлять производство работ с соблюдением требований  технической документации  (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.), технического  регламента о требованиях пожарной безопасности, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313, электробезопасности,  требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечение безопасности имущества, находящегося в помещениях, обеспечить сохранность несущих конструкций, инженерных сетей здания, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

7.1.5. Нести ответственность за сохранность материалов и результатов выполненных работ до подписания акта о приемке выполненных работ.

7.1.6. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта).

7.1.7.  Обеспечить  уборку строительного мусора с территории производства работ.

7.1.8. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

7.1.9. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

7.1.10. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

7.2.Подрядчик имеет право:

7.2.1. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Контракту только с письменного согласия  Заказчика.

8.  Обязанности Заказчика

8.1. Для осуществления контроля  за ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

осуществлять полномочия по осуществлению контроля за  качеством работ.

8.2. Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение сроков выполнения, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любого платежа, подлежащего уплате последнему.

9.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества,  невыполнение полного объема работ, предусмотренных Контрактом Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков и дефектов выполненных работ.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

9.4. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика фиксируется в акте, составленным Заказчиком.

9.5. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту, в том числе по устранению нарушений.

9.6. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

10. Действие и прекращение действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

10.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик  уплачивает заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены работ, указанной в настоящем Контракте.

10.5. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Разрешение споров между сторонами

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему  Контракту, регулируются нормами  действующего  законодательства РФ.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

11.3. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика  ___________________________тел.___________________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение свих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое  при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пять) дней с момента  возникновения таких обстоятельств,  при этом срок выполнения  обязательств по настоящему Контракту  переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

13. Заключительные положения

13.1. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по Контракту права и обязанности заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| МУК «Клуб «Юбилейный» 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды ул. Мира 1 ИНН/КПП 5904070949/590401001 ОГРН 1025900917536 ОКПО 52281942 УФК по Пермскому краю р/с 40101810700000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От имени Заказчика: Директор _____________Е.А.Микрюкова |  | От имени Подрядчика: |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к документации об                               открытом аукционе в электронной форме

# Техническое задание

# на выполнение работ по установке дверных блоков из ПВХ в

# здании муниципального учреждения культуры «Клуб «Юбилейный»

| № | Вид работ | Ед. измер. | объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж блоков деревянных дверных двупольных (1,7х2,1) | шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж блоков деревянных дверных однопольных (0,9х2,1) | шт. | 9 |
| 3. | Установка блоков дверных двупольных(1,7х2,1) из ПВХ с доводчиком , замком, верх-стекло, низ – сэндвич, ручка- скоба. | шт. | 1 |
| 4. | Установка блоков дверных однопольных (0,9х2,1) из ПВХ с доводчиком, замком, верх-стекло, низ-сэндвич, ручка- скоба. | шт. | 8 |
| 5. | Установка блоков дверных однопольных (0,9х2,1) из ПВХ с доводчиком, замком, верх- сэндвич, низ-сэндвич, ручка- скоба. | шт. | 2 |