Техническое задание

на выполнение работ по организации наружного освещения

микрорайона «Бумкомбинат» (пос. Голованово)

1. МУ «Пермблагоустройство» организовать наружное освещение микрорайона «Бумкомбинат» на улицах: Бумажников, Пинская, Корсунская, Сестрорецкая, Сухумская, Мозырьская, Бенгальская, Пузырева, 1-ый Мозырьский переулок, 2-ой Мозырьский переулок, ст. Голованово, общей протяженностью 10,98 км.

2. Уровень освещенности проезжей части дороги, улиц, площадей организовать в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», гл.6.3 «Наружное освещение», утвержденных  Министерством энергетики Российской Федерации приказ №242 от 20.06.2003 года,СНиП 23-05-95 (естественное и искусственное освещение), «Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных  пунктов» №120 от 12.05.1988 года.

3. Количественные значения светотехнических показателей установок наружного освещения  в процессе эксплуатации не должно снижаться более чем до 85% от первоначальных параметров. Процент горения светильников в установках сетей наружного освещения на указанных улицах  должен быть не менее 85%.

4. При расчете стоимости выполненных работ по содержанию сетей наружного освещения за отчетный период, применять уровень накладных расходов 35% от прямых затрат и сметную прибыль в размере 7 % от себестоимости.

5. Лимит финансирования 493 178,20  рублей, в том числе:

-расходы на электроэнергию 387 366,12  рублей.

-расходы на текущее содержание 105 812,08  рублей.

6. Сроки выполнения работ:

Начало производства работ: 01.01.2012 г.;

Окончание производства работ: 30.04.2012 г.