- Приложение № 1

Техническое  задание

на оказание услуг по удалению опасных медицинских отходов класса «Б», «В», «Г»

с территории  МУЗ «Городская клиническая больница №1»

| Наименование | Кол-во, кг | Условия оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| Отходы класса «Б», «В», «Г» | 8 700 | Вывоз медицинских отходов производить транспортом Исполнителя ежедневно по согласованному графику |

- Предоставлять ЛПУ следующие расходные материалы для первичного сбора отходов, принятых к удалению:

- пакет одноразовый желтого цвета 600*1000 для сбора и хранения отходов из расчета 1шт. на 5кг;

- пакет одноразовый желтого цвета 500*600 для сбора и хранения отходов из расчета 1 шт. на 2кг;

- пакет одноразовый красного цвета 600*1000 для сбора и хранения отходов из расчета 1шт. на 5кг;

- пакет одноразовый красного цвета 500*600 для сбора и хранения отходов из расчета 1 шт. на 2кг;

- емкость-контейнер одноразовая для сбора острого инструментария с бесконтактным снятием иглы со шприца 0,5л из расчета 1шт. на 0,5кг отходов;

- емкость-контейнер одноразовая для сбора острого инструментария с бесконтактным снятием иглы со шприца 1,0л из расчета 1шт. на 1кг отходов;

- емкость-контейнер одноразовая для сбора острого инструментария с бесконтактным снятием иглы со шприца 1,5л из расчета 1шт. на 1,5кг отходов;

- емкость-контейнер для сбора органических, послеоперационных отходов 3,0л из расчета 1шт. на 2кг отходов;

- емкость-контейнер для сбора органических, послеоперационных отходов 6,0л из расчета 1шт. на 5кг отходов;

- емкость-контейнер одноразовая для сбора отходов класса Г (ампулы),  1 л - из расчета 1 шт. на 1 кг отходов.

2. 	Предоставлять ЛПУ в пользование следующие контейнеры:

- сменные внутри корпусные контейнеры с герметичными плотно закрывающимися крышками желтого цвета на 240л в количестве 2 шт.;

3. 	Исполнитель в процессе оказания услуг по настоящему договору гарантирует соблюдение норм и требований Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СаНПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», иных норм и требований, действующего законодательства.

- Обеспечивает соблюдение норм техники безопасности и охраны труда при работе собственных сотрудников с отходами Заказчика.

- Осуществляет взвешивание медицинских отходов своими техническими средствами и силами в присутствии представителя Заказчика в целях контроля нормы образования, качественного и количественного состава опасных медицинских отходов.

- С момента передачи отходов Исполнителю, Заказчик не несет ответственность за отходы ЛПУ.

Требования к Исполнителям :

- Наличие лицензии  на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в части:

принимаемых отходов от сторонних организаций

| № п/п | Наименование вида опасного отхода | Код опасного отхода по Федеральному классификационному у каталогов отходов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медицинские отходы (класс «А», «Б», «В», частично «Г»: перевязочные материалы, загрязненные одноразовые шприцы, системы, спецодежда, биоорганические операционные отходы, микробиологических лабораторий) | 971 000 00 00 00 0 |
| 2 | Медицинские отходы (просроченные, испорченные, фальсифицированные лекарственные средства) | 971 000 00 00 00 0 |
| 3 | Перевязочные материалы, одноразовое белье, загрязненные биологическими выделениями (бинт, вата, марля, белье) | 971 000 00 00 00 0 |