Приложение №3

к Извещению № 14 от «06» декабря 2011г.

о проведении запроса котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ___

на гематологический автоматический анализатор на 16 параметров

МУЗ «ГДКП №1»

г. Пермь                                                                                                                                                                                        «__» _____ 2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №1», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, одной стороны, _____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Котировочной комиссии от ________   (протокол №___) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1 .Поставщик на основании действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности принимает на себя обязанности по поставке гематологического автоматического анализатора на 16 параметров  для МУЗ «ГДКП №1»  (далее – товар) Заказчику на условиях настоящего муниципального контракта.

1.2.Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС, а также сроки поставки предусматриваются в подписанной сторонами технического задания  (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта и составленной в строгом соответствии с котировочной заявкой Поставщика.

1.3.  Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. ЦЕНА И  УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

- Стоимость товаров, подлежащих поставке, указана в Приложении №1, установлена на основании итогов запроса котировок и составляет _______________(_________________________________) рублей.

- Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

- Цена, указанная в спецификации, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

- Заказчик оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет Поставщика  в течение 3 (трех) месяцев, равными долями после приемки товара и подписания накладных.

2.5.  Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится.

3 . КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), патентами (при их наличии) и санитарно-эпидемиологическими заключениями на предлагаемый к поставке товар.

3.2. При обнаружении в поставляемом товаре боя, брака, пересортицы, недостачи, нарушения целостности упаковки, маркировки и иной потере товарного вида, несоответствия или отсутствия сопроводительной документации оформляется акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара.

3.3. Поставщик обязан в течение 7(семи) рабочих дней с момента составления данного акта заменить бракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями контракта без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока  годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем.

4.  ТАРА,   УПАКОВКА   И    МАРКИРОВКА

4.1. Товар должен поставляться  в стандартной упаковке с учетом всех  необходимых маркировок в соответствии с требованиями  стандартов и нормативно-технических документов.

5.  СРОКИ  И  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ

5.1. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объеме, соответствующем спецификации, в течение 3(трех) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

5.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.3. Приемка товара осуществляется согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7) и ст.513 ГК РФ.

5.4. При завершении поставки товара оформляется акт приема-передачи товара с приложением к нему товарно-транспортной накладной с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о принятии товара. Датой поставки считается дата подписания акта приема-передачи товара.

5.5. В случае неисполнения Поставщиком условий п.3 настоящего контракта Заказчик имеет право отказаться от товара. При этом Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим контрактом срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

- при просрочке Поставщиком поставки партии товара более чем на 3(три) дня Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия товара и потребовать уплату неустойки в размере 15% от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара.

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего контракта, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий контракта, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему муниципальному контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного муниципального контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно- правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего муниципального контракта, либо иные, неурегулированные настоящим муниципальным контрактом отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего муниципального контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.2. К муниципальному контракту прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (приложение № 1).

10.3. Настоящий муниципальный контракт, вступает в действие с 26.12.2011г. и действует до полного его исполнения.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №1»

Адрес: 614017 г. Пермь, ул. Лебедева,42

Т/ф 260-69-02

БИК 045744000, ИНН 5906076030,

КПП 590601001, р/с 40404810900000030098

В РКЦ г. Перми ГУ ЦБ РФ по Пермскому краю

ПОСТАВЩИК

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                      ПОСТАВЩИК

_________________ А.Н. Сенюшкин                                                                               __________________

«___»______________2011 года                                                                                        «___»______________2011 года

Приложение 1

к муниципальному контракту

№___ от _________ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные (медико-технические) характеристики приобретаемого товара | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- |
| Тип аппарата | Гематологический автоматический анализатор |
| Количество определяемых параметров | 16 |
| Измеряемые параметры | эритроциты (RBC); гемоглобин (HGB); гематокрит (HCT); средний объем эритроцитов (MCV); среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC); ширина распределения эритроцитов (относительное значение) (RDW%); лейкоциты (WBC); содержание лимфоцитов (абсолютное и относительное значение) (LYMabs, LYM%); содержание гранулоцитов (абсолютное и относительное значение) (GRAabs, GRA%); содержание средних лейкоцитов (абсолютное и относительное значение) (MIDabs, MID%); тромбоциты (PLT); средний объем тромбоцитов (MPV) |
| Производительность | 67 исследований в час |
| Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC | Наличие |
| Принцип подсчета RBC, PLT, WBC | Кондуктометрический |
| Принцип измерения HGB | Фотометрический бесцианидный метод |
| Режимы работы | Пробирка с цельной (венозной или капиллярной) кровью Стаканчик с предварительно разведенной кровью |
| Объем крови | Не менее 20 мкл – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь); Не менее 90 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью |
| Система дозирования | поворотный клапан в безшприцевой гидравлической системе |
| Количество каналов счета | 2 |
| Количество реагентов | 2 |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| Встроенный дилютер изотонического разбавителя | Наличие |
| Дисплей | Сенсорный, цветной 240х320 |
| Язык меню | Русский, Английский |
| Память | До 1000 проб |
| Автоматическое отслеживание текущей даты | наличие |
| Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов | До 9 программ |
| Возможность идентификации проб по: | - персональному номеру; - текущему номеру; - дате анализа; - возрастному и половому критерию |
| Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам | Автоматический режим Ручной режим |
| Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора | наличие |
| «Спящий» режим | наличие |
| Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов | наличие |
| Автоматическая промывка после каждой пробы | наличие |
| Встроенный контроль качества | наличие |
| Диапазон измерений: WBC RBC MCV PLT HGB | 0 – 99,9х109/l 0 – 14х1012/l 15 – 250 fl 0 – 1999 x 109/l 0 – 99,9 g/dl |
| Воспроизводимость WBC RBC MCV PLT HGB | < 1.8 % < 1.1 % < 0.3 % < 3.3 % < 1.0 % |
| Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер | наличие |
| Вывод результатов на дисплей | наличие |
| Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей | наличие |
| Звуковое сообщение о критических ошибках и неисправностях | наличие |
| Система флагирования параметров счета | наличие |
| Принтер | Внешний, формата IBM, матричный, монохромный, формат бумаги A4, скорость печати– 337 знаков в секунду, бумага рулонная, листовая, картридж ленточный (Заказывается отдельно) |
| Последовательный порт | наличие |
| Параллельный порт | наличие |
| Сканер штрих-кодов (опция) | наличие |
| Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе | наличие |
| Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | наличие |
| Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры | наличие |
| Автоматическое определение и индикация засорения апертуры | наличие |
| Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях | наличие |
| Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) | наличие |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| Представление и обработка контрольных данных | Графики Леви-Дженнингса |
| Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев |
| Напряжение | 220В 50 Гц |
| Потребляемая мощность рабочий режим Спящий режим | 100Вт 20Вт |
| Габаритные размеры, мм | 410х290х460 |
| Вес, кг | Не более 18 |
| Дата выпуска прибора | Не позднее 2011 года |
| Серийный номер на задней стороне прибора | наличие |
| Свидетельство о Внесении в реестр утвержденных типов средств измерений изделий медицинской техники | наличие |

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                      ПОСТАВЩИК

_________________ А.Н. Сенюшкин                                                                                _________________

«___»______________2011 года                                                                                        «___»______________2011 года