## ТЗ
Приложение № 1
к документации об аукционе в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку реактивов для иммунологических исследований
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными антителами к IgM человека, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,5
| 8 | -раствор для разведения сывороток, фл х мл | 1х12,0
| 9 | -коньюгат (моноклональные антитела к ВГА, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х1,5
| 10 | -антиген ВГА, инактивированный, фл х мл | 1 х 12,5
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 12 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2
| 15 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 16 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16
| 17 | Исследуемый образец:
| 18 | -сыворотка | Наличие
| 19 | -плазма | Наличие
| 20 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 21 | Чувствительность,% | не менее100
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 100
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 24 | Количество, набор | 2
2 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного определения поверхностного антигена HBSAg вируса гепатита В | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с сорбированными в лунках поликлональными антителами к HBsAg вируса гепатита В, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 7 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный , фл. | 2
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -коньюгат №1, фл. х мл | 1 х 0,75
| 10 | - раствор для разведения конъюгата № 1, фл.х мл | 1 х 6,0
| 11 | - конъюгат №2, фл. х мл | 1 х 0,75
| 12 | -раствор для разведения коньюгата №2, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | -буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,5
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 18 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 19 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 100
| 24 | Чувствительность по "ОСО НВsAg"( ОСО 42-28-311), МЕ/мл | не более 0,05
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 45
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа по процедуре | не более 7
| 27 | Количество, набор | 131
3 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного подтверждения и выявления HBsAg | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 6 х 8
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с поликлональными антителами против HBsAg вируса гепатита В, сорбированными в лунках разборных планшетов | не менее 1
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | - контрольный агент, фл. х мл | 1 х 0,4
| 10 | -подтверждающий агент , фл. х мл | 1 х 0,4
| 11 | - раствор для разведения, фл.х мл | 1 х 6,0
| 12 | - конъюгат, фл. х мл | 1 х 0,75
| 13 | -раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 6,0
| 14 | -буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 0,5
| 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 18 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 19 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 20 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 200
| 25 | Чувствительность по процедуре 1, МЕ/мл | не более 0,05
| 26 | Чувствительность по процедуре 2, МЕ/мл | не более 0,01
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) по процедуре 1, мин | не более 45
| 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) по процедуре 2, мин | не более 75
| 29 | Количество промывок за время проведения анализа по процедуре 1 | не более 5
| 30 | Количество промывок за время проведения анализа по процедуре 2 | не более 5
| 31 | Количество, набор | 22
4 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения суммарных антител к поверхностному антигену вируса гепатита В | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с сорбированной в лунках рекомбинантной смесью антигенов HBsAg , лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец №1, инактивированный (150 мМе/мл), фл. х мл | 1 х 2,0
| 7 | -положительный контрольный образец №2, инактивированный (100 мМе/мл), фл. х мл | 1 х 2,0
| 8 | -положительный контрольный образец №3, инактивированный (50 мМе/мл), фл. х мл | 1 х 2,0
| 9 | -положительный контрольный образец №4, инактивированный (10 мМе/мл), фл. х мл | 1 х 2,0
| 10 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный , фл. х мл | 1 х 12,0
| 11 | -коньюгат (стрептавидин, конъюгированный с пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,4
| 12 | - разводящий буферный раствор для сывороток, фл.х мл | 1 х 6,0
| 13 | - разводящий буферный раствор для конъюгата, фл.х мл | 1 х 12,0
| 14 | -раствор хромогена, фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 18 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 19 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 100
| 24 | Чувствительность по "ОСО НВsAg"( ОСО 42-28-311), МЕ/мл | не более 0,05
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 80
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 27 | Количество, набор | 28
5 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к кор-антигену вируса гепатита В | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с рекомбинантным core-антигеном вируса гепатита В, сорбированным в лунках разборных планшетов, лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | - раствор для предварительного разведения сывороток, фл х мл | 1 х 11,0
| 9 | - разводящий буферный раствор для сывороток, фл х мл | 1 х 11,0
| 10 | - раствор конъюгата, фл. х мл | 1 х 12,0
| 11 | - раствор хромогена, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 15 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 16 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 17 | -планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 24 | Количество, набор | 7
6 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В | Наличие
| 4 | Одностадийный конкурентный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с сорбированным в лунках планшетов рекомбинантным core-антигеном вируса гепатита В (HBcAg), лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,0
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -раствор коньюгата, фл. х мл | 1 х 6,0
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 11 | -раствор хромогена, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 14 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 15 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 16 | Исследуемый образец:
| 17 | -сыворотка | Наличие
| 18 | -плазма | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 20 | Срок годности раствора коньюгата после вскрытия в течение всего срока годности набора | Наличие
| 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 70
| 22 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5
| 23 | Количество, набор | 7
7 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления е-антигена вируса гепатита В | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к НВе-антигену, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,0
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -коньюгат, фл х мл | 1 х 0,75
| 9 | -разводящий буферный раствор для коньюгата, фл. х мл | 1 х 6,0
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 11 | -раствор хромагена, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 14 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 15 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 16 | Исследуемый образец:
| 17 | -сыворотка | Наличие
| 18 | -плазма | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 80
| 21 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5
| 22 | Количество, набор | 7
8 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Hbe-антигену вируса гепатита В | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным Hbe-антигеном , лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец , инактивированный , фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -слабоположительный контрольный образец , инактивированный , фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный , фл. х мл | 1 х 2,5
| 9 | -коньюгат моноклональных антител к IgG человека меченных пероксидазой хрена, фл. х мл | 1 х 13,0
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 11 | - раствор для разведения сывороток, фл.х мл | 1 х 12,0
| 12 | - раствор тетраметилбензидина, фл х мл | 1 х 13,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета | не менее 2
| 15 | -ванночка для реагентов | не менее 2
| 16 | -наконечники для пипеток | не менее 16
| 17 | Исследуемый образец:
| 18 | -сыворотка | Наличие
| 19 | -плазма | Наличие
| 20 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 10
| 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 22 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 23 | Количество, набор | 7
9 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных (IgG и IgМ) антител к вирусу гепатита С. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с сорбированными в лунках планшета рекомбинантными антигенами (core, NS3, NS5) и синтетическими пептидами (NS4), лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,0
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -коньюгат, фл. х мл | 1 х 0,5
| 9 | -разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0
| 10 | -разводящий буферный раствор для коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 12 | -субстратный буферный раствор, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -тетраметилбензидин, концентрат, фл. х мл | 1 х 0,5
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 16 | -ванночки для реагентов | Наличие
| 17 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10
| 24 | Количество, набор | 129
10 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с рекомбинантными антигенами и синтетическими пептидами ВГС (core - ряды с красной меткой и смесью NS (NS3, NS4, NS5) - ряды с зеленой меткой), раздельно сорбированные в лунках, шт. | не менее 1
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,0
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | - конъюгат, фл. х мл | 1 х 0,5
| 9 | -разводящий буферный раствор для конъюгата , фл. х мл | 1 х 13,0
| 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток , фл. х мл | 1 х 13,0
| 11 | -буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 0,5
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 16 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 17 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 23 | Количество промывок | не более 10
| 24 | Количество, набор | 56
11 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу гепатита С. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с сорбированной в луках планшета смесью рекомбинантных антигенов и синтетических пептидов, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,0
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -коньюгат, фл. х мл | 1 х 12,0
| 9 | -разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 11 | -раствор хромогена, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 14 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 15 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 16 | Исследуемый образец:
| 17 | -сыворотка | Наличие
| 18 | -плазма | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 21 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10
| 22 | Количество, набор | 13
12 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | - разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к иммуноглобулинам класса М человека, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,5
| 8 | -коньюгат (рекомбинантный ВГД, меченный пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 13
| 9 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0
| 10 | - раствор для разведения сывороток, фл х мл | 1 х 12,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 12 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 13
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2
| 15 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 16 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16
| 17 | -планшет для предварительного разведения | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 145
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10
| 24 | Количество, набор | 5
13 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -планшет разборный с иммобилизованным антиге- ном вируса гепатита Дельта, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,5
| 8 | -коньюгат (антитела к вирусу гепатита Дельта, мече- ные пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 13,0
| 9 | - раствор для разведения сывороток, фл х мл | 1 х 12,0
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 11 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 1
| 14 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 15 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16
| 16 | Исследуемый образец:
| 17 | -сыворотка | Наличие
| 18 | -плазма | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 21 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 22 | Количество, набор | 6
14 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного количественного и качественного определения антител класса G к вирусу кори в сыворотке крови. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | Иммуносорбент: смесь инактивированного очищенного вируса и рекомбинантных белков вируса кори, сорбированные в лунках разборного планшета, лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | – положительный контрольный образец – сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к вирусу кори, не содержащая антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2, ВГС, Treponema pallidum и HВs-антиген, фл. х мл | 1 х 2,0
| 7 | – отрицательный контрольный образец – сыворотка крови человека, не содержащая антитела к вирусу кори, ВИЧ-1, ВИЧ-2, ВГС, Treponema pallidum и HВs-антиген, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | – калибратор – сыворотка крови человека, содержащая антитела к вирусу кори с известным значением специфической активности, выраженным в международных единицах (МЕ/мл), фл | 1
| 9 | – конъюгат – моноклональные антитела мыши к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, фл. х мл | 1 х 0,5
| 10 | - раствор для предварительного разведения сывороток, фл х мл | 1 х 12,0
| 11 | -разводящий буферный раствор для сывороток , фл. х мл | 1 х 12,0
| 12 | -разводящий буферный раствор для конъюгата , фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | -буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -тетраметилбензидин , фл. х мл | 1 х 0,5
| 15 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 18 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 19 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 80
| 25 | Количество промывок | не более 11
| 26 | Количество, набор | 1
15 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления антител класса М к вирусу кори | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | Иммуносорбент: смесь инактивированного очищенного вируса и рекомбинантных белков вируса кори, сорбированные в лунках полистироловых планшетов, лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | – положительный контрольный образец, фл. х мл | 1 х 2,0
| 7 | - отрицательный контрольный образец , фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -абсорбент ревматоидного фактора, фл. х мл | 1 х 10,0
| 9 | -разводящий буферный раствор для сывороток , фл. х мл | 1 х 12,0
| 10 | - раствор конъюгата, фл. х мл | 1 х 12,0
| 11 | - раствор хромогена, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 15 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 16 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 17 | Исследуемый образец:
| 18 | -сыворотка | Наличие
| 19 | -плазма | Наличие
| 20 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
| 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 80
| 22 | Количество промывок | не более 10
| 23 | Количество, набор | 1
16 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к цитомегаловирусу | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -раствор коньюгата, фл. х мл | 1 х 11,0
| 9 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток, содержащий абсорбент ревматоидного фактора, фл. х мл | 1 х 11,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 12 | -раствор хромогена, фл х мл | 1 х 13,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 15 | -пластиковая ванночка для реагентов | Наличие
| 16 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 17 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 55
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 24 | Срок годности набора , мес. | не менее 12
| 25 | Количество, набор | 75
17 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к цитомегаловирусу | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | - раствор конъюгата, фл х мл | 1 х 0,5
| 9 | -разводящий буферный раствор для коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 11 | -разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 12 | -буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 14 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 0,5
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Наличие
| 17 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | Наличие
| 18 | -наконечники для пипеток, шт | Наличие
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 23 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при темературе хранения 2-8 град. в течение всего срока годности набора | Наличие
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 25 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 26 | Срок годности набора, мес. | не менее 12
| 27 | Количество, набор | 48
18 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | К+ВА – положительный контрольный образец, инактивированный , фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | К+НА – положительный контрольный образец, инактивированный , фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | К- – отрицательный контрольный образец, инактивированный , фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | Кг – конъюгат , фл. х мл | 1 х 0,6
| 10 | – разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 11 | – раствор денатурирующий, фл. х мл | 1 х 6,0
| 12 | – разводящий буферный раствор для конъюгата, фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | – буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,5
| 15 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 18 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 19 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 100
| 25 | Количество промывок | не более 10
| 26 | Количество, набор | 63
19 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного выявления антител класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii , лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -коньюгат, фл. х мл | 1 х 0,6
| 9 | -раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 10 | -раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 12 | -субстратный буферный раствор, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -тетраметилбензидин, концентрат, фл. х мл | 1 х 0,5
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 15 | -ванночка для реагентов, шт | Наличие
| 16 | -наконечники для пипеток, шт | Наличие
| 17 | -пленка для заклеивания планшета, шт | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 80
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10
| 24 | Срок годности набора, мес. | не менее 12
| 25 | Количество, набор | 51
20 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к Toxoplasma gondii | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -коньюгат, фл. х мл | 1 х 0,6
| 9 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 10 | -разводящий буферный раствор для сывороток , фл. х мл | 1 х 11,0
| 11 | -раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 13 | -субстратный буферный раствор, фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -тетраметилбензидин, концентрат, фл. х мл | 1 х 0,5
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 16 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 17 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 18 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 10
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10
| 25 | Срок годности набора, мес. | не более 9
| 26 | Количество, набор | 50
21 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного определения индекса авидности антител класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном Toxoplasma gondii , лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | - высокоавидный положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | - низкоавидный положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | - отрицательный контрольный образец, инактивированный , фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | – конъюгат – моноклональные антитела мыши к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена , фл. х мл | 1 х 0,6
| 10 | – разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 11 | – разводящий буферный раствор для конъюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -раствор денатурирующий, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 0,5
| 14 | – буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 18 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 19 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 100
| 25 | Количество промывок | не более 10
| 26 | Количество, набор | 15
22 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления сумарных антител к Toxoplasma gondii | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный , фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,5
| 9 | -коньюгат (антиген Toxoplasma gondii, меченный пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 13,0
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 11 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2
| 14 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 15 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16
| 16 | Исследуемый образец:
| 17 | -сыворотка | Наличие
| 18 | -плазма | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 100
| 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 21 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10
| 22 | Количество, набор | 12
23 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления видоспецифических антител класса IgG к Treponema pallidum | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном Treponema pallidum , лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,0
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | - конъюгат, фл. х мл | 1 х 0,3
| 9 | – разводящий буферный раствор для конъюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 10 | – разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | – буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 0,5
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 16 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 17 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 23 | Количество промывок | не более 10
| 24 | Количество, набор | 38
24 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Treponema pallidum. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -иммуносорбент -рекомбинантные антигены Treponema pallidum, сорбированные в лунках полистироловых планшетов, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный , фл. х мл | 1 х 0,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,0
| 8 | -конъюгат, фл х мл | 1 х 1,2
| 9 | -разводящий буферный раствор для конъюгата, фл. х мл | 1 х 9,0
| 10 | -раствор хромогена, фл. х мл | 1 х 13,0
| 11 | -25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) , фл. х мл | 1 х 28,0
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 14 | -пластиковая ванночка для реагентов | Наличие
| 15 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 16 | Исследуемый образец:
| 17 | -сыворотка | Наличие
| 18 | -плазма | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
| 20 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при темературе хранения 2-8оС до конца срока годности | Наличие
| 21 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 40
| 22 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5
| 23 | Срок годности набора, мес. | не более 12
| 24 | Количество, набор | 100
25 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-системадля иммуноферментного выявления антител класса IgМ к Treponema pallidum | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами против IgM человека , лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,0
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | – разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 9 | - раствор конъюгата, фл. х мл | 1 х 12,0
| 10 | - раствор хромогена, фл.х мл | 1 х 13,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 14 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 15 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 16 | Исследуемый образец:
| 17 | -сыворотка | Наличие
| 18 | -плазма | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 80
| 21 | Количество промывок | не более 10
| 22 | Количество, набор | 34
26 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumonia | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumonia, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 0,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,0
| 8 | -коньюгат (антитела к IgG человека, меченые пероксидазой хрена), фл | 1
| 9 | - раствор для предварительного разведения, фл х мл | 1 х 3,0
| 10 | -буфер для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0
| 11 | - раствор для разведения конъюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 13 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 3
| 16 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 17 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 115
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 11
| 24 | Количество, набор | 28
27 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам Chlamydophila pneumoniae | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 0,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,0
| 8 | -коньюгат (антитела к IgМ человека меченные пероксидазой хрена), фл. | 1
| 9 | -раствор для предварительного разведения, фл. х мл | 1 х 3,0
| 10 | -раствор для разведения сывороток, фл х мл | 1 х 13,0
| 11 | -разводящий буферный раствор для коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 13 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 12,0
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 15 | Исследуемый образец:
| 16 | -сыворотка | Наличие
| 17 | -плазма | Наличие
| 18 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 115
| 20 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 11
| 21 | Количество, набор | 28
28 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Сhlamydia trachomatis | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном Chlamydia trachomatis , лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | – конъюгат – моноклональные антитела мыши к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена , фл. х мл | 1 х 0,6
| 9 | – разводящий буферный раствор для конъюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 10 | – разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | – буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 0,5
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 16 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 17 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 23 | Количество промывок | не более 10
| 24 | Количество, набор | 60
29 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном Chlamydia trachomatis , лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | - раствор конъюгата, фл. х мл | 1 х 12,0
| 9 | – разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 10 | - раствор хромогена, содержащий тетраметилбензидин, фл.х мл | 1 х 13,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 14 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 15 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 16 | Исследуемый образец:
| 17 | -сыворотка | Наличие
| 18 | -плазма | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 100
| 21 | Количество промывок | не более 10
| 22 | Количество, набор | 35
30 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном Treponema pallidum , лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | - конъюгат – моноклональные антитела мыши к IgA человека, конъюгированные с пероксидазой хрена , фл. х мл | 1 х 0,6
| 9 | - разводящий буферный раствор для конъюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 10 | - разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | - буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,5
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 16 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 17 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 23 | Количество промывок | не более 10
| 24 | Количество, набор | 23
31 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления антител класса G к вирусу простого герпеса I и II типа | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами вируса простого герпеса I и II типа, лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | - конъюгат , фл. х мл | 1 х 0,5
| 9 | - раствор для предварительного разведения сывороток, фл х мл | 1 х 11,0
| 10 | – разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 11 | – разводящий буферный раствор для конъюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | – буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -тетраметилбензидин , фл. х мл | 1 х 0,5
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 16 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 17 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 18 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 24 | Количество промывок | не более 10
| 25 | Количество, набор | 43
32 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к вирусу простого герпеса I и II типов | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ВПГ - I/II типов, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ , фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ, фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -раствор коньюгата, фл. х мл | 1 х 12,0
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 11 | -разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 12,0
| 12 | -раствор денатурирующий, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | -раствор хромогена, фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 15 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 16 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 17 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не менее 100
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 24 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 25 | Количество, набор | 52
33 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу протого герпеса I и II типов | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ВПГ - I/II, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 9 | -разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 11 | - раствор конъюгата, фл х мл | 1 х 11,0
| 12 | -раствор хромогена, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 15 | -пластиковые ванночки для реагентов | Наличие
| 16 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 17 | -планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 22 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 65
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 25 | Количество, набор | 77
34 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного количественного и качественного определения антител класса G к вирусу простого герпеса II типа | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами вируса простого герпеса II типа , лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 0,5
| 7 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный , фл. х мл | 1 х 0,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 0,5
| 9 | - раствор конъюгата , фл. х мл | 1 х 11,0
| 10 | - раствор хромогена, фл.х мл | 1 х 13,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 14 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 15 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 16 | Исследуемый образец:
| 17 | -сыворотка | Наличие
| 18 | -плазма | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 55
| 21 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 7
| 22 | Количество, набор | 7
35 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном Mycoplasma pneumoniae, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 0,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,0
| 8 | -коньюгат (антитела к IgG человека, меченые пероксидазой хрена), фл | 1
| 9 | - раствор для предварительного разведения, фл х мл | 1 х 3,0
| 10 | - раствор для разведения сывороток, фл х мл | 1 х 13,0
| 11 | -раствор для разведения конъюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 13 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 3
| 16 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 17 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 11
| 24 | Количество, набор | 3
36 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к Mycoplasma pneumoniae | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном Mycoplasma pneumoniae, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 0,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,0
| 8 | -коньюгат (антитела к IgМ человека, меченые пероксидазой хрена), фл | 1
| 9 | - раствор для предварительного разведения, фл х мл | 1 х 3,0
| 10 | - раствор для разведения сывороток, фл х мл | 2 х 13,0
| 11 | -раствор для разведения конъюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 13 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 3
| 16 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 17 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16
| 18 | -планшет для предварительного разведения | Наличие
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 11
| 25 | Количество, набор | 3
37 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного качественного и количественного определения антител класса G к вирусу краснухи | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном вируса краснухи , лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -коньюгат, фл х мл | 1 х 0,6
| 9 | -разводящий буфер для коньюгата, фл. х мл | 1 х 12,0
| 10 | - раствор для предварительного разведения сывороток, фл х мл | 1 х 11,0
| 11 | – разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 12 | -буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 0,5
| 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 16 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 17 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 18 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 25 | Количество, набор | 59
38 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления антител класса М к вирусу краснухи | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами против IgM , лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,0
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | – разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 9 | – разводящий буферный раствор для конъюгата, фл. х мл | 1 х 12,0
| 10 | -конъюгат , фл. х мл | 1 х 1,0
| 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,5
| 12 | – буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 16 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 17 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 120
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 24 | Количество, набор | 39
39 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного определения индекса авидности антител класса G к вирусу краснухи | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном вируса краснухи , лунок х стрипов | не менее 12 х 8
| 6 | - инактивированный высокоавидный положительный контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | - инактивированный низкоавидный положительный контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | - инактивированный отрицательный контрольный образец , фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | - конъюгат , фл. х мл | 1 х 0,6
| 10 | - раствор для предварительного разведения сывороток, фл х мл | 1 х 11,0
| 11 | – разводящий буферный раствор для сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0
| 12 | – раствор денатурирующий, фл. х мл | 1 х 6,0
| 13 | – разводящий буферный раствор для конъюгата, фл. х мл | 1 х 12,0
| 14 | – буферный раствор субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,5
| 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 18 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие
| 19 | -ванночка для реагентов | Наличие
| 20 | -наконечники для пипеток | Наличие
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 90
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 27 | Количество, набор | 22
40 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами токсокар, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,5
| 8 | -коньюгат, фл. х мл | 1 х 13
| 9 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2
| 15 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 16 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16
| 17 | -планшет для предварительного разведения сывороток, шт | не менее 1
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 24 | Количество, набор | 5
41 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Тест-система для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -стрипы с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами описторхисов, лунок х стрипов | не менее 8 х 6
| 7 | -стрипы с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами трихинелл, лунок х стрипов | не менее 8 х 6
| 8 | -стрипы с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами токсокар , лунок х стрипов | не менее 8 х 6
| 9 | -стрипы с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами эхинококков, лунок х стрипов | не менее 8 х 6
| 10 | -положительный контрольный образец, содержа- щий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков, фл. х мл | 1 х 2,5
| 11 | -отрицательный контрольный образец, не содер- жащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков, фл. х мл | 2 х 2,5
| 12 | -коньюгат, концентрат моноклональные специфи- ческие антитела к IgG человека, меченные перокси- дазой хрена), фл х мл | 1 х 2,5
| 13 | - раствор для предварительного разведения сывороток, фл х мл | 2 х 10,0
| 14 | - раствор для разведения сывороток, фл х мл | 1 х 28,0
| 15 | -субстратный буферный раствор, фл. х мл | 2 х 13,0
| 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 17 | -тетраметилбензидин, концентрат, фл. х мл | 2 х 1,0
| 18 | -стоп-реагент, фл. х мл | 2 х 12,0
| 19 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 4
| 20 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 21 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16
| 22 | Исследуемый образец:
| 23 | -сыворотка | Наличие
| 24 | -плазма | Наличие
| 25 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10
| 28 | Количество, набор | 28
42 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -планшет разборный с иммобилизованными антигенами Ascaris lumbricoides, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,5
| 8 | -коньюгат, фл х мл | 1 х 13,0
| 9 | - раствор для предварительного разведения сывороток, фл х мл | 1 х 10,0
| 10 | - раствор для разведения сывороток, фл х мл | 1 х 12,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 12 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2
| 15 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 16 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 16
| 17 | -планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10
| 24 | Количество, набор | 6
43 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов A, G, М к антигенам лямблий | Наличие
| 4 | Твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 2,5
| 9 | -коньюгат (концентрат, иммуноглобулины против IgA, IgG, IgМ человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 12,0
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 13 | -субстратный буферный раствор, фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -тетраметилбензидин, концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 2
| 17 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 18 | -наконечники для пипеток , шт | не менее 16
| 19 | -планшет для предварительного разведения сывороток , шт | не менее 1
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 24 | Срок годности готового раствора коньюгата, час | не менее 3
| 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 26 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 10
| 27 | Количество, набор | 23
44 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантным антигеном СаgА Helicobacter pylori, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный, фл. х мл | 1 х 0,5
| 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный), фл. х мл | 1 х 1,0
| 8 | -коньюгат (рекомбинантный СаgА, конъюгированный c пероксидазой хрена), фл. | не менее 1
| 9 | - раствор для разведения конъюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 10 | -раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 12 | -раствор для предварительного разведения, фл. х мл | 1 х 3,0
| 13 | -тетраметилбензидин, фл. х мл | 1 х 1,3
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 15 | -пленка для заклеивания планшета , шт | не менее 3
| 16 | -ванночка для реагентов, шт | не менее 2
| 17 | -наконечники для пипеток , шт | не менее 16
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | -сыворотка | Наличие
| 20 | -плазма | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
| 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не менее 85
| 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 11
| 24 | Количество, набор | 19
45 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Экспресс-тест 3-го поколениядля качественного определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа | Наличие
| 4 | Метод иммунохроматографический | Наличие
| 5 | Тип исследуемого образца:
| 6 | -сыворотка | Наличие
| 7 | -плазма | Наличие
| 8 | -цельная кровь | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -тестовые устройства в индивидуальной герметичной упакове, содержащие рекомбинантные антигены (E. coli) ВИЧ-1 (gp41 и р24), ВИЧ-2 (gp36) и козьи антитела к ВИЧ , шт. | не менее 40
| 11 | -трис-буфер для разведения , фл х мл | не менее 1 х 7
| 12 | -пипетки одноразовые для цельной крови, шт. | не менее 40
| 13 | Объем исследуемого образца:
| 14 | -сыворотки/плазмы , мкл | не более 10
| 15 | -цельной крови, мкл | не более 20
| 16 | Время проведения анализа , мин | не более 20
| 17 | Количество, уп. | 40
46 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Экспресс-тест для качественного определения антител к вирусу гепатита В | Наличие
| 4 | Метод иммунохроматографический одностадийный | Наличие
| 5 | Тип исследуемого образца:
| 6 | -сыворотка | Наличие
| 7 | -плазма | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -тест-кассета, в индивидуальной фольгированной упаковке с влагопоглотителем , шт. | не менее 30
| 10 | -инструкция для применения | Наличие
| 11 | Чувствительность , % | не менее 91,67
| 12 | Специфичность , % | не менее 98,89
| 13 | Объем исследуемого образца, мкл | не менее 100
| 14 | Время проведения анализа , мин | не более 20
| 15 | Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста | Наличие
| 16 | Количество, шт. | 1
47 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Экспресс-тест для качественного определения антител к вирусу гепатита С | Наличие
| 4 | Метод иммунохроматографический одностадийный | Наличие
| 5 | Тип исследуемого образца:
| 6 | -сыворотка | Наличие
| 7 | -цельная кровь | Наличие
| 8 | -плазма | Наличие
| 9 | Состав набора: | Наличие
| 10 | -тест-кассета, в индивидуальной фольгированной упаковке с влагопоглотителем , шт. | не менее 30
| 11 | -буфер для разведения, фл х мл | 1 х 5
| 12 | -инструкция для применения, шт. | 1
| 13 | Состав мембраного стрипа:
| 14 | -рекомбинантные антигены HCV (ядерный антиген (cor), NS3, NS4, NS5) | Наличие
| 15 | -коньюгат белка А | Наличие
| 16 | -коллоидное золото | Наличие
| 17 | Чувствительность , % | не менее 100
| 18 | Специфичность , % | не менее 99,4
| 19 | Объем исследуемого образца , мкл | не менее 10
| 20 | Время проведения анализа, мин | не более 20
| 21 | Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста | Наличие
| 22 | Количество, уп. | 1
48 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Экспресс-тест для качественного определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом, в сыворотке крови человека | Наличие
| 4 | Метод-гемагглютинации | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -суспензия стабилизированных эритроцитов лошади и латексных частиц 5%, фл х мл | 1 х 0,8
| 7 | -человеческая сыворотка с концентрацией гетерофильных антител, обеспечивающей выраженную агглютинацию, фл х мл | 1 х 0,5
| 8 | -человеческая сыворотка, не дающая агглютинации с эритроцитарным реагентом, фл х мл | 1 х 1
| 9 | -слайд стеклянный с 6 ячейками, шт | 1
| 10 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 50
| 11 | Время проведения анализа, мин | не более 2
| 12 | Количество тестов | не менее 20
| 13 | Чувствительность , % | не менее 98,00
| 14 | Специфичность , % | не менее 99,6
| 15 | Количество, уп | 8
49 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Экспресс-тест для качественного, раздельного определения антигенов ротавируса группы А и аденовируса | Наличие
| 4 | Метод-иммунохроматографический | Наличие
| 5 | Тип исследуемого образца:
| 6 | -кал | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -тест-кассета, в индивидуальной фольгированной упаковке с влагопоглотителем , шт. | не менее 20
| 9 | -пробирки для сбора образцов, шт | не менее 20
| 10 | -буфер для разведения, фл х мл | не менее 1 х 25
| 11 | -стерильные тампоны для сбора образцов, шт | не менее 20
| 12 | -одноразовые пипетки, шт | не менее 20
| 13 | -инструкция для применения | Наличие
| 14 | Состав мембраного стрипа:
| 15 | -конъюгат коллоидного золота, моноклональных антител мыши к ротавирусу (0,18 мкг) и моноклональных антител мыши к аденовирусу (0,06 мкг) | Наличие
| 16 | Состав тестовой линии 1:
| 17 | -моноклональные антитела мыши к аденовирусу (0,32 мкг) | Наличие
| 18 | Состав тестовой линии 2:
| 19 | -поликлональные антитела кролика к ротавирусу (0,96 мкг) | Наличие
| 20 | Состав контрольной линии :
| 21 | -антитела козы к иммуноглобулинам G мыши (0,64 мкг) | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца , мл | не более 50
| 23 | Время проведения анализа, мин | не более 20
| 24 | Чувствительность , % | не менее 97,4
| 25 | Специфичность , % | не менее 100
| 26 | Количество, уп | 8
50 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Экспресс-тест для качественного определения антител к Helicobacter pylori | Наличие
| 5 | Метод-иммунохроматографический | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -тестовое устройство, в индивидуальной упаковке , шт. | не менее 20
| 8 | -разбавитель, фл х мл | не менее 1 х 5
| 9 | -одноразовые пипетки, шт | не менее 20
| 10 | Тип исследуемого образца:
| 11 | -сыворотка | Наличие
| 12 | -цельная кровь | Наличие
| 13 | -плазма | Наличие
| 14 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 20
| 15 | Время проведения анализа, мин | не более 10
| 16 | Чувствительность , % | не менее 95,9
| 17 | Специфичность , % | не менее 89,6
| 18 | Количество, уп | 1
51 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Экспресс-тест для качественного определения антигенов ротавируса группы А | Наличие
| 5 | Метод-иммунохроматографический | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | -кал | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -тест-кассета, в индивидуальной фольгированной упаковке с влагопоглотителем , шт. | не менее 20
| 10 | -пробирки для сбора образцов, шт | не менее 20
| 11 | -буфер для разведения, фл х мл | не менее 1 х 25
| 12 | -стерильные тампоны для сбора образцов, шт | не менее 20
| 13 | -одноразовые пипетки, шт | не менее 20
| 14 | -инструкция для применения | Наличие
| 15 | Состав мембраного стрипа:
| 16 | -конъюгат коллоидного золота и моноклональных антител мыши к ротавирусу (1,0 мкг) | Наличие
| 17 | Состав тестовой линии :
| 18 | -моноклональные антитела кролика к ротавирусу (4,0 мкг) | Наличие
| 19 | Состав контрольной линии :
| 20 | -антитела козы к иммуноглобулинам G мыши (2,0 мкг) | Наличие
| 21 | Объем исследуемого образца , мл | не более 50
| 22 | Время проведения анализа, мин | не более 20
| 23 | Чувствительность , % | не менее 94,0
| 24 | Специфичность , % | не менее 98,3
| 25 | Количество, уп | 1
52 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для проведения внутрилабораторного контроля качества исследований в диагностических лабораториях, проводящих скрининг сывороток крови человека на HBs-антиген методом ИФА | Наличие
| 4 | Cостав набора:
| 5 | -контрольные сыворотки, фл х мл | 10 х 0,8
| 6 | -инструкция | Наличие
| 7 | -паспорт на серию | Наличие
| 8 | -приложение №1 | Наличие
| 9 | -приложение №2 | Наличие
| 10 | Количество, набор | 2
53 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для проведения внутрилабораторного контроля качества исследований в диагностических лабораториях, проводящих скрининг сывороток крови человека на антитела к вирусу гепатита С методом ИФА | Наличие
| 4 | Cостав набора:
| 5 | -контрольные сыворотки, фл х мл | 10 х 0,25
| 6 | -инструкция | Наличие
| 7 | -паспорт на серию | Наличие
| 8 | -приложение №1 | Наличие
| 9 | -приложение №2 | Наличие
| 10 | Количество, набор | 2
54 | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест-система для проведения внутрилабораторного контроля качества исследований в диагностических лабораториях, проводящих скрининг сывороток крови человека на определение антител Treponema pallidum методом ИФА | Наличие
| 4 | Cостав набора:
| 5 | -контрольные сыворотки, фл х мл | 10 х 0,20
| 6 | -инструкция | Наличие
| 7 | -паспорт на серию | Наличие
| 8 | -приложение №1 | Наличие
| 9 | -приложение №2 | Наличие
| 10 | Количество, набор | 1