Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «07» декабря 2011года

№0156300028711000040

Техническое задание

Место выполнения работ:

г. Пермь, ул. Шишкина, 3, чердачное помещение

Стоимость выполнения работ:

Общая максимальная (начальная) цена: 93 606 (Девяносто три тысячи шестьсот шесть) руб. 78 коп. Обоснованием максимальной (начальной) цены является локальный сметный расчет (Приложение №4 к извещению о проведении запроса котировок).

Сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта;

Окончание работ: 30 декабря 2011 г.

Состав и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | разборка засыпки перекрытия | 100 м2 перекрытий |  | 4,4 |  |

1. Демонтаж шлака – 61,6 м3;

2. Демонтаж рубероида (2 слоя) – 880 м2;

3. Демонтаж деревянных балок 220х220

-L=5 метров – 60 шт

-L=4,5 метра – 12 шт

-L=2,0 метра -40 шт

4. Демонтаж деревянного черепного бруска 40х40

-L=5 метров – 60 шт

-L=4,5 метра – 12 шт

-L=2,0 метра -40 шт

5. Демонтаж обшивки (деревянной) – 440 м2

6. Разборка подвесного потолка типа Байкал – 440 м2

7. Вывоз мусора

Требования к производству работ:

Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

Все работы выполняются в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением  норм и требований электрической и пожарной  безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Требования к сдаче выполненных работ:

Приёмка и согласование выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика, комиссией совместно с Заказчиком и Подрядчиком, с подписанием акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

По окончанию работ Заказчику передается исполнительная документация:

-  акты освидетельствования скрытых работ;

-  сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;

-  счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.