- Приложение №2 ТЗ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров администрации Дзержинского района города Перми.

1.Наименование оказываемых услуг: техническое обслуживание, планово-предупредительный   ремонт, устранение неисправностей в системах охранной и пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре в помещениях общественных центров Дзержинского района города Перми.

2.Место оказания услуг:

- Общественный центр микрорайона Парковый, расположенный по адресу:

г. Пермь, ул.Подлесная, 17, общей площадью – 283,9 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Светлый, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19, общей площадью – 343,6 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Заречный, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 62, общей площадью – 106,8 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Комсомольский, расположенный по адресу: г. Пермь, ул.Ветлужская, 34, общей площадью – 176,1 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Центральный, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д.37, общей площадью – 105,8кв.м.

3. Период оказания услуги:  срок начала оказания услуг – 01.01.2012. Срок окончания оказания

услуг – 31.12.2012.

4. Цели оказания услуги: поддержание установок охранно-пожарной автоматики, систем оповещения о пожаре в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

5. Объем оказываемых услуг:

-контроль технического состояния установок охранно-пожарной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- проверка соответствия установок охранно-пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на “установки“ охранно-пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок охранно-пожарной автоматики;

-определение предельного состояния установок охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

-анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения,  системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их надежности при эксплуатации;

-разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

-оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций.

6. Необходимые условия для оказания услуги:

Исполнитель обязан иметь:

- достаточное количество аттестованных специалистов для производства работ;

-на обслуживаемое оборудование должны быть составлены инструкции и проведено обучение  действиям сотрудников охраны при срабатывании систем;

- оказание услуги предоставляется на установленном в общественных центрах оборудовании (Приложение № 1 к техническому заданию);

- на обслуживание должны быть составлены сметы затрат (расчет стоимости услуг по каждому общественному центру). Сметы должны быть предоставлены вместе  с котировочной заявкой.

7. Общие требования к оказанию услуги:

7.1.Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации должно производиться в соответствии с:

- «Правилами пожарной безопасности» ППБ 01-03;

- РД 009-01-96  «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 “Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт”, а также, инструкциями изготовителя системы, СНиП и ПУЭ.

7.2.Аварийное восстановление работоспособности оборудования необходимо произвести в течение    4-х часов с момента получения Исполнителем заявки Заказчика о наличии неисправности.

7.3.Работы выполняются в условиях действующих общественных центров, без прекращения работы центров.

7.4.Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка общественных центров – является обязательным условием.

7.5.Исполнитель на момент подписания контракта, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к оказанию услуг  на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.

7.6. Исполнитель обязан выполнить перечень оказываемых услуг с периодичностью оказания услуги согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

8. Требования оказания сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: ведение всей документации должно проводиться согласно РД 009-02-96  «Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Все проводимые работы должны фиксироваться в технической документации. Описание выполненных Исполнителем работ должны соответствовать регламентам.

9. Требования к качеству работ (оказанию услуг): Квалификация специалистов организации должна быть подтверждена квалификационными удостоверениями.

10. Требования к безопасности выполнения работ оказанию услуг: все работы проводить в соответствии с требованиями СНиП  по охране труда, правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Все работники Исполнителя должны быть проинструктированы по ТБ, ПБ и ЭБ, и иметь соответствующие удостоверения, спецодежду, средства защиты и исправный инструмент.

11.Порядок приемки и сдачи результатов услуг: приемка выполненных услуг оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.

|  | Приложение № 1 к Техническому заданию |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования охранно-пожарной сигнализации, установленного в помещениях общественных центров Дзержинского района города Перми

|  | п/п | Наименование оборудования |  | Количество (шт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общественный центр микрорайона Центральный ( г. Пермь, ул.Плеханова, 37) |  |  |  |  |
|  | 1 | Прибор РС 585 |  | 1 |  |
|  | 2 | Инфракрасный датчик LC-100Pi |  | 5 |  |
|  | 3 | Датчик разбития стекла Астра-С |  | 4 |  |
|  | 4 | Датчик магнито-контактный СМК |  | 5 |  |
|  | 5 | SERGANT-2M |  | 1 |  |
|  | 6 | Извещатель дымовой ДИП-41М |  | 8 |  |
|  | 7 | Сирена |  | 2 |  |
|  | 8 | Прибор ГрандМагистр-6 |  | 1 |  |
|  | 9 | Табло ВЫХОД |  | 1 |  |
|  | 10 | Извещатель ИПР |  | 1 |  |
|  | Общественный центр микрорайона Парковый (г. Пермь, ул. Подлесная, 17) |  |  |  |  |
|  | 1 | SERGANT-2M |  | 1 |  |
|  | 2 | Прибор РС 1616 ЕН |  | 1 |  |
|  | 3 | Инфракрасный датчик LC-100Pi |  | 9 |  |
|  | 4 | Датчик магнито-контактный СМК |  | 9 |  |
|  | 5 | Прибор Гранит 3 |  | 1 |  |
|  | 6 | Извещатель дымовой ДИП-41М |  | 22 |  |
|  | 7 | Извещатель ИПР |  | 2 |  |
|  | 8 | Сирена |  | 2 |  |
|  | 9 | Табло ВЫХОД |  | 2 |  |
|  | 10 | СЗУ |  | 1 |  |
|  | Общественный центр микрорайона Светлый (г. Пермь, ул. Рабочая, 19) |  |  |  |  |
|  | 1 | SERGANT-2M |  | 1 |  |
|  | 2 | Прибор РС 1616 ЕН |  | 1 |  |
|  | 3 | Инфракрасный датчик LC-100Pi |  | 11 |  |
|  | 4 | Датчик разбития стекла Астра-С |  | 11 |  |
|  | 5 | Датчик магнито-контактный СМК |  | 13 |  |
|  | 6 | Прибор Гранит 5 |  | 1 |  |
|  | 7 | Извещатель дымовой ДИП-41М |  | 36 |  |
|  | 8 | Извещатель ИПР |  | 3 |  |
|  | 9 | Табло ВЫХОД |  | 4 |  |
|  | 10 | Сирена |  | 3 |  |
|  | 11 | СЗУ |  | 1 |  |
|  | 12 | Клавиатура |  | 1 |  |
|  | Общественный центр микрорайона Заречный (г. Пермь, ул. Ветлужская, 62) |  |  |  |  |
|  | 1 | SERGANT-2M |  | 1 |  |
|  | 2 | Прибор PC-1832NKEH |  | 1 |  |
|  | 3 | Инфракрасный датчик LC-100Pi |  | 11 |  |
|  | 4 | Датчик разбития стекла Астра-С |  | 4 |  |
|  | 5 | Датчик магнито-контактный СМК |  | 3 |  |
|  | 6 | Магистр-6А |  | 1 |  |
|  | 7 | Извещатель дымовой ДИП-41М |  | 22 |  |
|  | 8 | Извещатель ИПР |  | 2 |  |
|  | 9 | Табло ВЫХОД |  | 2 |  |
|  | 10 | Сирена |  | 2 |  |
|  | 11 | СЗУ |  | 1 |  |
|  | 12 | Клавиатура |  | 1 |  |
|  | Общественный центр микрорайона Комсомольский (г.Пермь, ул. Ветлужская, 34) |  |  |  |  |
|  | 1 | SERGANT-2M |  | 1 |  |
|  | 2 | Прибор PC-1832NKEH |  | 1 |  |
|  | 3 | Инфракрасный датчик LC-100Pi |  | 11 |  |
|  | 4 | Датчик разбития стекла Астра-С |  | 9 |  |
|  | 5 | Датчик магнито-контактный СМК |  | 9 |  |
|  | 6 | ГрандМагистр-6 |  | 1 |  |
|  | 7 | Извещатель дымовой ДИП-41М |  | 17 |  |
|  | 8 | Извещатель ИПР |  | 2 |  |
|  | 9 | Табло ВЫХОД |  | 2 |  |
|  | 10 | Сирена |  | 2 |  |
|  | 11 | СЗУ |  | 1 |  |
|  | 12 | Клавиатура |  | 1 |  |
|  |  |  | Приложение № 2 к Техническому заданию |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Виды выполняемых работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
|  | Профилактические работы | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
|  | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |

Обоснование начальной (максимальной) цены

В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона №94-ФЗ от 21.06.2005 проведен мониторинг цен на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров администрации Дзержинского района города Перми в 2012 г.

| Наименование | Цена (руб) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Коммерческое предложение №1 | 292 426,20 | Информация об организациях представивших коммерческие предложения находится у Заказчика в пакете документов на проведение запроса котировок. |
| Коммерческое предложение №2 | 329 173,80 |  |
| Коммерческое предложение №3 | 310 800,00 |  |

По итогам проведенного мониторинга для проведения запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров администрации Дзержинского района города Перми в 2012 г.

–310 800 руб. 00 коп.