- Приложение №3

- ПРОЕКТ

- Муниципальный контракт №__

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров администрации Дзержинского района города Перми

г. Пермь                                                                         	                        « ___»  ____________ 2011 год

Администрация Дзержинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Субботина Игоря Александровича действующего на основании Типового положения о территориальных органах администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании _______, утвержденного ____ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Услугу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять Услугу и оплатить ее в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

- 1.2. Услуга, оказываемая по настоящему контракту (далее – Услуга): услуга по техническому обслуживанию системы пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров администрации Дзержинского района города Перми:

- - общественный центр микрорайона Парковый по адресу: г.Пермь, ул. Подлесная, 17;

- - общественный центр микрорайона Светлый по адресу: г.Пермь, ул.Рабочая, 19;

- - общественный центр микрорайона Заречный по адресу: г.Пермь, ул. Ветлужская, 62;

- - общественный центр микрорайона Комсомольский по адресу: г.Пермь, ул. Ветлужская, 34;

- - общественный центр микрорайона Центральный по адресу: г.Пермь, ул.Плеханова, 37.

- 1.3. Техническое обслуживание (ТО) проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО.

1.4. Исполнитель обеспечивает оказание Услуги, указанной в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.4.1. техническим заданием на оказание Услуги  по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров администрации Дзержинского района города Перми  (Приложение №1);

1.4.2. сметной документацией (Приложение № 2);

1.4.3. с действующими нормативными документами в области  охраны труда.

1.5. Исполнитель обязан  оказать Услугу по настоящему контракту лично, иждивением Исполнителя: его силами и средствами.

1.6. Настоящий контракт заключен в соответствии с протоколом № ____ от ____________.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки оказания Услуги: с 01 января  2012 года по  31 декабря  2012 года.

2.2. Приемка и оплата оказанных Исполнителем Услуги осуществляется в сроки, установленные в разделе   3 настоящего контракта.

3. Стоимость Услуги, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата оказываемой Услуги осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом.

3.2. Стоимость  Услуги составляет  _______  (_____________) руб.    коп, включая НДС.

3.3. Оплата производится из средств на содержание общественных центров.

3.4. По итогам месяца, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Исполнитель предоставляет Заказчику сдачи-приемки оказанной Услуги, а Заказчик в течение трех дней подписывает Акт сдачи-приемки оказанной Услуги или направляет мотивированный отказ от приемки услуги в случае, если услуга предоставлена  ненадлежащего качества или не в полном объеме.

3.5. Оплата оказанной Услуги производится Заказчиком ежемесячно за фактически оказанную Услугу путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления подписанного сторонами Акта сдачи-приемки оказанной Услуги  (Приложение №3), счета или счет-фактуры и содержательного отчета об оказанной Услуге.

3.6. Цена Контракта включает все затраты, связанные с оказанием Услуги и налоги (уплаченные, либо подлежащие оплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта.

3.7. Оплата Услуг за декабрь производится до 25 декабря 2012 года.

3.8. Порядок приема Услуги:

3.8.1. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания оказания Услуги представляет Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанной Услуги.

3.8.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней после получения Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанной Услуги  рассматривает вопрос о соответствии Услуги требованиям настоящего контракта по качеству и объему Услуги, после чего подписывает его, либо возвращает Исполнителю с обоснованием своих возражений.

3.8.3. В случае возникновения спора по качеству и объему Услуги все вопросы решаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения - в судебном порядке.

3.8.4. Подписанный Акт сдачи-приемки оказанной Услуги  по настоящему контракту является подтверждением оказания Услуги в полном объеме и надлежащего качества, а также основанием для оплаты оказанной Исполнителем  Услуги.

3.8.5. Лицом, уполномоченным на приемку Услуги и подписание Акта сдачи-приемки оказанной Услуги  от имени Заказчика,  является начальник отдела по работе с общественностью  (т.236-82-66), или лицо, замещающее ее по приказу администрации района.

3.9. Стоимость оборудования, вышедшего из строя не по вине Исполнителя и завода-изготовителя, оплачивается Заказчиком по отдельно предъявленному счету.

- Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель вправе:

4.1.1. Требовать оплаты оказанной Услуги в соответствии с условиями контракта.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Оказывать Услугу установленного качества лично в объемах, и на условиях определенных настоящим контрактом согласно техническому заданию на оказание Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров администрации Дзержинского района города Перми (Приложение 1 к контракту).

4.2.2.Для обеспечения оказание Услуги Исполнитель иметь лицензию на все выполняемые работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и специально обученный персонал, прошедший соответствующую подготовку и имеющим необходимую для оказания Услуги квалификацию;

4.2.3. Не допускать во время оказания Услуги случаев появления Исполнителя, задействованного в процессе оказания Услуги, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

4.2.4. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по оказываемой Услуге;

4.2.5. Выполнять взятые на себя обязательства в сроки, установленные настоящим контрактом.

- Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от  Исполнителя оказания Услуги надлежащего качества и  в сроки, установленные настоящим контрактом;

5.1.2. Для осуществления контроля за ходом оказания Услуги и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела по работе с общественностью, тел. 236-82-66, имеющего право:

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством оказания Услуги;

- осуществляет контроль качества  и объема оказанной Исполнителем Услуги.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Оплатить оказанную Услугу полностью и в срок, предусмотренный настоящим контрактом;

5.2.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания Услуги информацию и документы;

5.2.3. Выполнять другие предусмотренные настоящим контрактом обязательства.

6. Ответственность сторон.

6.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одного процента от стоимости контракта. Исполнитель  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественно предоставленной Услуги по настоящему контракту, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с оказанием Исполнителем Услуги по настоящему контракту, Исполнитель обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Исполнителем, в том числе невыполнения обязательств по качеству оказываемой Услуги, контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

6.7. За отказ от выполнения Услуги Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от стоимости Услуги.

6.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

7. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Исполнителю;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр - в департамент финансов администрации города Перми.

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

7.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению сторон или решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется  законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Приложения.

10.1. Приложение № 1 – Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров администрации Дзержинского района города Перми.

10.2. Приложение № 2 -  Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации.

10.3.  Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки оказанной Услуги.

10.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Исполнитель:

| Администрация Дзержинского района г. Перми 614990, г. Пермь, ул. Ленина,85 ИНН 5903004559 КПП 590301001 УФК по Пермскому краю (Администрация Дзержинского района г. Перми л/с 02934012013) Р/сч 40204810300000000006 В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Глава администрации Дзержинского района ______________ И.А.Субботин М.П. «__»_____________ 2011 г. | Руководитель ______________ М.П. «__»_____________ 2011 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____________от_______2011 года

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров администрации Дзержинского района города Перми.

1.Наименование оказываемых услуг: техническое обслуживание, планово-предупредительный   ремонт, устранение неисправностей в системах охранной и пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре в помещениях общественных центров Дзержинского района города Перми.

2.Место оказания услуг:

- Общественный центр микрорайона Парковый, расположенный по адресу:

г. Пермь, ул.Подлесная, 17, общей площадью – 283,9 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Светлый, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19, общей площадью – 343,6 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Заречный, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 62, общей площадью – 106,8 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Комсомольский, расположенный по адресу: г. Пермь, ул.Ветлужская, 34, общей площадью – 176,1 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Центральный, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д.37, общей площадью – 105,8кв.м.

3. Период оказания услуги:  срок начала оказания услуг – 01.01.2012. Срок окончания оказания

услуг – 31.12.2012.

4. Цели оказания услуги: поддержание установок охранно-пожарной автоматики, систем оповещения о пожаре в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

5. Объем оказываемых услуг:

-контроль технического состояния установок охранно-пожарной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- проверка соответствия установок охранно-пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на “установки“ охранно-пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок охранно-пожарной автоматики;

-определение предельного состояния установок охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

-анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения,  системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их надежности при эксплуатации;

-разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

-оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций.

6. Необходимые условия для оказания услуги:

Исполнитель обязан иметь:

- достаточное количество аттестованных специалистов для производства работ;

-на обслуживаемое оборудование должны быть составлены инструкции и проведено обучение  действиям сотрудников охраны при срабатывании систем;

- оказание услуги предоставляется на установленном в общественных центрах оборудовании (Приложение № 1 к техническому заданию);

- на обслуживание должны быть составлены сметы затрат (расчет стоимости услуг по каждому общественному центру). Сметы должны быть предоставлены вместе  с котировочной заявкой.

7. Общие требования к оказанию услуги:

7.1.Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации должно производиться в соответствии с:

- «Правилами пожарной безопасности» ППБ 01-03;

- РД 009-01-96  «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 “Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт”, а также, инструкциями изготовителя системы, СНиП и ПУЭ.

7.2.Аварийное восстановление работоспособности оборудования необходимо произвести в течение    4-х часов с момента получения Исполнителем заявки Заказчика о наличии неисправности.

7.3.Работы выполняются в условиях действующих общественных центров, без прекращения работы центров.

7.4.Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка общественных центров – является обязательным условием.

7.5.Исполнитель на момент подписания контракта, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к оказанию услуг  на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.

7.6. Исполнитель обязан выполнить перечень оказываемых услуг с периодичностью оказания услуги согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

8. Требования оказания сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: ведение всей документации должно проводиться согласно РД 009-02-96  «Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Все проводимые работы должны фиксироваться в технической документации. Описание выполненных Исполнителем работ должны соответствовать регламентам.

9. Требования к качеству работ (оказанию услуг): Квалификация специалистов организации должна быть подтверждена квалификационными удостоверениями.

10. Требования к безопасности выполнения работ оказанию услуг: все работы проводить в соответствии с требованиями СНиП  по охране труда, правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Все работники Исполнителя должны быть проинструктированы по ТБ, ПБ и ЭБ, и иметь соответствующие удостоверения, спецодежду, средства защиты и исправный инструмент.

11.Порядок приемки и сдачи результатов услуг: приемка выполненных услуг оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.

|  | Приложение № 1 к Техническому заданию Муниципальный контракт № _____от «_____» ___г. |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования охранно-пожарной сигнализации, установленного в помещениях общественных центров Дзержинского района города Перми

| п/п | Наименование оборудования | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Общественный центр микрорайона Центральный (ул.Плеханова, 37) |  |  |
| 1 | Прибор РС 585 | 1 |
| 2 | Инфракрасный датчик LC-100Pi | 5 |
| 3 | Датчик разбития стекла Астра-С | 4 |
| 4 | Датчик магнито-контактный СМК | 5 |
| 5 | SERGANT-2M | 1 |
| 6 | Извещатель дымовой ДИП-41М | 8 |
| 7 | Сирена | 2 |
| 8 | Прибор ГрандМагистр-6 | 1 |
| 9 | Табло ВЫХОД | 1 |
| 10 | Извещатель ИПР | 1 |
| Общественный центр микрорайона Парковый (ул.Подлесная, 17) |  |  |
| 1 | SERGANT-2M | 1 |
| 2 | Прибор РС 1616 ЕН | 1 |
| 3 | Инфракрасный датчик LC-100Pi | 9 |
| 4 | Датчик магнито-контактный СМК | 9 |
| 5 | Прибор Гранит 3 | 1 |
| 6 | Извещатель дымовой ДИП-41М | 22 |
| 7 | Извещатель ИПР | 2 |
| 8 | Сирена | 2 |
| 9 | Табло ВЫХОД | 2 |
| 10 | СЗУ | 1 |
| Общественный центр микрорайона Светлый (ул. Рабочая, 19) |  |  |
| 1 | SERGANT-2M | 1 |
| 2 | Прибор РС 1616 ЕН | 1 |
| 3 | Инфракрасный датчик LC-100Pi | 11 |
| 4 | Датчик разбития стекла Астра-С | 11 |
| 5 | Датчик магнито-контактный СМК | 13 |
| 6 | Прибор Гранит 5 | 1 |
| 7 | Извещатель дымовой ДИП-41М | 36 |
| 8 | Извещатель ИПР | 3 |
| 9 | Табло ВЫХОД | 4 |
| 10 | Сирена | 3 |
| 11 | СЗУ | 1 |
| 12 | Клавиатура | 1 |
| Общественный центр микрорайона Заречный (ул. Ветлужская, 62) |  |  |
| 1 | SERGANT-2M | 1 |
| 2 | Прибор PC-1832NKEH | 1 |
| 3 | Инфракрасный датчик LC-100Pi | 11 |
| 4 | Датчик разбития стекла Астра-С | 4 |
| 5 | Датчик магнито-контактный СМК | 3 |
| 6 | Магистр-6А | 1 |
| 7 | Извещатель дымовой ДИП-41М | 22 |
| 8 | Извещатель ИПР | 2 |
| 9 | Табло ВЫХОД | 2 |
| 10 | Сирена | 2 |
| 11 | СЗУ | 1 |
| 12 | Клавиатура | 1 |
| Общественный центр микрорайона Комсомольский (ул. Ветлужская, 34) |  |  |
| 1 | SERGANT-2M | 1 |
| 2 | Прибор PC-1832NKEH | 1 |
| 3 | Инфракрасный датчик LC-100Pi | 11 |
| 4 | Датчик разбития стекла Астра-С | 9 |
| 5 | Датчик магнито-контактный СМК | 9 |
| 6 | ГрандМагистр-6 | 1 |
| 7 | Извещатель дымовой ДИП-41М | 17 |
| 8 | Извещатель ИПР | 2 |
| 9 | Табло ВЫХОД | 2 |
| 10 | Сирена | 2 |
| 11 | СЗУ | 1 |
| 12 | Клавиатура | 1 |

|  | Приложение № 2 к Техническому заданию Муниципальный контракт № _____от «_____» ___г. |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Виды выполняемых работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
|  | Профилактические работы | ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
|  | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |

- Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___ от « __  » ____ 2011г.

| - Согласованно: - Руководитель - __________________ - «___________» ___________________ - М.п. | - Утверждаю: - Глава администрации Дзержинского района - __________________ И.А. Субботин - «___________» ___________________ - М.п. |
| --- | --- |

Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

- Составил:

- Поверил

- Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ___ от « __  » ____ 2011г.

Акт сдачи-приемки оказанной Услуги

от « ____» ___________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, ______________________________________________________________,

в лице ____________________________________________________,

действующего на основании ______________ с одной стороны,

и Исполнитель __________________________________________________

в лице _________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________,

с другой стороны, составили  настоящий акт  о том,     что Исполнитель

оказал, а Заказчик принял следующие оказанные Исполнителем услуги:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Оказанные услуги по качеству, объему и иным характеристикам

полностью соответствуют условиям муниципального контракта № ___от «__»  _________ 20 __г. и требованиям Заказчика.

На сумму ____________________________________________ __________________________________________________рублей.

Претензий к Исполнителю Заказчик не имеет.

Представитель                                                     Исполнитель

Заказчика

__________________                                        _________________

( должность)                                                   (должность)

__________________                                        __________________

(фамилия, инициалы)                                      (фамилия, инициалы)