Приложение № 2

к Извещению № 16 о проведении запроса котировок

от «08» декабря 2011года

Утверждаю

______________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

электромонтажные работы в рентген. кабинете

МУЗ «ГДКП №1» ул. Грачева, 12 (Лит.М)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Ящик с одним треполюсным рубильником,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250А | шт. | 1 |
| 2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (ЩРН 24) | шт. | 1 |
| 3 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 |
| 4 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 7 3+4 |
| 5 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 35 | 100 жил | 0,26 |
| 6 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,12 |
| 7 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 |
| 8 | Облучатель бактерицидный: настенный | шт. | 3 |
| - Н | - Масса оборудования | - т | - 0,005 0,015 |
| 9 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 0,02+0,03 |
| 10 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,11 |
| 11 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1 |
| 12 | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 | шт. | 1 |
| 13 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 3 | 100 м кабеля | 1 |
| 14 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,58 |
| 15 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,15 |
| 16 | Зажим наборный без кожухаКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:МАТ=0 к расх. | 100 шт. | 0,1 |
| 17 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | 100 м | 0,08 |
| 18 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 19 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 63х63х6 | 10 шт. | 0,3 |
| Раздел 2. Материалы по ценникам |  |  |  |
| 20 | Штепсельные розетки | шт | 11 |
| 21 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 5 2+3 |
| 22 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,055 |
| 23 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,052 |
| 24 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х6 мм2 | 1000 м | 0,016 |
| 25 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВВГНГ 4х35 мм2 | 1000 м | 0,035 |
| 26 | Legrand Коробка установочная/разветвительная 60х65 глубина 40мм -89125 | шт | 36 20+16 |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |
| 27 | Автоматический выключатель трехполюсной тип С (32 А) | шт | 1 |
| 28 | Выключатель автоматический однополюсной тип С, 6А | шт | 3 |
| 29 | Дифференциальный автомат 25 А, 30 мА | шт | 4 |
| 30 | Нулевая шина | шт | 2 |
| 31 | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 2 |
| 32 | Светильник PRS/R 418(4х18) | шт | 12 |
| 33 | Световое табло "Не входить" EFS | шт | 1 |
| 34 | Облучатель бактерецидный закрытого типа ОБНР 2х8-01 | шт | 3 |
| 35 | Люминисцентная лампа 220 В, 40 Вт | шт | 48 |
| 36 | Лампа бактерицидная TUV 8W | шт | 6 |
| 37 | Труба гибкая гофрированная d-20 мм | м | 100 |
| 38 | Труба стальная вгп d-20 мм | м | 1 |
| 39 | Зажим контактный винтовой ЭВИ-10 | шт | 10 |
| 40 | Провод медный сеч 1х25 ПВ1 | м | 15 |
| Раздел 4. Оборудование в текущих ценах |  |  |  |
| 41 | ЯБ-3-250-1 УЗ, 250 А | шт | 1 |
| 42 | Щит навесной ЩРН 24 | шт | 1 |

Составил: _____________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)