Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 99 от «08» декабря  2011 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                               на оказание услуг по проверке сметной документации и ведению технического надзора за работами для МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

1. Заказчик: МУЗ «ГКП №4» г. Пермь  ул. Академика Вавилова, 4.

2.Требования к выполняемой работе: технический надзор должен выполняться с соблюдением действующих стандартов, строительных и санитарных нормам и правил.

3. Адреса объектов:

- Поликлиника №1,  г. Пермь  ул. Ш.Космонавтов, 108

- Поликлиника №2,  г. Пермь  ул. Транспортная,  27

- Поликлиника №3,  г. Пермь  ул. Куфонина, 12

- Поликлиника №4,  г. Пермь  ул. Орджоникидзе, 159

- Поликлиника №5,  г. Пермь  ул. Екатерининская, 224

- Администрация  МУЗ «ГКП №4» г.Пермь ул. Академика Вавилова, 4

- Женская консультация №1 ул. Желябова,10

- Женская консультация №4 ул. Машинистов, 20

- Доврачебный пункт приема ул. Новоколхозная,2

4. Состав работ:

При ведении технического контроля необходимо выполнять следующие мероприятия:

- Контроль за соблюдением сроков ремонтно-строительных работ и требований нормативных документов, в том числе качества ремонтно-строительных работ;

- Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых в ремонтно-строительных работах материалов (сертификатов и др.);

- Осуществление по мере готовности с участием представителей подрядной организации и  заказчика  промежуточной приемки зданий и сооружений;

- Контроль за соответствием объемов и качеством выполняемых и предъявленных к оплате ремонтно-строительных работ, согласно проверенной смете подрядчика, выполняющего ремонтно-строительные работы на данном объекте;

- Участие в контроле за исполнением требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых ремонтно-строительных работ, обеспечении своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ;

- Участие в приемке и составлении актов на скрытые виды работ;

- Осуществлять выход на объект не реже одного раза в неделю;

- После каждого выезда в устной форме информировать Заказчика о состоянии работ на Объекте, о выявленных нарушениях технологии выполнения работ и о некачественно выполненных ремонтно-строительных работах на Объекте;

- Представитель технического контроля имеет право в случае необходимости  приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и  действующих нормативов в РФ, с немедленным информированием Заказчика. Разрешение на дальнейшее продолжение работ выдается только после устранения выявленных отклонений подрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно соответствующим Актом;

- Совместно  с  подрядными организациями  проводить  работу  по  сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов с законченными ремонтно-восстановительными работами.

5.  Срок  на ведение технического надзора:  с 10.01.2012г по 31.03.2012г