Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300001011000090  от  06.12.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодильник фармацевтический | Наличие |  |
| 2. | Модель | Указать |  |
| 2.1 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 2.2 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 2.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2.4 | Холодильник отдельностоящий фармацевтический для хранения лекарственных и биологических препаратов, вакцин, проб крови и её компонентов, клеток и бактерий | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 2.5 | Общий объем, л | Не менее 400 |  |
| 2.6 | Управление электронное | Наличие |  |
| 2.7 | Дверь металлическая не перенавешиваемая с изоляцией и замком для запирания двери, регулируемые по высоте ножки, два контейнера | Наличие |  |
| 2.8 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |  |
| 2.9 | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |  |
| 2.10 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |  |
| 2.11 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |  |
| 2.12 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |  |
| 2.13 | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |  |
| 2.14 | Количество полок, шт. | не менее 9 |  |
| 2.15 | Цвет | Белый |  |
| 2.16 | Высота, мм | Не более 1950 |  |
| 2.17 | Глубина, мм | Не более 607 |  |
| 2.18 | Ширина, мм | Не более 600 |  |
| 2.19 | Рабочий диапазон температуры в холодильной камере, С | Не более + 2 … + 14 |  |
| 2.20 | Точность поддержания температуры в центра камера, С | Не более ± 2 |  |
| 2.21 | Потребляемая мощность, Вт | Не более 250 |  |
| 2.22 | Напряжение питания, В | 220 |  |
| 2.23 | Частота, Гц | 50 |  |
| 2.24 | Вес, кг | не более 100 |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
| 2.25 | Товар должен быть новым, год выпуска | не ранее 2011г. |  |
| 2.26 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 2.27 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |  |
| 2.28 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 2.29 | Количество, штук | 2 |  |
| 3. | Модель | Указать |  |
| 3.1 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3.4 | Холодильник отдельностоящий фармацевтический для хранения лекарственных и биологических препаратов, вакцин, проб крови и её компонентов, клеток и бактерий | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 3.5 | Общий объем, л | Не менее 250 |  |
| 3.6 | Управление электронное | Наличие |  |
| 3.7 | Дверь металлическая не перенавешиваемая с изоляцией и замком для запирания двери, регулированные по высоте ножки, два контейнера | Наличие |  |
| 3.8 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |  |
| 3.9 | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |  |
| 3.10 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |  |
| 3.11 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |  |
| 3.12 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |  |
| 3.13 | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |  |
| 3.14 | Металлические полки, шт | Не менее 4 |  |
| 3.15 | Цвет | Серебро |  |
| 3.16 | Высота, мм | Не более 1300 |  |
| 3.17 | Глубина, мм | Не более 607 |  |
| 3.18 | Ширина, мм | Не более 600 |  |
| 3.19 | Рабочий диапазон температуры в холодильной камере, С | Не более + 2 … + 14 |  |
| 3.20 | Точность поддержания температуры в центра камера, С | Не более ± 2 |  |
| 3.21 | Потребляемая мощность, Вт, | Не более 200 |  |
| 3.22 | Напряжение питания, В | 220 |  |
| 3.23 | Частота, Гц | 50 |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
| 3.24 | Товар должен быть новым, год выпуска | не ранее 2011г. |  |
| 3.25 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 3.26 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |  |
| 3.27 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 3.28 | Количество, штук | 3 |  |
| 4. | Модель | Указать |  |
| 4.1 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4.2 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 4.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 4.4 | Холодильник отдельностоящий фармацевтический для хранения лекарственных и биологических препаратов, вакцин, проб крови и её компонентов, клеток и бактерий | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 4.5 | Общий объем, л | Не менее 140 |  |
| 4.6 | Управление электронное | Наличие |  |
| 4.7 | Дверь металлическая не перенавешиваемая с изоляцией и замком для запирания двери, регулируемые по высоте ножки, два контейнера | Наличие |  |
| 4.8 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |  |
| 4.9 | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |  |
| 4.10 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |  |
| 4.11 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |  |
| 4.12 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |  |
| 4.13 | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |  |
| 4.14 | Количество полок, шт. | Не менее 3 |  |
| 4.15 | Цвет | Белый |  |
| 4.16 | Высота, мм | Не более 920 |  |
| 4.17 | Глубина, мм | Не более 600 |  |
| 4.18 | Ширина, мм | Не более 610 |  |
| 4.19 | Рабочий диапазон температуры в холодильной камере, С | Не более + 2 … + 14 |  |
| 4.20 | Минимальная разность задаваемых температур, С | 4 |  |
| 4.21 | Точность поддержания температур в камере, С | Не более ± 2 |  |
| 4.22 | Класс энергопотребления | А |  |
| 4.23 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Не более 150 |  |
| 4.24 | Напряжение питания, В | 220 |  |
| 4.25 | Частота, Гц | 50 |  |
| 4.26 | Вес, кг | 55-57 |  |
| 4.27 | Вес с упаковкой, кг | Не более 60 |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
| 4.28 | Товар должен быть новым, год выпуска | не ранее 2011г. |  |
| 4.29 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 4.30 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |  |
| 4.31 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 4.32 | Количество, штук | 16 |  |