Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300001011000091 от  «07» декабря  2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| N п/п | Наименование изделия | Марка, модель изделия | Инвентарный номер | Год выпуска |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 101041020 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 101040772 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 3 | Весы лабораторные |  | 210104000 | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 4 | Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцанидным методом | АГФ-03/540-Минигем | 1101040916 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 5 | Микроскоп медицинский | Биомед-5 | 1101041255 | 2008 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Термостат суховоздушый электрический | ТС-80-М2 | 1370490 | 1990 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Термостат суховоздушый электрический | ГП-40 | 10106255 | 2005 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Термостат суховоздушый электрический | ГП-40 | 710590 | 2004 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Термостат суховоздушый электрический | ГП-40 | 7105907 | 2006 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коагулометр | Минилаб-701 | 13576 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 11 | Микроскоп биологический | МС-20 | 101041092 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 12 | Микроскоп биологический | МС-20 | 101041093 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 13 | Микроскоп биологический | МС-20 | 101041103 | 1993 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Микроскоп биологический | МС-20 | 101041098 | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 15 | Термостат электрический суховоздушный | ТВ-80-1-ПЗ-К | 101040633 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 16 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 101040362 | 1993 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Центрифуга медицинская | СМ-6 | 101041101 | 1999 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Центрифуга медицинская | СМ-6 | 101041102 | 1999 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Центрифуга медицинская | СМ-6 | 101040492 | 1999 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Анализатор биохимический | Humalyser 2000 | 1101011207 | 2008 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 21 | Анализатор биохимический | Humalyser 3000 | 101041154 | 2008 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 22 | Анализатор биохимический | Clima МС-15 | 101041443 | 2010 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 23 | Анализатор биохимический | Виталаб | 101040631 | 1994 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 24 | Анализатор иммуноферментный | Immunohem 2100 | 101041157 | 2008 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 25 | Анализатор иммуноферментный | Stat Fax | 1350075 | 2004 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 26 | Анализатор ионоселективный | Easystat | 101041156 | 2008 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 27 | Анализатор ионоселективный | Easylait Na K Cl | 101041155 | 2008 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 28 | Анализатор гематологический | Excell-18 | 101041153 | 2008 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 29 | Анализатор гематологический | BC-2300 | 11010485 | 2008 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |