- Приложение 1 к извещению

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА на поставку товара

| Дата | Кому |
| --- | --- |
| «___» __________ 2011 года |  |

Уважаемые господа!

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение о проведении запроса котировок  № __ от «______» ____________2011г., мы нижеподписавшиеся

(для юридических лиц)

|  | наименование организации |
| --- | --- |
|  | место нахождения |
|  | ИНН |
|  | банковские реквизиты |

(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

|  | Ф.И.О. |
| --- | --- |
|  | место жительства |
|  | ИНН |
|  | банковские реквизиты |

предлагаем осуществить поставку_______________________________________________________________

(наименование предмета закупки)

в соответствии с требованиями Вашей  Спецификации согласны исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

## Спецификация поставки

| № п.п. | Требования Спецификации Заказчика | Наименование и характеристики поставляемых товаров (с указанием модели, марки и всех показателей в соответствии со Спецификацией Заказчика) | Кол-во, шт. | Предлагаемая цена | Срок гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MSE-09HR N1 (Фреон 410) – сплит-система настенная или эквивалент Мощность (охлаждение)-2.60 КВт Мощность (обогрев)-2.90 КВт Потребляемая мощность (охлаждение)-1.00 КВт Потребляемая мощность (обогрев)-0.98 КВт Вентиляция-520 м3/час Подключение-220-240В / 50Гц / 1 фаза Уровень шума-32-37/50 (вн.блок/нар.блок) дБ Производительность по осушению-1.0 л/ч Размер (высота)-250 мм Размер (ширина)-710 мм Размер (глубина)-195 мм Высота наружного блока-535 мм Ширина наружного блока-700 мм Глубина наружного блока-235 мм Вес внутреннего блока-8 кг Вес наружного блока-26 кг Конструкция Корпус внешнего блока кондиционера выполнен из оцинкованного стального листа с защитным антикоррозионным покрытием. Сплит-система включает в себя наружный и внутренний блоки, а также пульт ДУ. Наружный блок кондиционера имеет шланг для отвода конденсата, межблочные трубопроводы, межблочный кабель, а также клапан и решетку выхода воздуха. Пульт ДУ Пульт дистанционного управления выполняет разные функции: - включение/отключение кондиционера - увеличение/уменьшение задаваемой температуры воздуха в помещении - выбор режима работы кондиционера - выбор скорости вращения вентилятора - установка текущего времени - задание направления потока воздуха - блокировка всех настроек и др. Режимы работы кондиционера: Автоматический, Режим охлаждения, Режим осушения, Режим обогрева, Режим вентиляции. Отличительные особенности: Технология очистки воздуха Fresco Tech; LED-дисплей; 4-х ходовой теплообменник; защитное покрытие корпуса; самодиагностика; автоматическая защита компрессора; пульт ДУ; алюминиевые ребра с хорошей смачиваемостью; медные трубы с внутренними канавками трапецеидальной формы; полнофункциональный авторестарт»; возможность установки низкотемпературного комплекта; защитные крышки клапанов; сниженное энергопотребление;таймер |  | 15 шт. |  |  |

Срок поставки Товаров, предлагаемых нами к поставке, составляет __________ календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Цена товаров, предлагаемых нами к поставке составляет _________________________ руб.,

(цифрами и словами)

и включает следующие расходы _____________________________________________________________________________________________.

(состав расходов)

Мы уведомлены, что в случае признания _____________________________________________________________________________________________
                                                                      (наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем запроса котировок мы обязаны подписать муниципальный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Мы осведомлены о включении сведений о _____________________________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципальный контракта.

| (должность уполномоченного лица, подписавшего заявку) |  | (подпись) М.П. (при наличии) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |