Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 08 декабря 2011г. №0356300079211000253

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Размеры | Кол-во (пар) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРЧАТКИ АНАТОМИЧЕСКИЕ сверхпрочные нестерильные, малоопудренные, гладкие, анатомической формы с прямыми пальцами. Изготовлены из натурального латекса, нетоксичны. Выдерживают пятикратную дезинфекцию. Для более плотного прилегания к руке край манжеты перчатки закатан в венчик. Длина - 270-280 мм. Толщина пленки 0,25-0,45 мм. Использование - патологоанатомия, травматология, ортопедия, косметология, лаборатории, могут использоваться для санитарных работ, работ по дезинфекции. Гарантийный срок годности не менее 3 лет с даты изготовления. | пара | 8 | 1000 |
| 2 | ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ нестерильные, неопудренные, латексные, с внутренним нитриловым покрытием, трехслойные (латекс/смесь латекс-нитрил/нитрил), длина перчатки не менее 245 мм, усиленная (армированная) манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, номера регистрационного удостоверения Минзрава РФ. | пара | S | 2000 |
|  |  |  | М | 2000 |
| 3 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 250 мм, текстурированная поверхность кончиков пальцев, гладкая поверхность ладони и манжеты , повышенная тактильная чувствительность, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку). Цветные( голубые, белые, сиреневые, синие) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, номера регистрационного удостоверения Минзрава РФ. | пара | S | 24000 |
|  |  |  | М | 16000 |
| 4 | ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ, неопудренные, нестерильные, прозрачные; для диагностических обследований и осмотров, длина перчатки не менее 240мм, повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам; термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела), манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, номера регистрационного удостоверения Минзрава РФ. | пара | S | 1000 |
| 5 | ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ нестерильные, неопудренные, латексные, с внутренним нитриловым покрытием, трехслойные (латекс/смесь латекс-нитрил/ нитрил), длина перчатки не менее 245 мм; усиленная (армированная) манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера регистрационного удостоверения Минзрава РФ. | пара | S | 4000 |
|  |  |  | М | 1000 |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), санитарно-эпидемиологическими заключениями, подтверждающими соответствие предлагаемых к поставке товаров действующему санитарному законодательству (см. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 марта 2010г. №18 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2576-10»).

Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара).

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара на русском языке должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова