Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

- от 08 декабря 2011г. №0356300079211000254

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонтных работ по обслуживанию аппарата ИВЛ VELLA

| № | # Наименование оборудования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристики | Параметры и условия |
| 1. | Проведение ремонтных работ по обслуживанию аппарата VELLA - замена датчика потока - замена датчика кислорода - замена сменного фильтра | 1 шт. 1 шт. 3 шт. |
| 2. | Документы |  |
| 2.1. | Лицензия на техническое обслуживание изделий медицинской техники | Наличие |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1. | Гарантия на работы, не менее | 12 мес. |

Срок выполнения работ - в течение 3 (Три) календарных дней со дня заключения настоящего договора.

Место выполнения работ - на базе Заказчика.

- Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                    О.Г. Токмакова