Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 08 декабря 2011 года №0356300079211000256

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку запасных частей к медицинскому оборудованию

| # Наименование запасных частей к медицинскому оборудованию |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Характеристики | Параметры и условия |
| 1. | Запасные части к аппарату ИВЛ «Bear Cub 750» производитель корпорация Viasis USA |  |
| 1.1. | Датчик потока | 3 шт |
| 2. | Запасные части к монитору МЕК производитель California USA |  |
| 2.1. | Кабель переходник для датчика сатурации (U708-56) | 2 шт |
| 3. | Запасные части к прикроватному монитору «Criticare» неонатальный производитель Китай |  |
| 3.1. | Датчик сатурации (U310-75 CS) | 2 шт |
| 4. | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | наличие |
| 5. | Гарантия на запасные части с момента подписания акта сдачи-приёмки, не менее, мес. | 12 |

- Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 3 (Три) рабочих дней с момента заключения договора. Место доставки товара – Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени.

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                         О.Г. Токмакова