Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 113 от 12.12.2011г.

Техническое задание

на поставку расходных материалов

медицинского назначения для отделений

МУЗ Городская клиническая больница № 7

| № Поз. | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Игла спинномозговая 25G Пенкан с проводниковой иглой или эквивалент |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Размер иглы 25G | Указать |  |
|  | 8 | Наконечник карандашного типа | Наличие |  |
|  | 9 | Длина иглы не менее 88 мм и не более 89 мм | Указать |  |
|  | 10 | Материал: нержавеющая сталь | Наличие |  |
|  | 11 | Атравматичный срез иглы | Наличие |  |
|  | 12 | Прозрачный пластиковый рифленый павильон | Наличие |  |
|  | 13 | Стилет с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза | Наличие |  |
|  | 14 | Размер проводниковой иглы 20G/0,9 мм | Указать |  |
|  | 15 | Длина проводниковой иглы не менее 35 мм | Указать |  |
|  | 16 | Количество в упаковке не менее 25 шт. | Указать |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 50 | 50 |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Игла спинномозговая 27G Пенкан с проводниковой иглой или эквивалент |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Размер иглы 27G | Указать |  |
|  | 8 | Наконечник карандашного типа | Наличие |  |
|  | 9 | Длина иглы не менее 88 мм и не более 89 мм | Указать |  |
|  | 10 | Материал: нержавеющая сталь | Наличие |  |
|  | 11 | Атравматичный срез иглы | Наличие |  |
|  | 12 | Прозрачный пластиковый рифленый павильон | Наличие |  |
|  | 13 | Стилет с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза | Наличие |  |
|  | 14 | Размер проводниковой иглы 22G/0,7 мм | Указать |  |
|  | 15 | Длина проводниковой иглы не менее 35 мм | Указать |  |
|  | 16 | Количество в упаковке не менее 25 шт. | Указать |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 25 | 25 |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Набор для эпидуральной анестезии |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 7 | Назначение: для эпидуральной анестезии | Наличие |  |
|  | 8 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 9 | Эпидуральная игла типа Туохи: | Наличие |  |
|  | 10 | - диаметр 18G/1.30 | Наличие |  |
|  | 11 | - длина не менее, ±2мм | 80 |  |
|  | 12 | - мандрен с указателем положения среза иглы; | Наличие |  |
|  | 13 | Двухслойный катетер: | Наличие |  |
|  | 14 | - двухслойная структура, наружная оболочка из полиуретана, внутренняя из полиамида | Наличие |  |
|  | 15 | - диаметр 0,85 х 0,45 мм | Наличие |  |
|  | 16 | - четкая нестираемая маркировка | Наличие |  |
|  | 17 | - длина не менее, ±10мм; | 1000 |  |
|  | 18 | - три встроенные в материал Rg-контрастные полоски | Наличие |  |
|  | 19 | - конусообразный атравматичный наконечник с шестью отверстиями | Наличие |  |
|  | 20 | - предварительно установленный на катетер направитель | Наличие |  |
|  | 21 | - наклейка на катетер с указанием типа доступа | Наличие |  |
|  | 22 | - антибактериальный фильтр с диаметром пор не более 0.2 мкм | Наличие |  |
|  | 23 | - устойчивый к давлению до 4 бар, с разъемом для фиксации на коже пациента | Наличие |  |
|  | 24 | Адаптер Снэп лок для соединения катетера с фильтром | Наличие |  |
|  | 25 | Фиксатор эпидурального фильтра ПинПэд | Указать |  |
|  | 26 | Шприц для методики «потеря сопротивления» не более, ±0,5 мл | 8 |  |
|  | 27 | Специальная градуировка для верификации типа шприца, без латекса | Наличие |  |
|  | 28 | Количество, шт. | 50 | 50 |
| 4 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Скальпель хирургический № 23 |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Материал лезвия: высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 | Наличие |  |
|  | 8 | Материал ручки скальпеля: полимерный медицинский пластик | Наличие |  |
|  | 9 | Соответствуют системе Bard-Parker | Наличие |  |
|  | 10 | Соответствуют стандартам качества ISO 9001 / EN46001 | Наличие |  |
|  | 11 | Соответствуют Рекомендациям по производству изделий медицинского назначения 93/42/EEG прил. II | Наличие |  |
|  | 12 | Для идентификации на боковой поверхности лезвия указан размер | Наличие |  |
|  | 13 | Для идентификации на боковой поверхности ручки указан размер | Наличие |  |
|  | 14 | Лезвия и хирургические ручки производятся в условиях единого производственного цикла (включая цикл стерилизации), сквозного контроля качества, в едином пространстве | Наличие |  |
|  | 15 | Лезвия закреплены в хирургических ручках | Наличие |  |
|  | 16 | Длина ручек 136 мм ± 5 мм | Указать |  |
|  | 17 | Общая длина с лезвием 152 мм ± 5 мм | Указать |  |
|  | 18 | На ручке скальпеля в средней части не менее шести выступов диагонально расположенных овальной формы | Наличие |  |
|  | 19 | Пластиковый жесткий чехол для лезвия | Наличие |  |
|  | 20 | Размер № 23 | Указать |  |
|  | 21 | Одноразовый, стерильный | Наличие |  |
|  | 22 | Срок стерильности не менее 5 лет с момента производства | Указать |  |
|  | 23 | Количество, шт. | 400 | 400 |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Скальпель хирургический № 24 |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Материал лезвия: высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 | Наличие |  |
|  | 8 | Материал ручки скальпеля: полимерный медицинский пластик | Наличие |  |
|  | 9 | Соответствуют системе Bard-Parker | Наличие |  |
|  | 10 | Соответствуют стандартам качества ISO 9001 / EN46001 | Наличие |  |
|  | 11 | Соответствуют Рекомендациям по производству изделий медицинского назначения 93/42/EEG прил. II | Наличие |  |
|  | 12 | Для идентификации на боковой поверхности лезвия указан размер | Наличие |  |
|  | 13 | Для идентификации на боковой поверхности ручки указан размер | Наличие |  |
|  | 14 | Лезвия и хирургические ручки производятся в условиях единого производственного цикла (включая цикл стерилизации), сквозного контроля качества, в едином пространстве | Наличие |  |
|  | 15 | Лезвия закреплены в хирургических ручках | Наличие |  |
|  | 16 | Длина ручек 136 мм ± 5 мм | Указать |  |
|  | 17 | Общая длина с лезвием 152 мм ± 5 мм | Указать |  |
|  | 18 | На ручке скальпеля в средней части не менее шести выступов диагонально расположенных овальной формы | Наличие |  |
|  | 19 | Пластиковый жесткий чехол для лезвия | Наличие |  |
|  | 20 | Размер № 24 | Указать |  |
|  | 21 | Одноразовый, стерильный | Наличие |  |
|  | 22 | Срок стерильности не менее 5 лет с момента производства | Указать |  |
|  | 23 | Количество, шт. | 100 | 100 |
| 6 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Катетер внутривенный для периферических вен 18G |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Назначение: пункция периферических вен с защитой от укола иглой | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристика системы защиты от укола иглой: защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия | Указать |  |
|  | 8 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 9 | Катетер 18G/1,3 х 45 мм | Наличие |  |
|  | 10 | 4 R-контрастные полоски | Наличие |  |
|  | 11 | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы | Наличие |  |
|  | 12 | Павильон Люер Лок с перфорированными крыльями | Наличие |  |
|  | 13 | Материал катетера - термопластичный атромбогенный полиуретан | Наличие |  |
|  | 14 | Инъекционный порт Люэр Лок строго над крыльями, с защитной крышкой | Наличие |  |
|  | 15 | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции | Наличие |  |
|  | 16 | Крышка Люэр Лок на гидрофобной ребристой заглушке на павильоне иглы | Наличие |  |
|  | 17 | Скорость потока, не менее 96 мл/мин | Указать |  |
|  | 18 | Цветовая кодировка ISO | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, шт. | 200 | 200 |
| 7 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Катетер внутривенный для периферических вен 26G |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Катетер 26G/0,6 х 19 мм | Наличие |  |
|  |  | 2 R-контрастные полоски | Наличие |  |
|  |  | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы | Наличие |  |
|  |  | Имеет соединяющиеся фиксирующие крылышки со слегка шероховатой поверхностью для удобства введения и фиксации на коже пациента | Наличие |  |
|  |  | Материал катетера - термопластичный атромбогенный полиуретан | Наличие |  |
|  |  | Интегрированный инъекционный порт Люэр Лок | Наличие |  |
|  |  | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции | Наличие |  |
|  |  | Крышка Люэр Лок на гидрофобной ребристой заглушке на павильоне иглы | Наличие |  |
|  |  | Скорость потока, не менее 13 мл/мин | Указать |  |
|  |  | Цветовая кодировка ISO | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 100 | 100 |
| 8 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | ЗОНД АСПИРАЦИОННЫЙ (ОТСАСЫВАЮЩИЙ) «BEROTUBE» CH 08 или эквивалент |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Материал: прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, не содержит фталатов | Наличие |  |
|  | 8 | Тип Капкон | Наличие |  |
|  | 9 | Атравматичный открытый конец | Наличие |  |
|  | 10 | Минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям | Наличие |  |
|  | 11 | Цветовая маркировка коннектора | Наличие |  |
|  | 12 | Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен | Наличие |  |
|  | 13 | Длина изделия , не менее 58 см ± 0,1см | Указать |  |
|  | 14 | Стерильно, нетоксично, апирогенно,для однократного применения. | Наличие |  |
|  | 15 | Стерилизовано оксидом этилена | Наличие |  |
|  | 16 | Количество в транспортной упаковке не более 450 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт | Наличие |  |
|  | 17 | Размер CH 08 | Указать |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 100 | 100 |
| 9 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | ЗОНД АСПИРАЦИОННЫЙ (ОТСАСЫВАЮЩИЙ) «BEROTUBE» CH 10 или эквивалент |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Материал: прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, не содержит фталатов | Наличие |  |
|  | 8 | Тип Капкон | Наличие |  |
|  | 9 | Атравматичный открытый конец | Наличие |  |
|  | 10 | Минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям | Наличие |  |
|  | 11 | Цветовая маркировка коннектора | Наличие |  |
|  | 12 | Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен | Наличие |  |
|  | 13 | Длина изделия, не менее 58 см ± 0,1см | Указать |  |
|  | 14 | Стерильно, нетоксично, апирогенно, для однократного применения. | Наличие |  |
|  | 15 | Стерилизовано оксидом этилена | Наличие |  |
|  | 16 | Количество в транспортной упаковке не более 450 шт., внутренняя упаковка – не более 50 шт | Наличие |  |
|  | 17 | Размер CH 10 | Указать |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 100 | 100 |
| 10 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Контур дыхательный для аппарата ИВЛ с клапаном выдоха и линией мониторинга |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Назначение: ИВЛ по полуоткрытому контуру Мапельсона в режиме клапанизации для взрослых пациентов. | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 8 | Гладкоствольная линия вдоха типа смусбор 22 мм, длина не менее 1,8м | Наличие |  |
|  | 9 | Коннекция 22F-22М/15F | Наличие |  |
|  | 10 | Невозвратный клапан выдоха | Наличие |  |
|  | 11 | Прозрачная линия мониторинга давления с эластомерной коннекцией | Наличие |  |
|  | 12 | Линия мониторинга концентрации углекислого газа с эластомерной коннекцией | Наличие |  |
|  | 13 | Т-образный тройник проксимально (на тройнике в боковом отведении установлен клапан) | Наличие |  |
|  | 14 | Длина контура в сборе, не менее, 1,8 м | Наличие |  |
|  | 15 | Клипса-фиксатор на пенной адгезивной основе | Наличие |  |
|  | 16 | Клинически чистая, индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности: не менее 5 лет | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 5 | 5 |
| 11 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Зажим пупочный |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Материал: прочный упругий стирол | Наличие |  |
|  | 8 | Общая длина, не менее, 55±3мм | Указать |  |
|  | 9 | Длина рабочей части, не менее, 35±3мм | Указать |  |
|  | 10 | Состоит из 2х браншей, соединенных между собой кольцом | Наличие |  |
|  | 11 | Фиксирующие зубцы высотой 1 мм на внутренней стороне рабочей части каждой бранши | Наличие |  |
|  | 12 | Ограничивающая ресничка на кольце у начала браншей, предотвращающая попадание пуповины внутрь кольца | Наличие |  |
|  | 13 | Продольный желоб, расположенный по центру рабочей части каждой бранши | Наличие |  |
|  | 14 | Механизм замка обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии | Наличие |  |
|  | 15 | Биологически безопасен, атравматичен, стерилизован оксидом этилена | Наличие |  |
|  | 16 | Срок годности – не менее 5 лет | Наличие |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 150 | 150 |
| 12 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Набор для идентификации новорожденных (идентификационный браслет для мальчиков) |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Два голубых браслета для фиксации на ручках малыша | Наличие |  |
|  | 8 | Идентификационный медальон с устройством для крепления к кровати | Наличие |  |
|  | 9 | Материал браслетов и медальона: мягкий нетоксичный полиэтилен | Наличие |  |
|  | 10 | Размеры браслета, не менее 170х24 мм | Наличие |  |
|  | 11 | Размеры медальона, не менее 120х90 мм | Наличие |  |
|  | 12 | Надежная атравматичная застежка на браслете | Наличие |  |
|  | 13 | В браслетах и медальоне имеется встроенная полоска для записи данных (ФИО матери, номер отделения и другое) | Наличие |  |
|  | 14 | Снятие закрытого браслета возможно только путем разрезания ножницами | Наличие |  |
|  | 15 | Срок годности не менее 5 лет | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 250 | 250 |
| 13 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Набор для идентификации новорожденных (идентификационный браслет для девочек) |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Два розовых браслета для фиксации на ручках малыша | Наличие |  |
|  | 8 | Идентификационный медальон с устройством для крепления к кровати | Наличие |  |
|  | 9 | Материал браслетов и медальона: мягкий нетоксичный полиэтилен | Наличие |  |
|  | 10 | Размеры браслета, не менее 170х24 мм | Наличие |  |
|  | 11 | Размеры медальона, не менее 120х90 мм | Наличие |  |
|  | 12 | Надежная атравматичная застежка на браслете | Наличие |  |
|  | 13 | В браслетах и медальоне имеется встроенная полоска для записи данных (ФИО матери, номер отделения и другое) | Наличие |  |
|  | 14 | Снятие закрытого браслета возможно только путем разрезания ножницами | Наличие |  |
|  | 15 | Срок годности не менее 5 лет | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 250 | 250 |
| 14 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Эндотрахеальная трубка 7,0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный поливинилхлорид | Наличие |  |
|  | 8 | Материал изготовления обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела | Наличие |  |
|  | 9 | Срез на дистальном конце трубки и края глазка Мерфи обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации | Наличие |  |
|  | 10 | Манжета низкого давления, резистентная к закиси азота | Наличие |  |
|  | 11 | Манжета грушевидной формы, с конусной дистальной частью, обеспечивающая минимальную площадь контакта со слизистой трахеи | Наличие |  |
|  | 12 | Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном | Наличие |  |
|  | 13 | Диаметр раздутой манжеты не менее 30 мм | Наличие |  |
|  | 14 | Рентгенконтрасностная линия, разметка длины в см. по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 15 | Метка глубины интубации | Наличие |  |
|  | 16 | Пилот-баллон большого объёма яркого цвета с информацией о типе манжеты, размере трубки и диаметре заполненной манжеты | Наличие |  |
|  | 17 | Внутренний диаметр трубки, не более 7,0мм | Указать |  |
|  | 18 | Наружный диаметр трубки, не более 9,6мм | Указать |  |
|  | 19 | Общая длина трубки, не менее 310мм±5мм | Указать |  |
|  | 20 | Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, шт. | 5 | 5 |
| 15 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Эндотрахеальная трубка 7,5 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Материал: прозрачный, имлантационно-нетоксичный поливинилхлорид | Наличие |  |
|  | 8 | Материал изготовления обеспечивает изменение формы трубки после интубации под воздействием температуры тела | Наличие |  |
|  | 9 | Срез на дистальном конце трубки и края глазка Мерфи обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации | Наличие |  |
|  | 10 | Манжета низкого давления, резистентная к закиси азота | Наличие |  |
|  | 11 | Манжета грушевидной формы, с конусной дистальной частью, обеспечивающая минимальную площадь контакта со слизистой трахеи | Наличие |  |
|  | 12 | Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном | Наличие |  |
|  | 13 | Диаметр раздутой манжеты не менее 30 мм | Наличие |  |
|  | 14 | Рентгенконтрасностная линия, разметка длины в см. по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 15 | Метка глубины интубации | Наличие |  |
|  | 16 | Пилот-баллон большого объёма яркого цвета с информацией о типе манжеты, размере трубки и диаметре заполненной манжеты | Наличие |  |
|  | 17 | Внутренний диаметр трубки, не более 7,5мм | Указать |  |
|  | 18 | Наружный диаметр трубки, не более 10,3мм | Указать |  |
|  | 19 | Общая длина трубки, не менее 320мм±5мм | Указать |  |
|  | 20 | Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, шт. | 5 | 5 |
| 16 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Фильтр дыхательный тепловлагообменный с портом Луер Лок |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Назначение: защита пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых и детей. | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 8 | Соединение 22F - 22M/15F | Наличие |  |
|  | 9 | Фильтрующая электростатическая мембрана с антиокклюзионным механизмом | Наличие |  |
|  | 10 | Внутренние экспоненциальные ламелии | Наличие |  |
|  | 11 | Диффузор распределения потока | Наличие |  |
|  | 12 | Сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,0см Н2О | Указать |  |
|  | 13 | Компрессионный объем, не более 61мл | Указать |  |
|  | 14 | Минимальный дыхательный объем, не менее 200мл. | Наличие |  |
|  | 15 | Возврат влаги не менее 31,5 мг воды на литр воздушной смеси | Наличие |  |
|  | 16 | Прозрачный корпус, изготовленный из биодеградируемого пластика | Наличие |  |
|  | 17 | Яркая зеленая наклейка для быстрой идентификации типа фильтра | Наличие |  |
|  | 18 | Указатель на наклейке сторон: пациент-аппарат | Наличие |  |
|  | 19 | Эффективность фильтрации, не менее 99,99% | Указать |  |
|  | 20 | Индивидуальная, стерильная упаковка | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, шт. | 10 | 10 |
| 17 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Назначение: для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах. | Наличие |  |
|  | 8 | Состав на вдохе: |  |  |
|  | 9 | Соединение 22F - 22M/15F | Наличие |  |
|  | 10 | Фильтрующая электростатическая мембрана с антиокклюзионным механизмом | Наличие |  |
|  | 11 | Внутренние экспоненциальные ламелии | Наличие |  |
|  | 12 | Диффузор распределения потока | Наличие |  |
|  | 13 | Сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,1см Н2О | Указать |  |
|  | 14 | Компрессионный объем, не более 67мл | Указать |  |
|  | 15 | Состав на выдохе: |  |  |
|  | 16 | Соединение 22F - 22M/15F | Наличие |  |
|  | 17 | Фильтрующая электростатическая мембрана с антиокклюзионным механизмом | Наличие |  |
|  | 18 | Общие характеристики |  |  |
|  | 19 | Прозрачный корпус, изготовленный из биодеградируемого пластика | Наличие |  |
|  | 20 | Яркая желтая наклейка для быстрой идентификации типа фильтра | Наличие |  |
|  | 21 | Указатель на наклейке сторон: пациент-аппарат | Наличие |  |
|  | 22 | Эффективность фильтрации не менее 99,99999 % | Указать |  |
|  | 23 | Протокол эффективности тестации фильтра по 6 микроорганизмам, включая MS-2, HCV. | Наличие |  |
|  | 24 | Индивидуальная, стерильная упаковка | Наличие |  |
|  | 25 | Количество, шт. | 20 | 20 |
| 18 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Одноразовое эластомерное переносное инфузионное устройство |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Назначение: для проведения инфузионной терапии различной продолжительности, системной антибиотикотерапии и контролируемого обезболивания | Наличие |  |
|  | 7 | Принцип действия устройства: помпа работает благодаря позитивному давлению, создаваемому за счет растяжения эластомерной мембраны, без использования сил гравитации | Наличие |  |
|  | 8 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 9 | Двухслойная эластомерная мембрана: | Наличие |  |
|  | 10 | -первый, внутренний слой состоит из специального полимера, не содержащего латекс и ПВХ | Наличие |  |
|  | 11 | - второй, внутренний слой – латекс-содержащий обеспечивает дополнительную защиту системы | Наличие |  |
|  | 12 | - наружный слой – протектор – из мягкого полимерного материала, наполняется и уменьшается в объеме вместе с внутренним слоем | Наличие |  |
|  | 13 | Внутреннее давление в системе в диапазоне 525-622 мм рт. ст. | Указать |  |
|  | 14 | Откалиброванная прозрачная насадка на удлинительной трубке для проведения инфузии с заданной скоростью потока | Наличие |  |
|  | 15 | Наличие цветового индикатора оранжевого цвета, вокруг клапана для заполнения | Наличие |  |
|  | 16 | Удлинительная трубка с люэр-коннектором и заглушкой на дистальном конце и зажимом для остановки инфузии при необходимости | Наличие |  |
|  | 17 | Клапан для заполнения - луэр-лок коннектор, работает только в одном направлении, что предотвращает извлечение раствора после заполнения помпы | Наличие |  |
|  | 18 | Визуальный контроль проведения инфузии | Наличие |  |
|  | 19 | Гидрофильный фильтр не более 1,2 нм | Наличие |  |
|  | 20 | Гидрофобный фильтр не более 0,2 нм | Наличие |  |
|  | 21 | Средняя скорость введения раствора не менее 5 мл/ ч | Наличие |  |
|  | 22 | Стерильная, однократного применения | Наличие |  |
|  | 23 | Количество, шт. | 1 | 1 |
| 19 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Шпатель одноразовый стерильный |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Изготовлен из экологически чистой древесины | Наличие |  |
|  | 8 | Гладкая шлифованная поверхность и края | Наличие |  |
|  | 9 | Длина не менее, 150±2мм | Наличие |  |
|  | 10 | Ширина не менее, 18±1мм | Наличие |  |
|  | 11 | Упаковка: индивидуальная, стерильная | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 50 | 50 |
| 20 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | ЭКГ-электрод на пенистой основе одноразовый для длительного мониторирования «Кендалл» или эквивалент |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Назначение: предназначены для длительного мониторирования от 24 до 72 часов | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 8 | Материал: пенистая основа | Наличие |  |
|  | 9 | Покрыты гипоаллергенным полиакрилатным клеем | Наличие |  |
|  | 10 | Не вызывают раздражения кожи | Наличие |  |
|  | 11 | Запрессованный коннектор покрыт хлоридом серебра (Ag/AgCl) | Наличие |  |
|  | 12 | Контактное поле заполнено твердым гелем | Наличие |  |
|  | 13 | Размер электрода 48х34 мм ±2мм | Указать |  |
|  | 14 | Электроды упакованы в герметичные пакеты из плотной фольги, предотвращающей их высыхание | Наличие |  |
|  | 15 | Количество в упаковке не менее 50 шт. | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 50 | 50 |
| 21 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Клинок для рукояти ларингоскопа |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Тип "Макинтош" | Наличие |  |
|  | 8 | Клинок полностью металлический, автоклавируемый | Наличие |  |
|  | 9 | Атравматичный закруглённый конец | Наличие |  |
|  | 10 | Световод повышенной эффективности увеличенного прямоугольного сечения | Наличие |  |
|  | 11 | Световод полностью интегрирован в тело клинка для снижения риска травматизации и повышения эффективности стерилизационной обработки | Наличие |  |
|  | 12 | Световод не требует замены в течение всего срока службы | Наличие |  |
|  | 13 | Водитель светового луча: фиброволокно | Наличие |  |
|  | 14 | Размер клинка №3 | Указать |  |
|  | 15 | Полупроводник: светодиод | Наличие |  |
|  | 16 | Совместимость с рукоятямя с источником света типа LED | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности не менее 5 лет с даты производства | Наличие |  |
|  | 18 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, шт. | 1 | 1 |
| 22 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Набор для плевральной пункции Плеврофикс №1 или эквивалент |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Назначение: для пункции плевральной полости. | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 8 | Тонкостенная пункционная игла с коротким срезом 1,8 х 80 мм. | Наличие |  |
|  | 9 | Удлинительная линия Люэр лок | Наличие |  |
|  | 10 | Шприц трехкомпонентный 60 мл, Люэр лок | Наличие |  |
|  | 11 | Пакет для сбора жидкости не менее 2л с соединительной трубкой не менее 90 см | Наличие |  |
|  | 12 | Трехходовой кран для быстрого переключения потока | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, компл. | 10 | 10 |
| 23 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Термометр медицинский ртутный |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Назначение: для измерения температуры человеческого тела |  |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 8 | Длина термометра - 130 мм ± 5 мм | Указать |  |
|  | 9 | Изготовлен из стекла, помещенного для безопасного хранения в футляр | Наличие |  |
|  | 10 | Имеет максимальное приспособление в виде специального щелевидного пережима в нижней части капилляра, не допускающего обратного слива ртути в резервуар после измерения температуры | Наличие |  |
|  | 11 | Температурная шкала 32-42º С | Указать |  |
|  | 12 | Цена деления шкалы, не менее 0,10º С | Наличие |  |
|  | 13 | Погрешность измерения, не более ± 0,1º С | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 50 | 50 |
| 24 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Зеркало по Куско – прозрачное полимерное с центральным дуговым фиксатором белого цвета(6 ступенек на расстоянии не более 4мм), строго не поворотное, фиксация ступенчатая. Фиксатор позволяет работать исключительно одной рукой. Размер М. Длина створок – не менее 11см, диаметр отверстия не менее 4,2*3,2см, обзор рабочего окна – не менее 4см | Наличие |  |
|  | 8 | Пеленка подкладная из нетканого материала, плотность не менее 30 г/кв., размер не менее 50*55см, но при этом каждая из сторон не менее 50см | Наличие |  |
|  | 9 | Перчатки акушерские, без присыпки, гипоаллергенные, валик на манжете, длина не менее 310мм | Наличие |  |
|  | 10 | Зонд гинекологический для взятия гидрогеля на анализ. Изготовлен из медицинского ПВХ, длина не менее 250 мм. | Наличие |  |
|  | 11 | Соответствуют стандартам качества ISO 13485:2003 | Наличие |  |
|  | 12 | Стерильная упаковка наборов открывается исключительно без использования ножниц. Наличие на коробке индикатора стерильности. | Наличие |  |
|  | 13 | Срок стерильности не менее 3 лет с момента производства | Наличие |  |
|  | 14 | Количество в упаковке не более 150 шт. | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 150 | 150 |
| 25 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | ЗОНД ПИТАЮЩИЙ «BEROTUBE» CH 06 или эквивалент |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Материал: прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, не содержит фталатов | Наличие |  |
|  | 8 | Абсолютно гладкая поверхность | Наличие |  |
|  | 9 | Длина изделия, не менее 50 см ± 0,1см | Указать |  |
|  | 10 | Рентгеноконтрастные метки на расстоянии 10см и 20см от дистального конца | Наличие |  |
|  | 11 | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия на расстоянии 1см и 2см от дистального конца | Наличие |  |
|  | 12 | Цветной коннектор с разъемом "Луер" | Наличие |  |
|  | 13 | Заглушка коннектора имеет удобную Т-образную форму | Наличие |  |
|  | 14 | Стерильно, нетоксично, апирогенно, для однократного применения | Наличие |  |
|  | 15 | Размер CH 06 | Указать |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 20 | 20 |
| 26 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | ЗОНД ПИТАЮЩИЙ «BEROTUBE» CH 08 или эквивалент |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Материал: прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, не содержит фталатов | Наличие |  |
|  | 8 | Абсолютно гладкая поверхность | Наличие |  |
|  | 9 | Длина изделия, не менее 50 см ± 0,1см | Указать |  |
|  | 10 | Рентгеноконтрастные метки на расстоянии 10см и 20см от дистального конца | Наличие |  |
|  | 11 | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия на расстоянии 1см и 2см от дистального конца | Наличие |  |
|  | 12 | Цветной коннектор с разъемом "Луер" | Наличие |  |
|  | 13 | Заглушка коннектора имеет удобную Т-образную форму | Наличие |  |
|  | 14 | Стерильно, нетоксично, апирогенно, для однократного применения | Наличие |  |
|  | 15 | Размер CH 08 | Указать |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 20 | 20 |
| 27 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Переходник-стилет для эндотрахеальной трубки |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 7 | Материал- гибкий алюминий, покрытый имплантационно-нетоксичным ПВХ, сохраняет заданную форму | Наличие |  |
|  | 8 | Общая длина, не менее 700мм ±10мм | Указать |  |
|  | 9 | Рекомендуется для эндотрахеальных трубок с ID 7,0 – 10,0 | Указать |  |
|  | 10 | Внешний диаметр не менее 5,0 мм | Наличие |  |
|  | 11 | Размер 15СН | Указать |  |
|  | 12 | Стерильно упакован | Наличие |  |
|  | 13 | Срок годности – не менее 5 лет | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 5 | 5 |
| 28 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, 5F/20 |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Состав комплекта: 1-катетер одноканальный с мотыльковым креплением, 2-игла Сельдингера, 3-стальной проводник с эргономичным направителем, 4-дилататор, 5-скальпель, 6-шприц 10мл | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 8 | Катетеры изготовлены из полиуретана; имеют несмываемую разметку в сантиметрах для облегчения контроля за глубиной введения; мягкий закругленный маркированный цветом кончик; встроенные крылья с маркировкой размера и длины катетера; прозрачная удлинительная трубка канала катетера имеет маркировку с указанием размера проводника, а также маркированный голубым цветом зажим. | Наличие |  |
|  | 9 | Материал катетера - термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан | Наличие |  |
|  | 10 | Однопросветный катетер, (5F), длина не более 20см, с несмываемой разметкой по длине в см, с мягким закругленным маркипрованным по цвету кончиком, с пластиковым зажимом. Соединение Луер Лок. | Наличие |  |
|  | 11 | Мотыльковый клапан | Наличие |  |
|  | 12 | Пункционная игла 18G- тонкостенная, с овальным срезом, профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. | Наличие |  |
|  | 13 | Проводник (размер 0.038", длина не менее 60 см) - стальной гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором | Наличие |  |
|  | 14 | Дилататор - пластиковый, цельнолитой. Размер дилататора - 6F (18G) | Наличие |  |
|  | 15 | Срок стерильности не менее 5 лет с момента производства | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 10 | 10 |
| 29 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Набор для катетеризации центральной вены SECALON T или эквивалент |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Назначение: для быстрой катетеризации центральных вен и проведения интенсивной внутривенной терапии по технике катетер на стилете | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 8 | Рентгеноконтрастный тефлоновый катетер | Наличие |  |
|  | 9 | Интегрированное запорное устройство включения/выключения FloSwitch с крылышками для фиксации | Наличие |  |
|  | 10 | Запорный стальной шарик обеспечивает безусловное открытие или закрытие катетера | Наличие |  |
|  | 11 | Стилет для рассечения кожи | Наличие |  |
|  | 12 | Скорость потока не менее, 110 мл/мин | Наличие |  |
|  | 13 | Цветной стабилизатор (серый) катетера с сантиметровой разметкой | Наличие |  |
|  | 14 | Материал катетера - PTFE | Наличие |  |
|  | 15 | Размер 16G (0.7) | Указать |  |
|  | 16 | Длина катетера не менее, 160 мм ±5мм | Указать |  |
|  | 17 | Стерильно упакован | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 25 | 25 |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2011 года. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара не менее 80%. |  |  | Указать |  |

____________________                                         _______________________                            ______________________

(должность) м.п.	         (подпись)	                (расшифровка)