Техническое задание

Начальная цена контракта: 258 570,75 руб. (Двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят рублей 75 копеек)

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Шприц | Наличие |  |
|  | 5 | Тип | 3-х составной |  |
|  | 6 | Игла с лазерной 3-х гранной заточкой | Наличие |  |
|  | 7 | Обработка иглы внешне и внутренне слоем специализированного силикона | Наличие |  |
|  | 8 | Размер иглы | 27 G |  |
|  | 9 | Объем шприца | 1 мл |  |
|  | 10 | Поршень, имеющий резиновую уплотнительную манжету | Наличие |  |
|  | 11 | Ребристая поверхность на рабочих поверхностях шприца, предотвращающая скольжение при заборе лекарства и инъекции | Наличие |  |
|  | 12 | Градуировка на шприце черного цвета | Наличие |  |
|  | 13 | Имеет две шкалы: инсулиновую и туберкулиновую (инс на 100 ед/туб) | Наличие |  |
|  | 14 | Прозрачность колбы поршня | Не менее 0,95 п |  |
|  | 15 | Дополнительное стопорное кольцо на колбе | Наличие |  |
|  | 16 | Метод стерилизации | Оксид этилена |  |
|  | 17 | Количество, штука | 1270 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Шприц | Наличие |  |
|  | 5 | Тип | 3-х составной |  |
|  | 6 | Игла с лазерной 3-х гранной заточкой | Наличие |  |
|  | 7 | Обработка иглы внешне и внутренне слоем специализированного силикона | Наличие |  |
|  | 8 | Размер иглы | 23 G |  |
|  | 9 | Объем шприца | 2 мл |  |
|  | 10 | Поршень, имеющий резиновую уплотнительную манжету | Наличие |  |
|  | 11 | Ребристая поверхность на рабочих поверхностях шприца, предотвращающая скольжение при заборе лекарства и инъекции | Наличие |  |
|  | 12 | Градуировка на шприце черного цвета | Наличие |  |
|  | 13 | Прозрачность колбы поршня | Не менее 0,95 п |  |
|  | 14 | Дополнительное стопорное кольцо на колбе | Наличие |  |
|  | 15 | Метод стерилизации | Оксид этилена |  |
|  | 16 | Количество, штука | 27930 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Шприц | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций | Наличие |  |
|  | 6 | Тип | 3-х составной |  |
|  | 7 | Игла Хонгда/1800 | Наличие |  |
|  | 8 | Одноразовый | Наличие |  |
|  | 9 | Стерильный | Наличие |  |
|  | 10 | Саморазрушающийся | Наличие |  |
|  | 11 | Объем шприца | 5 мл |  |
|  | 12 | Количество, штука | 37260 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Шприц | Наличие |  |
|  | 5 | Тип | 3-х составной |  |
|  | 6 | Игла с лазерной 3-х гранной заточкой | Наличие |  |
|  | 7 | Обработка иглы внешне и внутренне слоем специализированного силикона | Наличие |  |
|  | 8 | Размер иглы | 21 G |  |
|  | 9 | Объем шприца | 10 мл |  |
|  | 10 | Поршень, имеющий резиновую уплотнительную манжету | Наличие |  |
|  | 11 | Ребристая поверхность на рабочих поверхностях шприца, предотвращающая скольжение при заборе лекарства и инъекции | Наличие |  |
|  | 12 | Градуировка на шприце черного цвета | Наличие |  |
|  | 13 | Прозрачность колбы поршня | Не менее 0,95 п |  |
|  | 14 | Дополнительное стопорное кольцо на колбе | Наличие |  |
|  | 15 | Метод стерилизации | Оксид этилена |  |
|  | 16 | Количество, штука | 24210 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Шприц | Наличие |  |
|  | 5 | Тип | 3-х составной |  |
|  | 6 | Игла с лазерной 3-х гранной заточкой | Наличие |  |
|  | 7 | Обработка иглы внешне и внутренне слоем специализированного силикона | Наличие |  |
|  | 8 | Размер иглы | 21 G |  |
|  | 9 | Объем шприца | 20 мл |  |
|  | 10 | Поршень, имеющий резиновую уплотнительную манжету | Наличие |  |
|  | 11 | Ребристая поверхность на рабочих поверхностях шприца, предотвращающая скольжение при заборе лекарства и инъекции | Наличие |  |
|  | 12 | Градуировка на шприце черного цвета | Наличие |  |
|  | 13 | Прозрачность колбы поршня | Не менее 0,95 п |  |
|  | 14 | Дополнительное стопорное кольцо на колбе | Наличие |  |
|  | 15 | Метод стерилизации | Оксид этилена |  |
|  | 16 | Количество, штука | 9330 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Система «катетер на игле» для пункции периферических вен | Наличие |  |
|  | 5 | Защита от укола иглой | Наличие |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 7 | Катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы | Наличие |  |
|  | 8 | Павильон Луер Лок с перфорированными крыльями | Наличие |  |
|  | 9 | Инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями | Наличие |  |
|  | 10 | Игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы | Наличие |  |
|  | 11 | Крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке | Наличие |  |
|  | 12 | Используемые материалы: |  |  |
|  | 13 | нержавеющая сталь | Наличие |  |
|  | 14 | полипропилен | Наличие |  |
|  | 15 | мембрана Супор | Наличие |  |
|  | 16 | полиэтилен ВД | Наличие |  |
|  | 17 | катетер - ПУР - полиуретан | Наличие |  |
|  | 18 | Характеристика системы защиты: |  |  |
|  | 19 | Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы | Наличие |  |
|  | 20 | Система защиты активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия | Наличие |  |
|  | 21 | Размер | 18 G (1,3 × 33 мм) |  |
|  | 22 | Цвет канюли | Зеленый/белый |  |
|  | 23 | Скорость потока | Не менее 103 мл/мин |  |
|  | 24 | Количество штук в упаковке | Не менее 200 шт. |  |
|  | 25 | Количество, упаковка | 2 |  |