Приложение 1

Техническое задание к извещению от "15" декабря 2011 года №112

на поставку материалов и средств медицинских прочих (сеток композитных) для «МУЗ МСЧ № 9»

| № поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сетка композитная монофиламентная | Наличие |  |
|  | 4 | Назначение | Для использования при всех хирургических методиках лечения паховых грыж, а также герниопластике послеоперационных грыж |  |
|  | 5 | Пролен - 50%, Монокрил - 50% | Наличие |  |
|  | 6 | Частичная рассасываемость | Наличие |  |
|  | 7 | Период рассасывания монокрила | не более 90-120 дней |  |
|  | 8 | Стерильность | Наличие |  |
|  | 9 | Легко разрезается | Наличие |  |
|  | 10 | Многонаправленная эластичность | Наличие |  |
|  | 11 | Растяжение сетки при максимальном натяжении брюшной стенки в 16Н/см. | не менее 17,5% |  |
|  | 12 | Удельный вес | не более 28 г./см. кв. |  |
|  | 13 | Толщина | не более 0,5 мм. |  |
|  | 14 | Цвет | нет окраски |  |
|  | 15 | Размер пор | не менее 3-4мм. |  |
|  | 16 | Максимальное давление | не более 525 мм. рт. ст. |  |
|  | 17 | Размер сетки | 10 х 15 см. |  |
|  | 18 | Количество, штук | 15 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сетка композитная монофиламентная | Наличие |  |
|  | 4 | Назначение | Для использования при всех хирургических методиках лечения паховых грыж, а также герниопластике послеоперационных грыж |  |
|  | 5 | Пролен - 50%, Монокрил - 50% | Наличие |  |
|  | 6 | Частичная рассасываемость | Наличие |  |
|  | 7 | Период рассасывания монокрила | не более 90-120 дней |  |
|  | 8 | Стерильность | Наличие |  |
|  | 9 | Легко разрезается | Наличие |  |
|  | 10 | Многонаправленная эластичность | Наличие |  |
|  | 11 | Растяжение сетки при максимальном натяжении брюшной стенки в 16Н/см. | не менее 17,5% |  |
|  | 12 | Удельный вес | не более 28 г./см. кв. |  |
|  | 13 | Толщина | не более 0,5 мм. |  |
|  | 14 | Цвет | нет окраски |  |
|  | 15 | Размер пор | не менее 3-4мм. |  |
|  | 16 | Максимальное давление | не более 525 мм. рт. ст. |  |
|  | 17 | Размер сетки | 6 х 11 см. |  |
|  | 18 | Количество, штук | 60 |  |
| 3 |  | Копия Регистрационного удостоверения | Предоставляется с каждой партией товара |  |
| 4 |  | Копия Сертификата соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации (копия Декларации о соответствии), или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с каждой партией товара |  |
| 5 |  | Остаточный срок годности | Не менее 70% |  |