| Приложение № 21 К извещению № 0353600098511000045 от 14.12.2011г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Характеристики товара | Ед. изм. |  | Кол-во |
| 1. | Перчатки смотровые | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) (Accelerator Free) без акселераторов нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 245 мм текстура только на пальцах для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) не вызывает аллергических реакций на протеин. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер XS, S, М, L, XL по согласованию с заказчиком. | пара | 35000 |  |
| 2. | Перчатки смотровые | Перчатки СМОТРОВЫЕ нестерильные неопудренные, латексные, с внутренним нитриловым покрытием, с повышенной молекулярной барьерной функцией, трехслойные : латекс/смесь латекс-нитрил/нитрил; длина перчатки не менее 245 мм; усиленная -армированная манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер S,M,L по согласованию с заказчиком. | пара | 10000 |  |
|  | • Обязательно наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия с приложением, выданным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России • Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от заказчика. • Поставка товара и разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика • Срок поставки: равными партиями 1 раз в месяц по заявке Заказчика. Первая поставка в течение 3(Трех) рабочих дней после подписания договора, последующие – не позднее 5-го числа текущего месяца до 30 июня 2012г. Возможность экстренной доставки товара в течение 24 часов с момента требования. Время поставки: не позднее 15.00 часов местного времени. Одномоментная поставка всей партии товара не допускается. • Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара). • • |  |  |  |  |

Главный врач                                                                                                     Шинкарик И. Г.