Приложение №4

к извещению №0356300030511000067 от 16.12.2011

# Задание

# на проектирование

капитального ремонта встроенных помещений медицинского центра в цокольном этаже здания

по адресу: г. Пермь, ул. М. Горького,27 (лит. А)

| № п/п | Общие положения местонахождение проектируемого объекта | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Акт осмотра технического состояния объекта от 14.10.2011г (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок). |
| 2 | ## Заказчик | МУ «СМИ» |
| 3 | ## Характеристика объекта | Встроенные помещения медицинского центра в цокольном этаже здания 1989 года постройки. Площадь помещений – 385,3 кв. м |
| 4 | ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5 | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочая документация |
| 6 | ## Состав и содержание рабочей документации | В соответствии с федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения», СанПиН 2.1.3.1375-03 «Медицинские учреждения. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», лицензионными требованиями, другими нормативными документами, действующими на территории РФ и заданием на проектирование разработать: - Пояснительную записку, содержащую разделы: - описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, - ведомость демонтажных работ, - ведомость объемов работ, - ООС, - мероприятия по пожарной безопасности. 2. Сметную часть, содержащую: - объектную смету, - локальные сметные расчеты. Сметную стоимость в базисном уровне цен определить по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2009 г.). Пересчёт в текущие цены выполнить с применением индексов по элементам структуры затрат, рассчитанных НП «Строители Урала» : 4,2 - сметная стоимость материалов 12,63 – фонд оплаты труда 5,06 - эксплуатация машин и механизмов 6,21- индекс на перевозку строительного мусора автомобильным транспортом. |
| 7 | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Выполнить перепланировку внутренних помещений в соответствии с прилагаемой схемой, утвержденной заказчиком. |
| 8 | ## Основные технические решения разделов проекта | Выполнить проект капитального ремонта объекта и инженерных систем в соответствии с актом осмотра технического состояния от 14.10.2011 и схемой перепланировки: - электроснабжения, - вентиляции, - гор. и хол. водоснабжения, - канализации, - внутренней отделки помещений (с учётом перепланировки), - заполнения оконных и дверных проёмов, - фасада с устройством входной группы и паспортом отделки. |
| 9 | ## Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 10 | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 11 | ## Сроки выполнения проектной документации | Согласно муниципального контракта |
| 12 | ## Особые условия проектирования | Проект выполнить без разработки разделов (частей) проекта: - технологической части - газоснабжения - связи - пожарной сигнализации |
| 13 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Заказчик:                                                                         Исполнитель:

_________/_________                                              ____________/__________

МП                                                                                                   МП