## Приложение №2
Приложение №2
к Извещению от "16" декабря 2011г. №312
Техническое задание
№п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во
1 | Шкаф для медикаментов | Шкаф для хранения медицинских принадлежностей, выполненный из холоднокатаной листовой стали толщиной не менее 0,8 мм. Габаритные размеры шкафа: высота не менее 1850 мм, ширина не менее 700 мм, глубина не менее 320 мм. Вес шкафа не более 43кг. Регулируемые опоры по высоте до 10 мм. В шкафу 2 отделения, каждое из которых закрывается собственными дверками. Запирание дверок шкафа осуществляется при помощи: левых дверок – 2-х внутренних шпингалетов, правых - почтовых замков. В верхнем отделении шкафа 2 стационарные металлические полки. В нижнем отделении 2 стационарные металлические полки. Все металлические поверхности шкафа покрыты порошковой краской белого цвета. Покрытие устойчиво к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов. | 15 штук
2 | Столик манипуляционный | Размеры: длина не менее 680 мм, ширина не менее 460 мм, высота не менее 930 мм.Каркас из стальной трубы круглого сечения.Поддоны-из нержавеющей стали.Ящик из стального листа толщиной не менее 0,8мм., выдвижной, на телескопических направляющих. Каркас и ящик покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской белого цвета. Колеса-самоориентирующиеся, диаметр не менее 50 мм, из немаркой серой резины, два колеса-с автономным тормозным устройством. Ручка-дуга боковая-для перемещения. | 5 штук
3 | Стол-подставка для медицинской аппаратуры | Столик должен быть минимальной высотой 800мм и максимальной высотой 1050мм или выше. Основание представляет собой устойчивую штативную платформу с 4-мя колесиками для передвижения столика. В стойке штатива расположены подъемный и фиксирующий механизм и подводка электропитания. Столешница представляет собой прямоугольной формы площадку, изготовленную из ламинированного ДСП и закрепленную на штативной стойке, с расположенными сбоку переключателем управления подъемом столика и розетками для подключения медицинских приборов. Возможность управления подъемным механизмом ножным способом, в виде педали. Специальные требования - предельно высокая жесткость и устойчивость конструкции. Минимальный осевой люфт столешницы. Отсутствие какого-либо шатания изделия и возможность регулировки горизонтальности столешницы. Габаритные размеры столика - длина не менее 700мм, ширина не менее 500мм. Высота подъема не менее - 250мм. Грузоподъемность не менее – 220кг. Источник питания – бытовая сеть ~220В. Напряжение питания подъемного механизма-36В. Потребляемый ток-2,8А. | 2 штуки