Приложение №3

К извещению № 0356300030511000069  от 19.12.2011г.

# Задание

# на проектирование

капитального ремонта кровли здания по адресу:

г. Пермь, ул. Циолковского, 4 литер А.

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Задание на проектирование, акт осмотра от 15.04.10г (Ознакомиться можно по адресу: г. Пермь, ул. Н. Островского,27 каб. 31) . |
| 2 | ## Заказчик | МУ «СМИ» |
| 4 | ## Характеристика объекта | Двухэтажное здание 1981 года постройки с кирпичными стенами толщиной 65 см, фундамент – бетонный ленточный, перекрытия - сборные ж/б плиты, крыша – мягкая рулонная совмещенная с ж/б основанием. Строительный объём – 2475 куб. м Площадь здания – 883,2 кв. м |
| 5 | ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочая документация |
| 7 | ## Состав и содержание проектной документации | В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 №87 и заданием на проектирование |
| 8 | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик |
| 9 | ## Основные технические решения разделов проекта | Разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт мягкой рулонной кровли из наплавляемых материалов в т.ч. выполнить теплотехнический расчет |
| 10 | ## Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 11 | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 12 | ## Сроки выполнения проектной документации | Согласно муниципального контракта |
| 13 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Заказчик:                                                                            Исполнитель:

__________/__________                                                   ____________/__________

МП                                                                                           МП