| № п.п. | Наименование товара | Размер | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для ЭКГ | 57*23*12 | рулон | 1250 |
| 2 | Бумага для ЭКГ | 110*30*12 | рулон | 1800 |
| 3 | Бумага для ЭКГ | 90*90 | пачка | 300 |
| 4 | Бумага для ЭКГ | 80*70 | пачка | 30 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Бумага для ЭКГ, размер 57*23*12).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Форма выпуска | рулон |
| 5 | Высота рулона, мм. | 57 |
| 6 | Длина рулона, м. | 23 |
| 7 | Диаметр втулки, мм. | 12 |
| 8 | Термочувствительность | Наличие |
| 9 | Диаграммная сетка | Наличие |
| 10 | Расположение диаграммной сетки | С наружной стороны |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Бумага для ЭКГ, размер 110*30*12).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Форма выпуска | рулон |
| 5 | Высота рулона, мм | 110 |
| 6 | Длина рулона, м | 30 |
| 7 | Диаметр втулки, мм | 12 |
| 8 | Термочувствительность | Наличие |
| 9 | Диаграммная сетка | Наличие |
| 10 | Расположение диаграммной сетки | С внутренней стороны |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Бумага для ЭКГ, размер 90*90).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Форма выпуска | Z- сложенная пачка |
| 5 | Ширина листа, мм | 90 |
| 6 | Длина листа, мм | 90 |
| 7 | Количество листов в пачке, шт. | Не менее 400 |
| 8 | Термочувствительность | Наличие |
| 9 | Диаграммная сетка | Наличие |
| 10 | Расположение диаграммной сетки | С внутренней стороны |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Бумага для ЭКГ, размер 80*70).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Форма выпуска | Z- сложенная пачка |
| 5 | Ширина листа, мм. | 80 |
| 6 | Длина листа, мм. | 70 |
| 7 | Количество листов в пачке, шт. | Не менее 300 |
| 8 | Термочувствительность | Наличие |
| 9 | Диаграммная сетка | Наличие |
| 10 | Расположение диаграммной сетки | С внутренней стороны |

6. График поставок

| Наименование товара\Месяц | февраль | март | апрель | май | июнь | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага для ЭКГ, размер 57*23*12 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 |
| Бумага для ЭКГ, размер 110*30*12 | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 |
| Бумага для ЭКГ, размер 90*90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| Бумага для ЭКГ, размер 80*70 | - | - | - | - | 30 | 30 |

Товар поставляется партиями. Каждая партия поставляется до 15-го числа месяца согласно графику поставки по заявке заказчика