УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская станция скорой медицинской помощи»

_______________/Е.В. Камкин

«____» _________ 2011 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку аппаратуры медицинской: шприцы

для муниципального учреждения здравоохранения

«Городская станция скорой медицинской помощи»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» |
| Место нахождения |  | 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 |
| Почтовый адрес |  | 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 |
| Адрес электронной почты |  | brezo03@yandex.ru. |
| Контактный телефон |  | (342) 290-27-94 |
| Контактное лицо |  | Берикелашвили Реваз Ильич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | поставка аппаратуры медицинской: шприцы |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 378 619,20 рублей |
| Количество поставляемого товара |  | Количество поставляемых товаров указано в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к поставляемым товарам – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ |  | Товар, поставляемый для нужд заказчика, должен соответствовать требованиям государственных стандартов РФ (наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия ГОСТ) в соответствии с Постановлением Правительства № 982 от 01.12.2009г. "Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии". |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Попова, 54, 1-й этаж, кабинет хранения запаса медикаментов. |
| Сроки поставки товара |  | Товар поставляется пятью равными партиями. Поставка первой партии в течение 6-ти (шести) рабочих дней с момента заключения Договора. Каждая последующая партия поставляется не позднее 22 (двадцать второго) рабочего дня и не ранее, чем через 20 (двадцать) рабочих дней со дня предыдущей поставки. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик производит платежи по договору следующим образом: безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на поставленную партию товара, оформленных в установленном порядке. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Для определения начальной максимальной цены контракта был проведен мониторинг цен. Сбор информации о существующих ценах осуществлялся путем запросов по телефону с последующим использованием факсимильной связи и электронной почты. |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена Договора формируется участником аукциона с учетом всех необходимых расходов на поставку товара и включает в себя расходы по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| Особенности размещения заказа |  | Преимущество для товаров российского происхождения в соответствии с приказом МЭР от 12.05.2011 № 217 - 15,00% |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара, производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 26.12.2011г. 12.00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 27.12.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 30.12.2011г. |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 30% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514) р/с 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми БИК 045744000, ИНН 5902291163, КПП 590201001 Назначение платежа Обеспечение исполнения гражданско-правового договора, извещение №___ от 12.08.2011г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

- Наименование, размер, количество товара.

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 2 мл. | шт. | 24 000 |
| 2 | шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 10 мл. | шт. | 48 000 |
| 3 | шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 20 мл. | шт. | 48 000 |
| 4 | шприц однократного применения трехдетальный, стерильный «Жане» | шт. | 240 |

- Требования к товару, параметры и условия требований к товару: шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 2 мл.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать наименование |
| 2 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 5 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 6 | Вместимость, мл. | 2 |
| 7 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 8 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы, мм | не менее 39 |
| 12 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 13 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм. | не менее 12 |
| 15 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 16 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 17 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 18 | Размер иглы, мм. | 0,63х32 |
| 19 | Заточка иглы | трехгранная |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм. | Не менее 0,1 |
| 22 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 23 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 24 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 10 мл.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать наименование |
| 2 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 5 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 6 | Вместимость, мл. | 10 |
| 7 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 8 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Дополнительная градуировка шкалы | 0,2мл. |
| 12 | Длина шкалы, мм. | не менее 69 |
| 13 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 15 |
| 16 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | наличие |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 19 | Размер иглы, мм. | 0,8х40 |
| 20 | Заточка иглы | трехгранная |
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 22 | Толщина стенки иглы, мм. | не менее 0,1 |
| 23 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 24 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 25 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 20 мл.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать наименование |
| 2 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 5 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 6 | Вместимость, мл. | 20 |
| 7 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 8 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 9 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы, мм. | не менее 77 |
| 12 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 13 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм. | не менее 17 |
| 15 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 16 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 17 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 18 | Размер иглы | 0,8х40 |
| 19 | Заточка иглы | трехгранная |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм. | не менее 0,1 |
| 22 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 23 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 24 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: шприц  однократного применения трехдетальный, стерильный «Жане»

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать наименование |
| 2 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 5 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 6 | Вместимость, мл. | 150 |
| 7 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 8 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 9 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 10 | Наконечник для катетерной насадки | Наличие |
| 11 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 12 | Длина шкалы, мм. | не менее 120 |
| 13 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 14 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра | Наличие |
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм. | Не менее 17 |
| 16 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 19 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 20 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 21 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 24 | Изделие не содержит латекса | Соответствие |

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  № ______

г. Пермь                                                                                         «___» _____________ 20__ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» на основании протокола от ________ №___,  заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя  обязательства по поставке ____________________ (далее по тексту - товар). Наименование, количество, характеристики поставляемого товара, предусматриваются в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обеспечивает приемку и оплату товара в установленном настоящим Договором порядке, форме и размере.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет ________________________________________ (______________________________________________________________).

2.2. В цену Договора включены расходы: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена является окончательной и не изменяется в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.4. Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в  течение 60 (шестидесяти) рабочих  дней  с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на поставленную партию товара, оформленных   в  установленном  порядке.

3 . КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Товар должен по наименованию, характеристикам поставляемого товара, количеству соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара должен быть не менее 80%, установленного изготовителем.

3.3. При обнаружении в поставляемом товаре и нарушения целостности упаковки оформляется акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, что является недопоставкой.

4. УПАКОВКА

4.1. Товар должен быть упакован в соответствии с установленными государственными стандартами, гарантирующими полную сохранность   товара при транспортировке  всеми  видами транспорта.

5.  СРОКИ  И  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ

5.1. Товар поставляется по адресу г. Пермь, ул. Попова, 54, 1-й этаж, кабинет хранения запаса медикаментов. Товар поставляется шестью равными партиями. Поставка первой партии в течение 6-ти (шести) рабочих дней с момента заключения Договора. Каждая последующая партия поставляется не позднее 22 (двадцать второго) рабочего дня и не ранее, чем через 20 (двадцать) рабочих дней со дня предыдущей поставки.

5.2. Одновременно с передачей изделий медицинского назначения Поставщик обязан передать Заказчику заверенные поставщиком копии соответствующих документов подтверждающих качество товара и регистрационного удостоверения, выданного в соответствии с действующим законодательством РФ, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на поставленную партию товара.

5.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.4. Приемка товара осуществляется согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7) и ст.513 ГК РФ.

5.5. Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной материально-ответственным лицом Заказчика с отметкой о принятии товара.

5.6. В случае неисполнения Поставщиком условий п.п. 3.1. и п.п.3.2 настоящего Договора Заказчик имеет право отказаться от товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств  по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За просрочку поставки Товара в установленные настоящим Договором сроки Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5 % от цены Договора, за каждый рабочий день просрочки поставки Товара, начиная со следующего дня по истечении срока поставки, указанного в п.п. 5.1 настоящего Договора.

6.3. В случае отказа Поставщика от поставки Товара полностью или частично, Поставщик уплачивает неустойку в размере 5 % от стоимости  недопоставленного Товара.

6.4. В случае недопоставки Товара, обусловленной отказом Заказчика вследствие  несоответствия поставляемого Товара требованиям, предусмотренным п.п. 3.1. и п.п.3.2.  настоящего Договора, Поставщик уплачивает неустойку в размере 1,0 % от  стоимости недопоставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со следующего дня по истечении срока поставки, указанного в п.п. 5.1 настоящего Договора.

6.5. Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из суммы, подлежащей уплате последнему.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки.

6.7. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

6.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договор, были урегулированы путем переговоров.

7.2. Все споры между сторонами, касающиеся расторжения настоящего муниципального Договора разрешаются постоянно действующим Третейским судом при Пермской торгово-промышленной палате в соответствии с его Регламентом. Стороны выражают согласие на единоличное рассмотрение спора судьей постоянно действующего Третейского суда при Пермской торгово-промышленной палате. Решение указанного выше суда является для сторон окончательным и обязательным к исполнению.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения или нарушения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договора вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут:

8.2.1. по соглашению сторон;

8.2.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Приложениями к настоящему Договору являются следующие документы:

9.4.1. приложение№1 – «Спецификация»;

9.5. Приложения, указанные в п.п.9.4.  являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МУЗ «ГССМП» Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 ИНН 5902291163/ КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми – л/с 02902010014; МУЗ «ГССМП»-л/с 02920010514) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Р/сч 40204810300000000006 ОКПО 01939363, ОКОНХ 91515 Тел. (342) 236-10-06 Главный врач ______________________/_________/ «___»_______________20__ г. МП | Поставщик ____________________/________________/ «___»_________________20__ г. МП |
| --- | --- |

Приложение№1

к  договору №__________ от ___________  20__г.

Спецификация

| № п.п. | Торговое наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Характеристики, поставляемых товаров.

| Требования к товару |  |  | Параметры и условия требований к товару |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| Заказчик Главный врач ______________________/___________/ «___»_______________20__ г. МП |  | Поставщик ______________________/ / «___»_______________20__ г. МП |  |  |