## Sheet1
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 0356300120011000039 от «19» декабря 2011 года
Техническое задание
на шовный хирургический материал
№ | Наименование товара, характеристика | Функциональные и качественные характеристики товара | Ед. Изм. | Кол- во
1 | Нить из сополимера гликолид-лактид плетеная , 1, колющая масс., 40мм, 1/2 Шовные материалы рассасывающиеся | Синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная гликолид-лактидная нить, USP 1 (EP4), игла колющая массивная 40мм, 1/2 окружности, длина нити 75см. Вызывает минимальную реакцию тканей. Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 56 до 70дней. Материал сохраняет примерно 75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух недель, и от 40% до 50% в конце третьей недели. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 2
2 | Нить из сополимера гликолид-лактид плетеная, 0, колющая масс., 48мм, 1/2 Шовные материалы рассасывающиеся | Синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная гликолид-лактидная нить , USP 0 (EP3,5), игла колющая массивная 48мм, 1/2 окружности, длина нити 75см. цвет фиолетовый. Вызывает минимальную реакцию тканей. Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 56 до 70дней. Материал сохраняет примерно 75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух недель, и от 40% до 50% в конце третьей недели. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре. Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 4
3 | Нить из сополимера гликолид-лактид плетеная , 0, колющая премиум, 36мм, 1/2 Шовные материалы рассасывающиеся | Синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная гликолид-лактидная нить , USP 0 (EP3,5), игла колющая премиум 36мм, 1/2 окружности, длина нити 90см. , цвет фиолетовый. Вызывает минимальную реакцию тканей. Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 56 до 70дней. Материал сохраняет примерно 75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух недель, и от 40% до 50% в конце третьей недели. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре. Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 4
4 | Нить из сополимера гликолид-лактид плетеная , 2-0, колющая премиум, 36мм, 1/2 Шовные материалы рассасывающиеся | Синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная гликолид-лактидная нить , USP 2-0 (EP3), игла колющая премиум 36мм, 1/2 окружности, длина нити 75см. , цвет фиолетовый. Вызывает минимальную реакцию тканей. Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 56 до 70дней. Материал сохраняет примерно 75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух недель, и от 40% до 50% в конце третьей недели. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре. Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 4
5 | Нить из сополимера гликолид-лактид плетеная , 3-0, колющая, 26мм, 1/2 Шовные материалы рассасывающиеся | Синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная гликолид-лактидная нить, USP 3-0 (EP2), игла колющая 26мм, 1/2 окружности, длина нити 75см., цвет фиолетовый. Вызывает минимальную реакцию тканей. Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 56 до 70дней. Материал сохраняет примерно 75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух недель, и от 40% до 50% в конце третьей недели. Игла полуматовая, усиленная, пермиум Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 9
6 | Нить из сополимера гликолид-лактид плетеная, 4-0, колющая, 17мм, 1/2 Шовные материалы рассасывающиеся | Синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная гликолид-лактидная нить, USP 4-0 (EP1,5), игла колющая 17мм, 1/2 окружности, длина нити 75см., цвет фиолетовый. Вызывает минимальную реакцию тканей. Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 56 до 70дней. Материал сохраняет примерно 75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух недель, и от 40% до 50% в конце третьей недели. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 8
7 | Нить полигликолидная плетеная, 5-0, обр.-реж., 12мм, 3/8 Шовные материалы рассасывающиеся | Синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная полигликолидная нить, USP 5-0 (EP 1) игла обратно-режущая 12мм, 3/8 окружности, длина нити 45 см., цвет фиолетовый. Вызывает минимальную реакцию тканей. Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 60 до 90дней. Материал сохраняет примерно75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух недель, и 50% в конце третьей недели. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 8
8 | Нить из сополимера гликолид-лактид плетеная, 5-0, колющая, 17мм, 1/2 Шовные материалы рассасывающиеся | Синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная гликолид-лактидная нить, USP 5-0 (EP1), игла колющая 17мм, 1/2 окружности, длина нити 75см., цвет фиолетовый. Вызывает минимальную реакцию тканей. Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 56 до 70дней. Материал сохраняет примерно 75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух недель, и от 40% до 50% в конце третьей недели. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 6
9 | Нить из сополимера гликолид-лактид плетеная, 6-0, шпательная премиум, двойная, 8мм, 1/4 Шовные материалы рассасывающиеся | Синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная гликолид-лактидная нить, USP 6-0 (EP0,7), игла шпательная премиум двойная 8мм, 1/4 окружности, длина нити 70см., цвет фиолетовый. Вызывает минимальную реакцию тканей. Абсорбция происходит путем постепенного гидролиза и завершается в период от 56 до 70дней. Материал сохраняет примерно 75% своей первоначальной прочности на растяжение по истечению двух недель, и от 40% до 50% в конце третьей недели. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 6
10 | Мононить из сополимера гликолид-e-капролактон , 4/0, обр.реж. премиум супра шарп 19мм, 3/8 Шовные материалы рассасывающиеся | Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал фиолетового цвета или неокрашенный из сополимера гликолида и поликапролактона. USP 4-0 (EP1,5) игла обратно-режущая премиум 19мм, 3/8 окружности, длина нити 45см, неокрашенный. Материал сохраняет 60% прочности к концу 1й недели. Абсорбция происходит путем гидролиза в течение 90-120 дней. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке, согласно ГОСТ Р 53005-2008 (п.7.2). Данная информация также должна дублироваться штриховым кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции.Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции в каждой упаковке. Заводская упаковка — 12 штук. Срок годности материала не менее 5-ти лет с момента производства. | уп | 8
11 | Кетгут (Plain Gut), 0, колющая, 40мм, 1/2. Шовные материалы | Рассасывающийся крученый мультифиламентный хирургический шовный материал животного происхождения желтого цвета. Кетгут простой USP 0 (EP4) игла колющая 40мм, 1/2 окружности, длина нити 75см. Абсорбция посредством фагоцитоза в срок от 50 до 70 дней. Прочность на растяжение сохраняется на протяжении от 7 до 14 дней. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный блистер, содержащий 89% изопропанола,9% воды, 2% триэтаноламина. Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный блистер. Стерилизация- гамма радиация Кобальта 60. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 13
12 | Кетгут (Plain Gut), 3-0, колющая тонкая, 20мм, 1/2. Шовные материалы | Рассасывающийся крученый мультифиламентный хирургический шовный материал животного происхождения желтого цвета. Кетгут простой USP 3-0 (EP3) игла колющая 20мм, 1/2 окружности, длина нити 75см. Абсорбция посредством фагоцитоза в срок от 50 до 70 дней. Прочность на растяжение сохраняется на протяжении от 7 до 14 дней. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный блистер, содержащий 89% изопропанола,9% воды, 2% триэтаноламина. Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный блистер. Стерилизация- гамма радиация Кобальта 60. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 9
13 | Кетгут (Plain Gut), 4-0, колющая тонкая, 17мм, 1/2. Шовные материалы | Рассасывающийся крученый мультифиламентный хирургический шовный материал животного происхождения желтого цвета. Кетгут простой USP 4-0 (EP2) игла колющая 17мм, 1/2 окружности, длина нити 75см. Абсорбция посредством фагоцитоза в срок от 50 до 70 дней. Прочность на растяжение сохраняется на протяжении от 7 до 14 дней. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный блистер, содержащий 89% изопропанола,9% воды, 2% триэтаноламина. Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный блистер. Стерилизация- гамма радиация Кобальта 60. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 7
14 | Кетгут (Plain Gut), 5-0, колющая тонкая, 17мм, 1/2. Шовные материалы | Рассасывающийся крученый мультифиламентный хирургический шовный материал животного происхождения желтого цвета. Кетгут простой USP 5-0 (EP1,5) игла колющая 17мм, 1/2 окружности, длина нити 75см. Абсорбция посредством фагоцитоза в срок от 50 до 70 дней. Прочность на растяжение сохраняется на протяжении от 7 до 14 дней. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный блистер, содержащий 89% изопропанола,9% воды, 2% триэтаноламина. Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический, условный размер, цвет нити. Информация о шовном материале должна быть отражена на упаковке, согласно ГОСТ Р 53055-2008 (п.7.2). Вся информация о шовном материале должна дублироваться матричным штрихкодом (со всеми характеристиками хирургического шовного материала). Обязательное наличие инструкции о хирургическом шовном материале на русском языке. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный блистер. Стерилизация- гамма радиация Кобальта 60. Заводская упаковка – 12 штук. Срок годности материала не менее 5 лет с момента производства. | уп | 7
15 | Мононить полипропиленовая (Polypropylene), 3-0, Премиум колющая кардиов.х 2, 25мм, 1/2 Шовные материалы нерассасывающиеся | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал из изотактического полипропилена голубого цвета. USP 3-0 (EP2) игла колющая двойная кардиоваскулярная премиум 25мм, 1/2 окружности, длина нити 90см.Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке, согласно ГОСТ Р 53005-2008 (п.7.2). Данная информация также должна дублироваться штриховым кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции в каждой упаковке. Заводская упаковка - 12 штук. Срок годности материала не менее 5-ти лет с момента производства. | уп | 1
16 | Мононить полипропиленовая (Polypropylene), 4-0, колющая тонкая, 17мм, 1/2 Шовные материалы нерассасывающиеся | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал из изотактического полипропилена голубого цвета. USP 4-0 (EP1,5) игла колющая 17мм, 1/2 окружности, длина нити 75см. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре. Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке, согласно ГОСТ Р 53005-2008 (п.7.2). Данная информация также должна дублироваться штриховым кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции в каждой упаковке. Заводская упаковка - 12 штук. Срок годности материала не менее 5-ти лет с момента производства. | уп | 1
17 | Мононить полипропиленовая (Polypropylene), 5-0, Премиум колющая кардиов.х 2, 13мм, 3/8 Шовные материалы нерассасывающиеся | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал из изотактического полипропилена голубого цвета. USP 5-0 (EP1) игла колющая двойная кардиоваскулярная премиум 13мм, 3/8 окружности, длина нити 75см. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке, согласно ГОСТ Р 53005-2008 (п.7.2). Данная информация также должна дублироваться штриховым кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции в каждой упаковке. Заводская упаковка - 12 штук. Срок годности материала не менее 5-ти лет с момента производства. | уп | 1
18 | Мононить полипропиленовая (Polypropylene), 6-0, Премиум колющая кардиов.х 2, 13мм, 3/8 Шовные материалы нерассасывающиеся | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал из изотактического полипропилена голубого цвета. USP 6-0 (EP0,7) игла колющая двойная кардиоваскулярная премиум 13мм, 3/8 окружности, длина нити 75см. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке, согласно ГОСТ Р 53005-2008 (п.7.2). Данная информация также должна дублироваться штриховым кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции. Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции в каждой упаковке. Заводская упаковка - 12 штук. Срок годности материала не менее 5-ти лет с момента производства. | уп | 1
19 | Мононить полидиоксаноновая (РDX), 5-0, Премиум колющая кардио дв., 13мм, 3/8 Шовные материалы рассасывающиеся | Рассасывающийся монофиламентный синтетический шовный материал, окрашенный, на основе полидиоксанона, без покрытия, с длительным сроком рассасывания. USP 5-0 (EP1), игла колющая двойная премиум 13мм, 3/8 окружности, длина нити 75см. Материал сохраняет примерно 70% своей первоначальной прочности на растяжение к концу 4й недели и 50% к концу 6й недели. Абсорбция путем гидролиза в срок от 180 до 210 дней. Игла полуматовая, усиленная. Тело иглы гладкое, без насечек, уплощенное в центре.Двухбарьерная индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке и на этикетке кода производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический или условный размер нити, цвет, а так же тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Информация о хирургическом шовном материале должна быть полностью отражена на этикетке, согласно ГОСТ Р 53005-2008 (п.7.2). Данная информация также должна дублироваться штриховым кодом со всеми характеристиками хирургического шовного материала и данными производителя для предотвращения поставки фальсифицированной продукции.Игла должна быть изображена на внутренней упаковке в натуральную величину. Обязательное наличие инструкции в каждой упаковке. Заводская упаковка - 12 штук. Срок годности материала не менее 5-ти лет с момента производства | уп | 3
20 | Шовный набор | Универсальный набор (6 нитей): Синтетический абсорбируемый стерильный хирургический шовный материал, должен быть фиолетового цвета, должен быть изготовлен из гомополимера гликолиевой кислоты и покрыт полигликолид-ко-лактидом (30/70) и стеаратом кальция. Абсорбция должна происходить путем постепенной гидролизной реакции. Хирургический шовный материал должен сохранять не менее 75% оригинальной прочности в течение двух недель после имплантации и не менее 50% оригинальной прочности в течение трёх недель после имплантации. Полная абсорбция должна происходить в течение 60–90 дней. USP1. Длина нити длина нити — 90 см, USP 1, игла колющая массивная 48мм, 1/2, уплощённая в центре для надёжного крепления в иглодержателе -1нить; USP1, Длина нити — 75 см, игла колюще-режущая премиум с двойной микрозаточкой 45мм, 1/2, уплощённая в центре для надёжного крепления в иглодержателе -1нить; USP1. Длина нити длина нити — 75 см, игла колющая премиум массивная 40мм, 1/2, уплощённая в центре для надёжного крепления в иглодержателе -1нить; USP1, Длина нити — 75 см, игла колющая масивная экстра (увеличенной толщины в теле иглы) 45мм, 1/2, уплощённая в центре для надёжного крепления в иглодержателе -1нить; USP1. Длина нити длина нити — 75 см, игла колющая премиум массивная 40мм, 1/2, уплощённая в центре для надёжного крепления в иглодержателе -1нить; USP 4-0, 75 см, бежевая, игла Супра Глайд, режущая игла, микро заточка, Остриё иглы в форме бриллианта имеет четыре режущих грани переходящие в ромбообразный расширяющийся конус, который переходит в вытянутый, сужающийся гексагон, 3/8, 19мм, - 1 нить. 6 комплектов в упаковке (всего 36 нитей) | уп | 2
21 | Капрон 3/0, L=20м, безигольная, стерильная, на полимерной катушке | Нить нерассасывающаяся крученая, стерильная, из модифицированного полиамида, обладает низкой инертностью, высокой прочностью, USP № 3/0, L=20м, безигольная, стерильная, на полимерной катушке | уп | 200
22 | Капрон 1/0, L=20м, безигольная, стерильная, на полимерной катушке | Нить нерассасывающаяся крученая, стерильная, из модифицированного полиамида, обладает низкой инертностью, высокой прочностью, USP № 1, L=20м, безигольная, стерильная, на полимерной катушке | уп | 250
23 | Капрон 4/0, L=20м, безигольная, стерильная, на полимерной катушке | Нить нерассасывающаяся крученая, стерильная, из модифицированного полиамида, обладает низкой инертностью, высокой прочностью, USP № 4/0, L=20м, безигольная, стерильная, на полимерной катушке | уп | 150
24 | Капрон 2/0, L=0.75м, игла 25мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная | Нить нерассасывающаяся крученая, стерильная, из модифицированного полиамида, обладает низкой инертностью, высокой прочностью, USP № 2/0, L=0.75м, игла 25мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная | уп | 60
25 | Капрон 3/0, L=0.75м, игла 20мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная | Нить нерассасывающаяся крученая, стерильная, из модифицированного полиамида, обладает низкой инертностью, высокой прочностью, USP № 3/0, L=0.75м, игла 20мм, изгиб 1/2, режущая, одноигольная | уп | 60
26 | Капрон 2/0, L=0.75м, игла 20мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная | Нить нерассасывающаяся крученая, стерильная, из модифицированного полиамида, обладает низкой инертностью, высокой прочностью, USP № 2/0, L=0.75м, игла 20мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная | уп | 60
Итого:
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара 80 %.
гр.140 (нити хирургические) код ОКДП-3311441